Dotaz:

Odpověď:

Zadavatel usnesením č. RM 16 15 36 05 ze dne 20.9.2016 rozhodl o změně zadávací dokumentace takto:

- Je možné předložit v nabídce průřez tubusu nejen dle projektové dokumentace („vajíčko“), ale také je možné předložit nabídku s oceněným tubusem tvaru kruhu o vnitřním průměru 1 000 mm.

- Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění, která se bude konat dne 3.10.2016 v 10.30 hodin. Sraz před recepcí areálu.

- Bude vložen upravený položkový výkaz výměr.

- V souvislosti se shora uvedeným se prodlužuje termín pro podání nabídek – 17.10.2016 do 13:00 hodin.

Ostatní podmínky ZD zůstávají nezměněné.