Příloha č. 1

Identifikační údaje uchazeče

Jméno/název uchazeče

Sídlo / Místo podnikání

Identifikační číslo

Specifikace technických a jiných parametrů

Sprchovacího lehátka

| p. č. | poptávka – parametr | nabídka – parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kategorie | Sprchovací lehátka |
| 2. | Druh | Elektrický model s jedním zvedacím sloupkem |
| 3. | Umístění zvedacího sloupku (střed/strana apod.) |  |
| 4. | Oboustranný náklon lehátka |
| 5. | Odpadní flexi hadice |
| 6. | Kolečka | 4 kolečka, z toho minimálně 2 s brzdami, odolný, protiskluzový materiál |
| 7. | Ovládání vany | elektrické |
| 8. | Baterie | dobíjecí, 24 V |
| 9. | Materiál konstrukce | pozinkovaná, nerezavějící ocel |
| 10. | Čalounění | nehořlavý materiál, odolný proti horké vodě, chemikáliím |
| 11. | Matrace | měkká, lehce odnímatelná |
| 12. | Postranice | odnímatelné, sklápěcí na obou stranách |
| 13. | Výpusť | Min. 1 výpusť |  |
| 14. | Výška – rozsah zdvihu (dole/nahoře) | 590 – 630 mm/900 – 930 mm |  |
| 15. | Šířka | od 650 do 730 mm |  |
| 16. | Délka | od 1850 do 2000 mm |  |
| 17. | Nosnost | od 150 kg včetně |  |
| 18. | Motor | elektrický, 24 V/ 115 – 130 W |  |
| 19. | Barva konstrukce/čalounění | nerozhoduje |  |
| 20. | Záruka 24 kalendářních měsíců od zprovoznění a předání |

Poznámka:  Podmínky naplnění v tabulce specifikovaných parametrů ad 6) v počtu koleček s brzdami a ad 13) v počtu výpustí jsou minimální a musí být naplněny. Výše uvedené rozměry ad 14), 15) a 16) mají tolerance: +/- 5 %.

V …………………..........….. Dne ………………….....

…………………………………………………….........

podpis uchazeče, vč. uvedení totožnosti jednající osoby