Dotazy hokejová hala

- Jaká je maximální přípustná hmotnost jednoho kusu nového svítidla?

- Jaká je nosnost lávek pod střechou?

- “ke svítidlům a jejich zdrojům doložit certifikaci uznávané autority (ENEC,VDE,TÜV nebo EZÚ)“ z těchto čtyř si můžeme vybrat jednu?

- V části “Uchazeč ve své nabídce předloží“ je psáno “- výpočet umělého osvětlení se zadanými, výše definovanými parametry (odrazy, prostředí)“. Tyto parametry ale zadány nejsou, žádáme tedy jejich doplnění.

- Kde má být umístěno řízení osvětlení?

- Jakým způsobem je uložena stávající kabeláž vedoucí po střeše ke svítidlům?

- Jaký je celkový příkon stávající osvětlovací soustavy?

- Dle SoD část I. Předmět díla odst. 5. požadujete vybudování bezvadného díla na základě projektu, který není k dispozici. Žádáme o zaslání projektové dokumentace.

- Dle SoD část VI. Podmínky provádění díla odst. 16. mají výrobky odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a vycházet ze schváleného projektu, který není k dispozici. Žádáme o zaslání projektové dokumentace.

- Dle SoD část VI. Podmínky provádění díla odst. 18. má zhotovitel odpovídat za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, který není k dispozici. Žádáme o zaslání projektové dokumentace.

- Jaký je maximálně přípustný rozměr (výška x šířka) realizační techniky, např. vysokozdvižné plošiny?