## Soupis položek-
název akce: Školní družina, Klostermannova 869/74, Děčín VI.
objekt: Oprava elektroinstalace objektu - zadání pro výběr dodavatele
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | Rozváděč podružný 1.N.P. ozn.RS1 | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 0 | Podružný rozváděč 2.N.P. ozn.RS2 | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | DE
3 | 0 | Podružný rozváděč 3.N.P. ozn.RS3 | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | DE
4 | 1 | Podr. rozv. kotelny (dle upr. kotelny)IP44 ozn.RK | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | DE
5 | 712117 | rozvodnice RE/OCEP Z IP40 pro 3x3fEměr a 3xsazba | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | DE
6 | 714421 | skříň MET (HOP) | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | DE
7 | 718111 | Odvětrání prostoru výměna s místním ovládáním | ks | 2 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
8 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | 20 | 0 | 0 | S | * |  | ME
9 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 15 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 40 | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 101310 | kabel CYKY 5x16 | m | 5 | 0 | 0 | S | * |  | ME
12 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 50 | 0 | 0 | S | * |  | ME
13 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 60 | 0 | 0 | S | * |  | ME
14 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 110 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1470 | 0 | 0 | S | * |  | ME
16 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1340 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 160306 | šňůra CGSG 5x2,5 | m | 35 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 199212 | svorka 5x1,5mm2 krabicová | ks | 150 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 209416 | kabel FTP cat5 | m | 300 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 420189 | SESTAVA zásuvka komunikační 2xRJ45 |  | 12 | 0 | 0 | S | * |  | ME
21 | 420173 | kryt zásuvky komunikační | ks | 12 | 0 | 0 | S |  |  | ME
22 | 420191 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 12 | 0 | 0 | S |  |  | ME
23 | 420204 | zásuvka komunikační RJ45-8 Cat.5e | ks | 24 | 0 | 0 | S |  |  | ME
24 | 205102 | kabel k čidlům EZS | m | 150 | 0 | 0 | S | * |  | ME
25 | 298102 | svorka k zem soustavě | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | ME
26 | 297012 | drát FeZn pr.10mm k uzemnění MET | m | 15 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 297951 | svorka připojení potrubí vody a plynu | ks | 2 | 0 | 0 | S | * |  | ME
28 | 311117 | krabice univerz/rozvodka | ks | 130 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová | ks | 220 | 0 | 0 | S | * |  | ME
30 | 315122 | krabice pancéř plast 8102 95x95x50 IP54 +S66 | ks | 10 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 362001 | CF30/50 EZ kabelová lávka 3 m | m | 15 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 362123 | konzola | ks | 15 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 410202 | spínač 10A/250Vstř řaz. 1 | ks | 24 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 410211 | přepínač 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 17 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 410213 | přepínač 10A/250Vstř řazení 6 | ks | 16 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 410222 | ovladač 10A/250Vstř řazení 1/0S | ks | 25 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 420191 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 82 | 0 | 0 | S | * |  | ME
38 | 418112 | sporáková přípojka 25A/400Vstř zapušť. | ks | 9 | 0 | 0 | S | * |  | ME
39 | 418632 | spínač pohybový 230V AC/10A, min IP43 | ks | 3 | 0 | 0 | S | * |  | ME
40 | 511214 | svítidlo žárovkové E27 min IP43 | ks | 35 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
41 | 591121 | žárovka E27 220V/do 100W | ks | 35 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
42 | 523066 | svítidlo zářivkové průmysl 2x58 AC E/IP66/T8 | ks | 30 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
43 | 592128 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W 840 | ks | 60 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
44 | 597324 | reflektor svítidla PAR 5.2 chrom | ks | 16 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
45 | 523065 | svítidlo zářivkové 2x36 AC E/IP66/T8 dle výpočtu | ks | 15 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
46 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W 840 | ks | 30 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
47 | 597314 | reflektor svítidla PAR 5.1 chrom | ks | 15 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
48 | 513566 | svítidlo zářivkové 2x58 KR E IP40/T8 dle výpočtu | ks | 18 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
49 | 592128 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W 840 | ks | 36 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
50 | 513565 | svítidlo zářivkové 2x36 KR E IP40/T8 dle výpočtu | ks | 21 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
51 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W 840 | ks | 42 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
52 | 513605 | svítidlo zář. přisaz 2x58LA/T8/IP20 leskAL | ks | 34 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
|  | dle výp 20310 |  |  |  | 0 |  | & |  | ME
53 | 592128 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W 840 | ks | 68 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
54 | 552244 | nouz. svítidlo zářiv. IP42 900lm/1hod/1x11W | ks | 33 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
55 | 410905 | spínač 10A/250Vstř řaz.1 IP44 | ks | 6 | 0 | 0 | S | * |  | ME
56 | 410903 | spínač 10A/250Vstř řazení5 IP44 | ks | 5 | 0 | 0 | S | * |  | ME
57 | 410901 | přepín 10A/250Vstř řazení6 IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | S | * |  | ME
58 | 425223 | zásuvka pod omítku 5pól/16A/400V/IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | ME
59 | 425226 | zásuvka pod omítku 5pól/32A/400V/IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | ME
60 | 420160 | zásuvka 16A/250Vstř s clonkami | ks | 40 | 0 | 0 | S | * |  | ME
61 | 420161 | zásuvka 2násobná 16A/250V s clonkami | ks | 30 | 0 | 0 | S | * |  | ME
62 | 420902 | zásuvka 16A/250Vstř IP44 clonky | ks | 38 | 0 | 0 | S | * |  | ME
63 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 220 | 0 | 0 | S | * |  | ME
64 | 321122 | trubka ohebná PVC monoflex 1416E | m | 510 | 0 | 0 | S | * |  | ME
65 | 322222 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4016EHF | m | 40 | 0 | 0 | S | * |  | ME
66 | 322272 | /trubka PVC tuhá/ příchytka 5316HF | ks | 40 | 0 | 0 | S | * |  | ME
67 | 322262 | /trubka PVC tuhá/ spojka 0216HF | ks | 10 | 0 | 0 | S | * |  | ME
68 | 322252 | /trubka PVC tuhá/ koleno 4116HF | ks | 6 | 0 | 0 | S | * |  | ME
69 | 423012 | zásuvka 16A/250Vstř IP44(plast) | ks | 6 | 0 | 0 | S | * |  | ME
70 | 209404 | kabeláž kamer. systému pro přesun do 1.N.P | m | 120 | 0 | 0 | S | * |  | ME
71 | 101212 | kabel 1kV CYKY 4x35 | m | 25 | 0 | 0 | S | * |  | ME
72 | 190112 | kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU | ks | 4 | 0 | 0 | S |  |  | ME
73 | 171211 | vodič CYY 25 | m | 15 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | ME
Elektromontáže
74 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | CE
75 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | CE
76 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | CE
77 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | CE
78 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | CE
79 | 210192121 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | CE
80 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 20 | 0 | 0 | S |  |  | CE
81 | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 15 | 0 | 0 | S |  |  | CE
82 | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 40 | 0 | 0 | S |  |  | CE
83 | 210800114 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 | m | 5 | 0 | 0 | S |  |  | CE
84 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 50 | 0 | 0 | S |  |  | CE
85 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 60 | 0 | 0 | S |  |  | CE
86 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 110 | 0 | 0 | S |  |  | CE
87 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1470 | 0 | 0 | S |  |  | CE
88 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1340 | 0 | 0 | S |  |  | CE
89 | 210802406 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 25 | 0 | 0 | S |  |  | CE
90 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 200 | 0 | 0 | S | * |  | CE
91 | 210100219 | ukončení šňůry do 5x6 | ks | 60 | 0 | 0 | S | * |  | CE
92 | 210100351 | ukončení kabelu | ks | 20 | 0 | 0 | S | * |  | CE
93 | 210950321 | kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 300 | 0 | 0 | S |  |  | CE
94 | 210111312 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 12 | 0 | 0 | S |  |  | CE
95 | 210950321 | kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 150 | 0 | 0 | S |  |  | CE
96 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | CE
97 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 15 | 0 | 0 | S |  |  | CE
98 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 2 | 0 | 0 | S |  |  | CE
99 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 130 | 0 | 0 | S |  |  | CE
100 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 220 | 0 | 0 | S |  |  | CE
101 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 10 | 0 | 0 | S |  |  | CE
102 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 15 | 0 | 0 | S |  |  | CE
103 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 7.5 | 0 | 0 | S |  |  | CE
104 | 210110042 | spínač zapuštěný vč.zapojení | ks | 24 | 0 | 0 | S |  |  | CE
105 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 17 | 0 | 0 | S |  |  | CE
106 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 16 | 0 | 0 | S |  |  | CE
107 | 210110064 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 S | ks | 25 | 0 | 0 | S |  |  | CE
108 | 210110082 | spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj zapušť | ks | 9 | 0 | 0 | S |  |  | CE
109 | 210110103 | spínač pohybový | ks | 3 | 0 | 0 | S |  |  | CE
110 | 210200011 | svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 35 | 0 | 0 | S |  |  | CE
111 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 30 | 0 | 0 | S |  |  | CE
112 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 15 | 0 | 0 | S |  |  | CE
113 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 18 | 0 | 0 | S |  |  | CE
114 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 21 | 0 | 0 | S |  |  | CE
115 | 210201002 | svítidlo zářivkové kancel. stropní/2 zdroje | ks | 34 | 0 | 0 | S |  |  | CE
116 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 33 | 0 | 0 | S |  |  | CE
117 | 210120344 | připojení sávajícího rozv. RSZ nově ozn. RS4 | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | CE
118 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 6 | 0 | 0 | S |  |  | CE
119 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 5 | 0 | 0 | S |  |  | CE
120 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 2 | 0 | 0 | S |  |  | CE
121 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | CE
122 | 210111107 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | CE
123 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 40 | 0 | 0 | S |  |  | CE
124 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 30 | 0 | 0 | S |  |  | CE
125 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 38 | 0 | 0 | S |  |  | CE
126 | 210110025 | připojení el. spotřebiče 230VAC | ks | 10 | 0 | 0 | S |  |  | CE
127 | 210190002 | montáž ventilátoru a ovl. VZT | ks | 2 | 0 | 0 | S |  |  | CE
128 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 220 | 0 | 0 | S |  |  | CE
129 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 510 | 0 | 0 | S |  |  | CE
130 | 210010021 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 | m | 40 | 0 | 0 | S |  |  | CE
131 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 6 | 0 | 0 | S |  |  | CE
132 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 120 | 0 | 0 | S |  |  | CE
133 | 210140621 | montáž 6ks kamer, přesun a oživení systému | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | CE
134 | 210180103 | systém EZS zapojení a oživení | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | CE
135 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 25 | 0 | 0 | S |  |  | CE
136 | 210100005 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | S | * |  | CE
137 | 210100102 | ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | S | * |  | CE
138 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 15 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | CE
Demontáže
139 | 210110002 | spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 2pólový/ /dmtž | ks | 45 | 0 | 0 | S | * |  | CD
140 | 210111101 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 2P+Z /dmtž | ks | 4 | 0 | 0 | S | * |  | CD
141 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběž /dmtž | ks | 72 | 0 | 0 | S | * |  | CD
142 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg /dmtž | ks | 3 | 0 | 0 | S | * |  | CD
143 | 210200011 | svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj /dmtž | ks | 65 | 0 | 0 | S | * |  | CD
144 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje /dmtž | ks | 96 | 0 | 0 | S | * |  | CD
145 | 210140562 | kamera venkovní vč.zapojení/ /dmtž | ks | 6 | 0 | 0 | S | * |  | CD
146 | 210180101 | ústředna EZS vč zapojení /dmtž | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | CD
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | CD
Nátěry
147 | 250060211 | Malířské práce s mat. | m2 | 2200 | 0 | 0 | S | * |  | CN
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | CN
Ostatní náklady
148 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 30 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
149 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 60 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
150 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 15 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
151 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 30 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
152 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 18 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
153 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 36 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
154 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 21 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
155 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 42 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
156 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 34 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
157 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 68 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
158 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 33 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
159 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 33 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
160 | 219002623 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm | m | 65 | 0 | 0 | S | * |  | ON
161 | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 360 | 0 | 0 | S | * |  | ON
162 | 219002911 | vysekání rýhy/omítka vápenná/stěna/šířka do 30mm | m | 290 | 0 | 0 | S | * |  | ON
163 | 219003592 | omítka hladká rýhy ve stropě do 50mm vč.malty MV | m | 210 | 0 | 0 | S | * |  | ON
164 | 219003693 | omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV | m | 360 | 0 | 0 | S | * |  | ON
165 | 219003625 | omítka štuková/stěna/rýha šířka do 0,15m/vč.malty | m2 | 190 | 0 | 0 | S | * |  | ON
166 | 219000104 | součinnost správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 10 | 0 | 0 | S | * |  | ON
167 | 219000101 | vyhledání,vypnutí stávajících slaboproud obvodů | hod | 8 | 0 | 0 | S | * |  | ON
168 | 219002921 | vysekání rýhy/omítka vápenná/strop/šířka do 30mm | m | 210 | 0 | 0 | S | * |  | ON
169 | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 350 | 0 | 0 | S | * |  | ON
170 | 219002271 | vysekání výklenku/zeď cihla/ plocha od 0,25m2 | m3 | 1.2 | 0 | 0 | S | * |  | ON
171 | 219001233 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,09m2/tl.do 0,45m | ks | 25 | 0 | 0 | S | * |  | ON
172 | 219001351 | demontáž stáv desk. ostění (soklu) | m2 | 50 | 0 | 0 | S | * |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | ON
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RS1
1 | 764814 | skříň oceloplech IP30 zapust s pln. dveřmi dle ČSN | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781352 | sběrnice hřebenová 3pól 16mm2 | ks | 8 | 0 | 0
3 | 173110 | vodič CYA 16 /H07V-K/ | m | 10 | 0 | 0
4 | 173108 | vodič CYA 6 /H07V-K/ | m | 20 | 0 | 0
5 | 173106 | vodič CYA 2,5 /H07V-K/ | m | 35 | 0 | 0
6 | 173105 | vodič CYA 1,5 /H07V-K/ | m | 20 | 0 | 0
7 | 190952 | kabelové oko(návlek) Cu lisovací 16x8 | ks | 32 | 0 | 0
8 | 190934 | kabelové oko(návlek) Cu lisovací 6x8 | ks | 38 | 0 | 0
9 | 190925 | kabelové oko(návlek) Cu lisovací 2,5x8 | ks | 90 | 0 | 0
10 | 784311 | svorka řadová KR02F 2,5mm2/35A/fázová | ks | 40 | 0 | 0
11 | 784321 | svorka řadová KR02N 2,5mm2/35A/modrá | ks | 30 | 0 | 0
12 | 784313 | svorka řadová KR06F 6mm2/63A/fázová | ks | 30 | 0 | 0
13 | 784323 | svorka řadová KR06N 6mm2/63A/modrá | ks | 4 | 0 | 0
14 | 784465 | svorkovnice 4pól 4x35+10x25mm2 na lištu | ks | 1 | 0 | 0
15 | 415144 | vypínač páčkový 3pól 400V/63A na lištu | ks | 1 | 0 | 0
16 | 435207 | jistič 3pól/ch.B/10kA/40A | ks | 1 | 0 | 0
17 | 435205 | jistič 3pól/ch.B/10kA/25A | ks | 4 | 0 | 0
18 | 434120 | jistič 1pól/ch.B/6kA/ 6A | ks | 3 | 0 | 0
19 | 435203 | jistič 3pól/ch.B/6kA/16A | ks | 4 | 0 | 0
20 | 435206 | jistič 3pól/ch.B/6kA/20A | ks | 3 | 0 | 0
21 | 438630 | proudový chránič 4pól 25A/0.03A char.A | ks | 3 | 0 | 0
22 | 438633 | proudový chránič 4pól 25A/0.1A char. A | ks | 6 | 0 | 0
23 | 453132 | napájecí zdroj dom tel/AC230V/DC12V/25W | ks | 1 | 0 | 0
24 | 471112 | svodič přepětí 4pól/katB+C | ks | 1 | 0 | 0
25 | 438112 | proud chránič +jistič 2pól 10A/0,03A/charB | ks | 9 | 0 | 0
26 | 438113 | proud chránič +jistič 2pól 16A/0,03A/charB | ks | 12 | 0 | 0
27 | 441313 | stykač 2pól 2s/20A/230Vstř man ovl | ks | 1 | 0 | 0
28 | 464123 | spínací hodiny týdenní digitální | ks | 1 | 0 | 0
29 | 464313 | impulsní relé 1P/AC230V/10A/1modul | ks | 1 | 0 | 0
30 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 1 | 0 | 0
31 | 347115 | kanál propojovací 34x46mm vč.víka | m | 4 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RS2
1 | 764826 | skříň OCP,IP43, zapust, prov. EI30 DP1,EI15 DP1Sm | ks | 1 | 0 | 0
2 | 781352 | sběrnice hřebenová 3pól 16mm2 | ks | 3 | 0 | 0
3 | 173108 | vodič CYA 6 /H07V-K/ | m | 10 | 0 | 0
4 | 173106 | vodič CYA 2,5 /H07V-K/ | m | 15 | 0 | 0
5 | 173105 | vodič CYA 1,5 /H07V-K/ | m | 15 | 0 | 0
6 | 190915 | kabelové oko(návlek) Cu lisovací 1,5x8 | ks | 40 | 0 | 0
7 | 190934 | kabelové oko(návlek) Cu lisovací 6x8 | ks | 26 | 0 | 0
8 | 190925 | kabelové oko(návlek) Cu lisovací 2,5x8 | ks | 70 | 0 | 0
9 | 784311 | svorka řadová 2,5mm2/35A/fázová | ks | 40 | 0 | 0
10 | 784321 | svorka řadová 2,5mm2/35A/modrá | ks | 25 | 0 | 0
11 | 784456 | svorkovnice 4pól 4x25+16x16mm2 na lištu | ks | 1 | 0 | 0
12 | 415143 | vypínač páčkový 3pól 400V/40A na lištu | ks | 1 | 0 | 0
13 | 434121 | jistič 1pól/ch.B/6kA/10A | ks | 8 | 0 | 0
14 | 434120 | jistič 1pól/ch.B/6kA/ 6A | ks | 3 | 0 | 0
15 | 435203 | jistič 3pól/ch.B/6kA/16A | ks | 1 | 0 | 0
16 | 453132 | napájecí zdroj dom tel/AC230V/DC12V/25W stávající | ks | 1 | 0 | 0
17 | 438112 | proud chránič +jistič 2pól 10A/0,03A/charB | ks | 3 | 0 | 0
18 | 438113 | proud chránič +jistič 2pól 16A/0,03A/charB | ks | 12 | 0 | 0
19 | 441313 | stykač 2pól 2s/20A/230Vstř man ovl | ks | 1 | 0 | 0
20 | 464123 | spínací hodiny týdenní digitální | ks | 1 | 0 | 0
21 | 464313 | impulsní relé 1P/AC230V/10A/1modul | ks | 2 | 0 | 0
22 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RS3
1 | 781352 | sběrnice hřebenová 3pól 16mm2 | ks | 3 | 0 | 0
2 | 173108 | vodič CYA 6 /H07V-K/ | m | 10 | 0 | 0
3 | 173106 | vodič CYA 2,5 /H07V-K/ | m | 15 | 0 | 0
4 | 764826 | skříň OCP,IP43, zapust, prov. EI30 DP1,EI15 DP1Sm | ks | 1 | 0 | 0
5 | 173105 | vodič CYA 1,5 /H07V-K/ | m | 15 | 0 | 0
6 | 190915 | kabelové oko(návlek) Cu lisovací 1,5x8 | ks | 25 | 0 | 0
7 | 190934 | kabelové oko(návlek) Cu lisovací 6x8 | ks | 20 | 0 | 0
8 | 190925 | kabelové oko(návlek) Cu lisovací 2,5x8 | ks | 25 | 0 | 0
9 | 784311 | svorka řadová 2,5mm2/35A/fázová | ks | 40 | 0 | 0
10 | 784321 | svorka řadová 2,5mm2/35A/modrá | ks | 25 | 0 | 0
11 | 784456 | svorkovnice 4pól 4x25+16x16mm2 na lištu | ks | 1 | 0 | 0
12 | 415143 | vypínač páčkový 3pól 400V/40A na lištu | ks | 1 | 0 | 0
13 | 434121 | jistič 1pól/ch.B/6kA/10A | ks | 6 | 0 | 0
14 | 434120 | jistič 1pól/ch.B/6kA/ 6A | ks | 3 | 0 | 0
15 | 435203 | jistič 3pól/ch.B/6kA/16A | ks | 1 | 0 | 0
16 | 453132 | napájecí zdroj dom tel/AC230V/DC12V/25W stávající | ks | 1 | 0 | 0
17 | 438630 | proudový chránič 4pól 25A/0.03A char. A | ks | 2 | 0 | 0
18 | 441313 | stykač 2pól 2s/20A/230Vstř man ovl | ks | 1 | 0 | 0
19 | 464123 | spínací hodiny týdenní | ks | 1 | 0 | 0
20 | 464313 | impulsní relé 1P/AC230V/10A/1modul | ks | 1 | 0 | 0
21 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Datum: 8.5.2017
Vypracoval:

## Rekapitulace-
název akce: Školní družina, Klostermannova 869/74, Děčín VI.
objekt: Oprava elektroinstalace objektu - zadání pro výběr
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | ZADAT CENU | #VALUE! |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | #VALUE! | 18
8 | demontáže |  |  | 0 |  | 19
9 | nátěry |  |  | 0 |  | 20
10 | PPV pro elektromontáže | 2 | #VALUE! | #VALUE! |  | 22
11 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
12 | materiál+výkony celkem |  |  | #VALUE! |  | 26
13 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 28
15 | zařízení staveniště | 3.25 | #VALUE! | #VALUE! |  | 30
16 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 33
17 | kompletační činnost |  |  |  |  | 35
18 | revize |  |  |  |  | 36
19 | komplexní zkoušky |  |  |  |  | 37
20 | investorská činnost |  |  |  |  | 39
21 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
22 | projekt skut. provedení |  |  |  |  | 5
23 | autorský dozor |  |  |  |  | 6
24 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  | 0 | 0 | 7
25 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | #VALUE! |  | 44
Datum: 8.5.2017
Vypracoval: