| Název veřejné zakázky | Obnova historické části Podmokel - etapa C |
| --- | --- |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 28.6.2017 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## V souvislosti s níže uvedenými vysvětleními prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 2.8.2017 do 11:00 hodin.

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ze dne 19.7.2017

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Při zpracování výkazu výměr objektu SO 501 bylo zjištěno, že je špatně založen vzorec pro součet "cena celkem", nezapočítávají se položky č. 17 a 27. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby byl plně funkční?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel zasílá společně s vysvětlením ZD opravené položkové soupisy prací, které zároveň byly vloženy i do sekce zadávací dokumentace veřejné zakázky.

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ze dne 19.7.2017

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

- pol. spec. 101_09 - Dlaždice z umělého kamene 60x60x80mm

pol. spec. 101_10 - Dlaždice z umělého kamene 60x60x60 mm

pol. spec. 101_11 - Vodící drážka z umělého kamene 400x400x80 mm

Výrobky dostupné na českém trhu nemají požadované tloušťky. U dlaždic 60x60 jsou standardně tl.   30, 35 a 40 mm a u vodící drážky 400x400 mm - 26, 50, 70 mm.  Prosíme zadavatele o upřesnění specifikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace

101_09 - Dlaždice z umělého kamene 200x200 x tl. 60mm

101_10 - Dlaždice z umělého kamene 200x200 x tl. 60mm

101_11 - Dlaždice z přírodního kamene - materiál dle okolní dlažby (část “pískovec”, část “žula”) tl.   80mm - drážky splňující podmínky umělé vodící linie

- pol. spec. 301_01 - Litinová mříž jako kryt uliční vpusti 504x504 mm

Kryty vpustí jsou atypické, výrobce není na českém trhu, a proto není možné určit výšku mříže. Prosíme zadavatele o upřesnění specifikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace

upřesnění rozměru 500 x 500 mm

- pol. spec. 701_07 - LCD infokiosek

Prosíme zadavatele o upřesnění rozměru, vzhledu a konkrétní specifikaci software infokiosku.

Vysvětlení zadávací dokumentace

- pol. výkazu 22 (pol. spec. 701_20) - Dobíjecí stanice pro elektrokol

pol. výkazu Sloupek nabíjení USB

Tyto položky jsou uvedeny ve výkazu výměr, ale chybí jakýkoliv popis (TZ, Výpis výrobků jinde nespecifikovaných materiálů).

Prosíme o zadavatele o specifikaci těchto položek.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Tyto položky jsou více specifikovány v DODATKU k PD jako 402_04 a 402_05, který je zveřejněn v sekci zadávací dokumentace pod názvem „G Dodatek PD“.

- Navržený mobiliář a prvky veřejného osvětlení nejsou u tuzemských dodavatelů k dispozici. Ceny u zahraničních dodavatelů jsou enormní. Jaký bude přístup objednatele v případě nahrazení prvku mobiliáře a VO výrobky dostupnými v ČR?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel trvá na výrobcích, které budou splňovat vlastnosti, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

- Žádáme zadavatele o vyjádření, zda je možné u poddodavatelů prokázat splnění základní kvalifikace dle § 74 ZVZ formou čestného prohlášení.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel připouští prokázání základní kvalifikace poddodavatelů prostřednictvím čestného prohlášení. V případě nejasností si vyhrazuje právo doložení příslušných dokladů.

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ze dne 20.7.2017

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Při zpracování výkazu výměr objektu SO 402 bylo zjištěno, že je špatně založen vzorec pro součet "cena celkem“, nezapočítávají se položky č. 7-15,18,19. Dále součet za oddíl Potrubí výkazu také vykazuje chybu. Vzhledem k tomu, že na podobné chyby jsem již včera upozornil u obj. 501, předpokládám, že zadavatel ověří funkčnost všech výkazů výměr. Dotaz: zveřejní zadavatel kompletní opravený výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel zasílá společně s vysvětlením ZD opravené položkové soupisy prací, které zároveň byly vloženy i do sekce zadávací dokumentace veřejné zakázky.

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 ze dne 21.7.2017

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Můžete prosím vysvětlit rozpor v konstrukci vozovky autobusových zastávek, kde v technické zprávě na straně 6 uvedena vrstva ACL 22 S modifikovaná tl. 60 mm, ale ve výkazu výměr, SO 101, oddíl - 5 komunikace, položka 26 uvedena vrstva ACL 22S tl. 90 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Konstrukce vozovky autobusového zálivu bude provedena dle výkresové dokumentace a v souladu s technickou zprávou objektu SO 101. Ve výkazu výměr je chybně uvedena položka pro vrstvu ACL 22S tl.90mm namísto ACL 22S tl.60mm.

Během dne 24.7.2017 bude zveřejněn upravený výkaz výměr, jakmile bude doručen od zpracovatele projektové dokumentace.

V Děčíně dne 21.7.2017

Za zadavatele administrátor veřejné zakázky

Ing. Věra Havlová, ved. odd. veřejných zakázek

Magistrát města Děčín

Tel: 412 593 265

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj
dostupný na https://zakazky.mmdecin.cz, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace 
a je zde přístupná zadávací dokumentace