| Název veřejné zakázky | Obnova historické části Podmokel - etapa C |
| --- | --- |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 28.6.2017 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## Prodloužena  lhůta pro podání nabídek do 2.8.2017 do 11:00 hodin.

## DOPLNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 BOD 3 ze dne 19.7.2017

- pol. spec. 701_07 - LCD infokiosek

Prosíme zadavatele o upřesnění rozměru, vzhledu a konkrétní specifikaci software infokiosku.

Vysvětlení zadávací dokumentace - SPECIFIKACE

- displej min. 32”, antireflexní, svítivost min. 1000 cd/m2, dotykový po celé ploše

- čitelnost na přímém slunci

- schopnost provozu 24/7¨

- samostatně stojící

- antivandal

- konektivita: LAN, Wi-Fi, GSM

- jednoduchost obsluhy

- možnost rozdělit obraz na pasivní část pro statické informace, které uživatel neovlivní dotykem a aktivní část pro obsluhu zveřejněných dokumentů,

- statistika o prohlížení dokumentů,

- vzdálená správa zařízení,

- odstranění závad do 3 pracovních dnů od nahlášení,

- záruka na celé dílo min. 3 roky,

Hlavní vlastnosti softwaru:

- zabezpečený webový prohlížeč s podporou záložek

- atraktivní vstupní obrazovka,

- uživatelské prostředí optimalizované pro ovládání dotykem,

- virtuální klávesnice a možnost plnohodnotné obsluhy bez hardwarové klávesnice,

- filtrování povolených webových stránek (whitelist),

- zablokování stahování souborů z webových stránek,

- možnost přiblížení zobrazované stránky pomocí lupy,

- automatický návrat na úvodní stránku po stanovené době při nečinnosti obsluhy,

- sledování aktivit, podrobný́ report, ve kterou denní dobu uživatelé nejčastěji infokiosek používají a které internetové stránky nejčastěji navštěvují.

- možnost zobrazování dokumentů minimálně v těchto formátech – PDF, ODT, ODS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PNG, JPEG, TIFF, GIF,

- možnost zobrazení RSS výstupu z elektronické úřední desky - http://77.95.47.242/ost/xml/export.php?command=ud.

Rozměry:

samostatně stojící od 633x2140x153mm

Materiál:

kov

Referenční obrázek:

Platí co je specifikováno v PD.

V Děčíně dne 24.7.2017

Za zadavatele administrátor veřejné zakázky

Ing. Věra Havlová, ved. odd. veřejných zakázek

Magistrát města Děčín

Tel: 412 593 265