|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | [Obnova historické části Podmokel - etapa C](https://zakazky.mmdecin.cz/contract_display_912.html) |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 28.6.2017 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE[[1]](#footnote-1) Č. 7 ze dne 26.7.2017**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

1) ve Vysvětlení ZD č. 3 ze dne 19.7.2017, bod 1) je nově uvedena specifikace pol. 101­\_11 - Dlaždice z přírodního kamene - materiál dle okolní dlažby (část "pískovec", část "žula") tl. 80 mm - drážky splňující podmínky umělé vodící linie.

Prosíme Zadavatele o úpravu výkazu výměr, kde bude uvedená přesná výměra plochy z materiálu "pískovec" a z materiálu "žula". Současně zadavatele upozorňujeme na krátkou životnost vodících drážek v pískovci.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel upřesnil v nově zveřejněném výkazu výměr položky týkající se v dotazu zmíněné dlažby.



2) ve Vysvětlení ZD č. 3 ze dne 19.7.2017, bod 5) Zadavatel uvádí, že výrobky/prvky mobiliáře a VO musí splňovat vlastnosti , které jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

Prosíme Zadavatele o uvedení konkrétních vlastností, které má na mysli.

Při respektování stylu a pojetí prvků mobiliáře a svítidel VO, kdy u převážné většiny prvků je poznámka o odsouhlasení finálního výrobku autorským dozorem, není zřejmé, jaké vlastnosti budou určující pro možné odsouhlasení. Budou autorským dozorem přijaty odlišné prvky mobiliáře (splňující zadání), nebo bude autorský dozor trvat na vyobrazených vzorech? Upozorňujeme zadavatele, že ceny jednotlivých prvků se mohou lišit v řádu desítek procent, resp. desítek tisíc Kč s nejistým finálním provedením. Nebylo by možné tyto prvky zařadit do výkazu výměr jako preliminář se stanovenou cenou a dosáhnout tím srovnatelnost nabídek a při realizaci dodržení celkové úrovně díla?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Design včetně rozměrů veškerého mobiliáře bude odpovídat nákresům zveřejněným v PD. Technická specifikace výrobků je uvedena v minimálních požadavcích.

Autorský dozor společně se zástupcem investora před umístěním prvků provede odsouhlasení shody s PD.

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 ze dne 26.7.2017**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádám o bližší specifikaci položky:  
SO 101  
oddíl O - Všeobecné konstrukce a práce   
pol. 82 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu  
popis " zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi" Toto zadání považuje za velmi neurčité a netransparentní.  
Doplní zadavatel podrobnosti k obsahu této položky nebo případně určí jednotnou cenu za položku pro všechny uchazeče

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v nově zveřejněném výkazu výměr upřesnil položku týkající se archeologického průzkumu včetně měrné jednotky takto. – viz tabulka.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 02821 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU | M2 | 10 000,00 |
|  |  |  | archeologický dohled nad celým územím stavby (výkon zajistí firma/osoba s archeologickou licencí) |  |  |
|  |  |  | *10000=10000 [A]* |  |  |
|  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |  |  |

**Zároveň zadavatel v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 6, 7 a 8 prodlužuje termín pro podání nabídek do středy 9.8. 2017 do 11:00 hodin.**

Dále zadavatel sděluje, že v případě výskytu „zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi“, jedná se o práce specifikované projektovou dokumentací.

Děčín 27.7.2017

1. Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj  
   dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace   
   a je zde přístupná zadávací dokumentace [↑](#footnote-ref-1)