|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | [Obnova historické části Podmokel - etapa C](https://zakazky.mmdecin.cz/contract_display_912.html) |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 28.6.2017 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## **V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace prodložil zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 9.8.2017 do 11:00 hodin.**

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE[[1]](#footnote-1) Č. 9 ze dne 28.7.2017**

*Vysvětlení zadávací dokumentace*

Při kontrole zveřejněných podkladů k vysvětlení zadávací dokumentace byl zadavatelem zjištěn rozpor mezi položkovým soupisem prací a nově zveřejněným listem specifikace hmatových prvků. Na základě revize je vložen nový výkaz výměr s názvem SO\_101\_DECIN\_07\_28 a SO\_101\_JINY\_07\_28, které jsou přílohou této zprávy (zároveň umístěné v zip složce v sekci zadávací dokumentace na profilu zadavatele).

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10 ze dne 28.7.2017**

*Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace*

 V souvislosti se zpracováním CN pro stavbu veřejného osvětlení (objekt SO 421.1 - Rozvody VO  ze stavby **"Obnova historické části Podmokel - etapa C"** ) se na Vás obracím se žádostí o prověření souladu obsahu dvou níže uvedených dokumentů (Výkaz **výměr pro ocenění zakázky**  a  **Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů**) :

1. Výkaz výměr pro ocenění zakázky - **SO 421.1 - ROZVODY VO :** (***stávající stav*** dokumentu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     č. **25** - 74318 **b**    **SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ**   .......................................................... **37 ks**

                                      LED Svítidlo ( 5x 17W ) - viz Výpis výrobků ...

                                      pol. **421.1\_03**  a  pol. **421.1\_05**  a  pol. **421.1\_09**

                                                (21 ks)                      (8 ks)                       (8 ks)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     č. **26** - 74318 **c**    **SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ**   ...........................................................   **4 ks**

                                      LED Svítidlo ( **2x** 5x 17W ) - viz Výpis výrobků ...

                                      pol. **421.1\_07**

                                                 (4 ks)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Při kontrole technických parametrů speciálních svítidel bylo zjištěno, že v Dokumentu ***"Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů",*** viz str. 25/43, položka ***421.1\_09***  (L4) je vyobrazeno a popsáno LED svítidlo ( ***2x*** 5x 17W ). Z tohoto důvodu se domnívám, že by měl být Výkaz výměr pro ocenění zakázky upraven tak, jak uvádím níže, tedy příslušný počet (8 ks) LED Svítidel označených položkou ***421.1\_09***  by měl být zřejmě přesunut z řádku č.25 Výkazu výměr do řádku č.26 .... a Výkaz výměr pro ocenění by měl pak zřejmě vypadat takto :

2. Výkaz výměr pro ocenění zakázky - **SO 421.1 - ROZVODY VO:** (***nový stav dokumentu - po úpravě***)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     č. **25** - 74318 **b**    **SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ**   ............................( 37 - 8 ).............. **29 ks**

                                      LED Svítidlo ( 5x 17W ) - viz Výpis výrobků ...

                                      pol. **421.1\_03**  a  pol. **421.1\_05**

                                                (21 ks)                      (8 ks)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     č. **26** - 74318 **c**    **SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ**   .............................( 4 + 8 )............... **12 ks**

                                      LED Svítidlo ( **2x** 5x 17W ) - viz Výpis výrobků ...

                                      pol. **421.1\_07** a  pol. **421.1\_09**

                                                 (4 ks)                   (8 ks)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Mohu Vás tedy požádat o prověření oprávněnosti mé úvahy a o informaci, jak bude případně zjištěný rozpor řešen?***

Výše uvedený rozpor má značný dopad na výši nabídkové ceny za realizaci stavebního objektu SO 421.1.

Výpis výrobků připojuji v příloze.

*Vysvětlení zadávací dokumentace*

Byla provedena oprava výkazu výměr SO 421.1, který je přílohou této zprávy (název 421.1.soupis170728), zároveň je vložen do původního adresáře v sekci zadávací dokumentace.

V Děčíně dne 28.7.2017

Za zadavatele administrátor veřejné zakázky

Ing. Věra Havlová, ved. odd. veřejných zakázek

Magistrát města Děčín

Tel: 412 593 265

1. Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj  
   dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace   
   a je zde přístupná zadávací dokumentace [↑](#footnote-ref-1)