Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, 405 02 Děčín IV, příspěvková organizace

Oprava ventilace a osvětlení ve varně školní jídelny

Podmínky realizace veřejné zakázky

1. 	Zadavatel

1.1	Zadavatelem je Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3

2.	Číslo zakázky

2.1	Veřejná zakázka je vedena a evidována pod číslem 1/2012

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného                                  na http://zakazky.mmdecin.cz/. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a  dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

3.	Typ zakázky

3.1	Veřejná zakázka malého rozsahu.

4.	Plnění zakázky

4.1	Předmětem veřejné zakázky je oprava ventilačního systému a osvětlovací soustavy v prostoru varny školní jídelny.

5.	Kontaktní a identifikační údaje zadavatele

5.1	Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 640/3, 405 02 Děčín IV

Příspěvková organizace, IČ : 47274247, DIČ : CZ 47274247

Sídlo :  Děčín IV, Jungmannova 640/3

6.	Kontaktní osoba

6.1	Drescherová Eva, ředitelka

Tel.: 412 531 590

Mobilní tel.: 724313942

7.	Kvalifikační požadavky uchazeče

7.1	Zadavatel požaduje předložit doklady opravňující uchazeče provádět a zajišťovat odborné práce zadaného charakteru.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude posuzováno na základě:

a/ výpis z obchodního rejstříku

b/ doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

8.	Hodnota zakázky

8.1	Předpokládaná hodnota zakázky je do 500.000,- Kč bez DPH.

9.	Lhůta pro podání nabídek

9.1	V termínu do 26.11.2012

10.	Hodnotící kritéria

10.1	Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude cena bez DPH.

11.	Nabídková cena

11.1	Nabídková cena bude doložena položkovým rozpočtem. Položky není možné slučovat. V případě sloučení bude uchazeč z výběru vyřazen.

11.2	U jednotlivých položek bude uvedena zvlášť cena za jednotku a cena celkem bez DPH. Výsledná cena bude uvedena zvlášť bez DPH, zvlášť výše DPH a na závěr celková cena včetně DPH.

12.	Forma nabídky

12.1	Nabídka požadována písemnou formou.

12.2	Nabídka bude odevzdána ve vytištěné podobě. Listy budou pevně spojeny tak, aby bylo zabráněno vyjmutí nebo vložení některých dokumentů.

12.3	Nabídky v elektronické podobě se nepřipouští a budou automaticky vyřazeny z výběru.

12.4	Nedílnou přílohou bude podepsaný návrh smlouvy o dílo a profesní kvalifikační předpoklady viz. bod 7 tohoto dokumentu.

12.5	Nedílnou přílohou bude podepsané čestné prohlášení, že plně respektuje tyto zadávací podmínky zadavatele. V případě nepředložení tohoto dokladu bude uchazeč z hodnocení vyřazen.

13.	Způsob předání nabídky

13.1	Osobně na adresu: Školní jídelna Děčín IV, příspěvková organizace, Jungmannova 3, 405 02 Děčín,  v zalepené obálce označené textem:

Výběrové řízení 1/2012, Oprava ventilace a osvětlení ve varně školní jídelny – NEOTVÍRAT

14.	Doba realizace

14.1	Realizace opravy musí být provedena v období od 22.12.2012, do 31.12.2012.

15.	Technická specifikace zakázky

15.1	Demontáž stávajícího potrubního rozvodu v prostoru varny a následná likvidace.

15.2	Výměna nefunkčních a doplnění osvětlovacích těles za účelem splnění požadované intenzity osvětlení 500 lx. na pracovní ploše.

15.3	Propojení potrubním systémem nové ventilační prvky a stávající potrubí na hraně varny

15.4	Instalace celoplošného větracího stropu s polykarbonátovým podhledem.

16.	Výkaz výměr

Pol.	Název částí					Množství	Jedn.	  Cena/jedn.   	   Celkem

1	Demontáž potrubí a likvidace – dodávka

a montáž					1		kpl

2	Oprava osvětlovací soustavy – dodávka

a montáž					1		kpl

3	Potrubní systém – dodávka a montáž		1		kpl

4	Celoplošný větrací strop s polykarbonátovým

podhledem – dodávka a montáž		1		kpl

5	Drobný instalační materiál			1		kpl

6	Doprava zařízení				1		kpl

7	Ostatní rozpočtové náklady			1		kpl.

Cena celkem bez DPH 	:

DPH			:

Celková cena s DPH	:

Vysvětlivka:

kpl – komplety

17.	Ostatní informace uchazečům

17.1	Všechny části řízení týkající se veřejné zakázky mohou být zveřejněny.

17.2	Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před odevzdáním nabídek. Dále pak odmítnout všechny nabídky nebo soutěž zrušit bez udání důvodů.

17.3	Zadavatel upozorňuje uchazeče, že realizace zakázky musí být provedena pouze v termínu uvedeném v bodě 14 tohoto dokumentu.

17.4	Zhotovitel musí učinit taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů objektu a při provádění opravy nedošlo k ohrožení zdraví a poškození majetku uživatelů objektu.

17.5	O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni.

V Děčíně dne 15.11.2012                                                                  Eva Drescherová

Ředitelka ŠJ Jungmannova