| Název veřejné zakázky | Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín |
| --- | --- |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 10.0.1.2020 |
|  | P20V00000003/ Z2020-001197 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 doručené dne 20.1.2020

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Z projektové dokumentace vyplývá, že na finální hydroizolační souvrství střešního pláště má být použita například folie z terpolymeru etylen-vinyl-acetát a polyvinylchloridu. Může být použita folie z měkčeného polyvinylchloridu?

Vysvětlení

Zadavatel nepřipouští možnost použití měkčených folií.

Děčín 20.1.2020

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj
dostupný na https://zakazky.mmdecin.cz, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace 
a je zde přístupná zadávací dokumentace