| Název veřejné zakázky | Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín |
| --- | --- |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 10.0.1.2020 |
|  | P20V00000003/ Z2020-001197 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 doručené dne 27.1.2020

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme tímto o vyjasnění zadávací dokumentace:

- Dovolujeme si Vás požádat o doložení statického posouzení betonové plochy pod ledem. V případě přetížení této plochy teleskopickou hydraulickou plošinou, jak uvádí výkaz výměr a která je navržena pro přesun hmot, může dojít k porušení chladícího potrubí pod ledovou plochou. Žádáme tedy o posouzení, zda plocha staticky vyhoví danému zatížení.

- Jediný přístup na ledovou plochu pod střechou je přes prostor, kde v tuto chvíli pracuje třetí strana (firma provádějící terénní úpravy). Jak bude zajištěn přístup a součinnost s touto firmou?

- Pozemky okolo haly, které jsou nutné pro realizaci stavby, jsou v majetku města Děčín. Je zajištěn zábor těchto pozemků v okolí stavby?

- Žádáme po podání informace, zda je stále v platnosti termín zahájení realizace: 20.3.2020 z důvodu dodávky materiálu na stavbu a záborů pozemku v okolí stavby.

Vysvětlení

ad 1) betonová plocha přenese zatížení jako každá jiná komunikace 5t /m2.  To je dáno nejměkčím podložím, které se může vyskytovat pod komunikací; zde pod betonovou plochou. Jsou to měkké jíly. Roznesení zatížení od jednoho kola na 1 m2 zajišťuje u komunikací plocha dvojmontáže kola a štěrková vrstva nazývaná kufr. (Od tohoto pravidla je odvozena mezinárodní konvence maximálního zatížení jedné nápravy 10 tun.) V případě betonové plochy kluziště je podložím rovněž štěrková vrstva, která zajišťuje odvodnění pod betonem, neboť voda pod ním by zmrzla a beton roztrhala do ker. A další roznášecí vrstva je původní mrazící deska síly 20 cm, která se v roce 2002 při povodni utrhla od potrubí v přívodním kanále čpavku. Na starou desku byla vybetonovaná nová deska o síle 20 cm. Spodní deska je tedy další roznášecí prvek vyztužený ocelovými trubkami. Zatížení není přenášeno na beton dvojmontáží kol, ale máme nad sebou dvě roznášecí vrstvy oproti běžné silniční komunikaci. Dalším důkazem o dostatečné únosnosti betonové plochy je použití shodných plošin s plošinou navrženou v naší dokumentaci při ošetření ocelové konstrukce barvou před cca 5 lety. O únosnost betonové plochy tedy nemusí být pochybnosti.

ad 2) V tomto případě se také jedná o stavbu města Děčín a po dohodě bude umožněn přístup.

ad 3) Dle návrhu SoD čl. VI, odst. 6 je zhotovitel povinen si na svůj náklad zajistit zábor veřejného prostranství.

ad 4) Tento termín pro zahájení prací je pouze předpokládaný, ale s ohledem na plánovanou odstávku ledové plochy bude po podpisu SoD neprodleně zaslána výzva k převzetí staveniště (zahájení prací).

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 doručené dne 28.1.2020

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosím o vysvětlení bodového hodnocení části KVALITA ÚČASNÍKA.

V první odrážce je uvedeno, že při doložení 4 osvědčení získá účastník 4x15 bodů, tedy max. 60 bodů.

V poznámce pod čarou č. 2 uvádíte, že lze za jedno osvědčení dle první odrážky získat 15+20=35 bodů při podmínce, že byla použita hydroizolační střešní folie.

Kolik bodů lze tedy za „první odrážku“ celkem dostat? 35x4=140 bodů? Nebo maximálně 60 bodů, jak je uvedeno v první odrážce?

Maximální počet bodů za osvědčení první a druhé odrážky je tedy 100 bodů nebo 180 bodů?

Děkuji.

Vysvětlení

Ze zadávacích podmínek:

Kvalita účastníka

30∗početbodůosvědčenínadrámecposuzovanénabídkynejvyššípočetbodůosvědčenízevšechdoručenýchnabídek=hodnotícíbody

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží nad rámec technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4 osvědčení objednatele, že v posledních 5 letech realizoval stavební práce na rekonstrukci či výstavbě ocelové střešní konstrukce objektu občanské vybavenosti, případně průmyslové stavbě:

- za každé další jedno osvědčení obsahující jednu shora uvedenou zakázku v min. finančním objemu 15 mil. Kč bez DPH (max. 4 osvědčení) získá účastník 15 bodů (max. 60 bodů)

- za každé další osvědčení, že při realizaci stavebních prací v posledních 5 letech bylo použito hydroizolačních střešních folií v objemu nad 1 mil. Kč bez DPH v rozsahu jedné stavby, získá účastník (max. 2 osvědčení) 20 bodů (max. 40 bodů)

Bodový součet za předložená osvědčení ve shora uvedených odrážkách bude vždy max. 100 bodů.

Zadavatel svou poznámkou pouze upozornil na možnost akceptování osvědčení, kde bude jednoznačně uveden finanční objem prací a použití hydroizolační folie – za takovéto osvědčení získá účastník součet těchto „odrážek“. Dle nastavených podmínek budou takto započteny pouze „dva součty“.

Ale i při součtu zůstává v platnosti max. 4 osvědčení za realizaci stavebních prací na rekonstrukci či výstavbě ocelové střešní konstrukce objektu občanské vybavenosti, případně průmyslové stavbě a max. 2 osvědčení za použití hydroizolační folie.

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 doručené dne 29.1.2020

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, mám dotaz ohledně způsobu kotvení střešního pláště. Položka z výkazu výměr číslo 55 se vztahuje pouze ke kotvení trapézových plechů? Jakým způsobem je kotvena tepelná izolace k parotěsu, mezi deskami a následně folie? Je uvedeno lepením, má projektant spočítáno s ohledem na výšku a typ budovy a výšku atik, že je lepení dostačující? Kotevní plán jsem v PD nenašel.

Vysvětlení

Položka č. 55 je kotvení trapézového plechu šrouby do tzv. zetek.

Minerální vata není lepena na parotěsnou zábranu, ale je přidržována folií kotvenou do trapézového plechu podle návodu výrobce. Množství kotev je udáno výrobcem.

Děčín 29.1.2020

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ