| Název veřejné zakázky | Restaurování Glorietu v Růžové zahradě |
| --- | --- |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 10.01.2020 |
|  | P20V00000004/ Z2020-001197 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Prodloužení termínu pro podání nabídek 21.2.2020 do 10:00 hodin

- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 doručené dne 6.2.2020

Dotaz

Ve výkresové dokumentaci nejsou okótovány v půdorysech jednotlivé plochy. Výkresy jsou ve formátu PDF, tudíž nelze odměřit.

Odpověď

Nově jsou vloženy výkresy ve formátu *.dwg.

Dotaz

Řádek 301 – fotogrammetrická a geodetická plánová dokumentace – není stanovena

podrobná specifikace – přesnost fotoplánů, souřadnicový systém, rozlišení fotoplánů – v jakém měřítku budou požadovány tiskové výstupy?

Odpověď

- položka 301 – specifikace fotogrammetrického a geodetického zaměření: přesnost fotoplánů a zaměření minim. 1 mm, souřadnicový systém JTSK, rozlišení fotoplánů HD kvalita, 2D a 3D CAD výkresy

- požadavek na tiskové výstupy a zpracování výkresů celého objektu Glorietu a teras:  měřítko 1:50 3 půdorysy, 4 pohledy, 4 řezy.

- Pro vrcholový pavilon a horní terasu s balustrádami a sochami:  - měřítko 1:25, 3 půdorysy, 3 řezy, 4 pohledy

Dotaz

Požadované licence pro obě části podle třídníku specializací restaurátorských prací mají

splňovat vše v třídníku uvedené (všechny materiály)? Bylo by možné upřesnit?

Odpověď

2b – Nepolychromovaná sochařská umělecká díla z kamene, kovu, umělého kamene.

3b – Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene, štuku, umělého kamene

3g - Uměleckořemeslná díla z obecných kovů, z přírodního materiálu

Dotaz

Řádek 146 strojní broušení nelze vyplnit chybí vyplněné množství a měrná jednotka

Odpověď

opraveno v zadání vv

Dotaz

Řádek 147 vyplnění spár dlažby nelze vyplnit chybí vyplněné množství a měrná jednotka

Odpověď

opraveno v zadání vv

Dotaz

Řádek 148 nemá popis, ale má měrnou jednotku a množství

Odpověď

opraveno v zadání vv

Dotaz

Řádek 150 hodinová sazba obkladač je jednotka m2

Odpověď

opraveno v zadání vv

Dotaz

Řádek 161 odsolovací omítky 602 m2 je ok 
Řádek 162 je ale stejný jako řádek 161, má být asi poznámka

Odpověď

doplněno, opraveno v zadání vv

Dotaz

Řádek 170 pigmentový pačok chybí měrná jednotka a výměra

Odpověď

167-170 opraveno v zadání vv

Dále byly opraveny položky

140, 142, 143, 426, 428

Dotaz

Bude se vzhledem k přidaným položkám do rozpočtu měnit předpokládaná hodnota zakázky?

Odpověď

Předpokládaná hodnota nebude měněna. Není nastavena jako maximální a nepřekročitelná. Pouze byl na jejím základě určen režim veřejné zakázky. (V tomto případě maximální – nadlimitní.)

Příloha opravený výkaz výměr

Děčín 10.02. 2020

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ