LESNÍ ÚŘAD DĚČÍN

Bynovská 74/20, 405 02 Děčín

profil zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/

PODMÍNKY REALIZACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Montáž a dodávka nového kotle na dřevo, regulace a akumulačních nádob

Evidenční číslo zadavatele: 1

Systémové číslo VZ: P20V00000307

URL této zakázky: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00002599

Zadavatel:

Lesní úřad Děčín

Sídlo: Bynovská 74/20, 405 02 Děčín

IČO: 47274760

DIČ: CZ47274760

Statutární zástupce: Ing. Antonín Novák, ředitel Lesního úřadu Děčín

Administrátor VZ: Ing. Antonín Novák, ředitel Lesního úřadu Děčín

tel. +420 605 449 076, e-mail: lesniuraddecin@tiscali.cz

# Základní informace

Tato veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele, který je dostupný na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím tohoto nástroje.

# Předmět plnění zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání a montáž 1 ks zplynovací kotle na kusové dřevo o výkonu 25 – 30 KW, maximální délka kusového dřeva 55 cm, elektronické regulace pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase a akumulačních nádrží o celkovém objemu 2m3, včetně revizí a dalšího materiálu. Napojení kotle a akumulačních nádob do stávající topné soustavy Záruka min. 36 měsíců. KOTEL BUDE SPLŇOVAT EKOLOGICKÉ NORMY SPALOVÁNÍ DLE ČSN EN 303-5 TŘÍDY 5.

Dodané součásti zakázky musí být nové, nerepasované, funkční a určené pro český trh.

PŘÍLOHOU NABÍDKY BUDE PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVANÉHO KOTLE

# Místo dodání a prohlídky místa plnění

Lesní Mlýn 116, 407 11 Děčín 405 02 Děčín. Prohlídka možná kdykoliv po telefonické dohodě 605 449 076.

# Dodací lhůta

Termín dodání, montáže a zaškolení je do 15.10.2020

# Požadavky na prokázání kvalifikace

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu je splnění kvalifikace.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží:

- výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni konce lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 250 000,- Kč bez DPH.

# Hodnotící kritéria

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena je jediným kritériem hodnocení. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídek bude rozhodovat datum a čas podání nabídky, kdy lépe hodnocena bude nabídka podaná dříve.

O výsledku VŘ budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni prostřednictvím profilu zadavatele.

Doporučující komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Komise může v případě pochybnosti, že jde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, po dodavateli požadovat podrobné zdůvodnění výše ceny a dalších dokladů, dále může požadovat, aby dodavatel doložil, že již realizoval obdobné zakázky se srovnatelným oceněním položek.

# Nabídková cena

Nabídková cena bude platná do 31. 12. 2020.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky) uchazeče včetně nákladů na dopravu a administraci.

Na úvodním listu cenové nabídky bude uvedena celková cena v Kč – bez DPH, DPH a vč. DPH.

Lze použít krycí list, který tvoří přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek.

# Návrh smlouvy

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky stanovené pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným způsobem měněny.

Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou zadávacích podmínek. Zhotovitel v této smlouvě doplní pouze chybějící údaje, které jsou zvýrazněny žlutým podbarvením (např. „„.....“). Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí zhotovitel měnit. Smlouva bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem zhotovitele.

Přílohou této smlouvy bude podrobná technická specifikace předmětu zakázky.

# Ostatní podmínky zadání

Zadavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy před dodáním předmětu zakázky.

Zhotovitel je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit s podmínky realizace a v případě pochybností využít oprávnění požadovat po zadavateli vysvětlení podmínek realizace. Elektronická žádost o vysvětlení podmínek realizace musí být zadavateli doručena nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci – elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele.

Případné nejasnosti je nutno vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení údajů neopravňují dodavatele požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídkové ceny.

Na pozdější doplnění či úpravy nabídky z důvodů nedostatečného seznámení nebo pochopení podmínek realizace nemůže být brán zřetel.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění podmínky realizace ještě před odevzdáním nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si také vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení.

Všechny stupně výběrového řízení včetně podepsané smlouvy budou zveřejněny.

# Prohlášení účastníka

Závěrem účastník zadávacího řízení písemně prohlásí, že plně respektuje tyto zadávací podmínky zadavatele a předloží prohlášení o počtu listů v nabídce. Lze využít krycí list (příloha č. 1).

# Způsob odevzdávání nabídek

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje uchazeče včetně IČO a telefonického a emailového spojení. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

Zpracované nabídky doručte v zalepené obálce s označením Veřejná zakázka „Montáž a dodávka nového kotle na dřevo, regulace a akumulačních nádob„– NEOTVÍRAT

do 6.8. 2020 do 10:00 hodin na adresu:

Lesní úřad Děčín

Bynovská 74/20

405 02 Děčín

Přílohy:

Příloha č. 1 – krycí list

Příloha č. 2 – čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

V Děčíně 20. 8. 2018

Ing Antonín Novák

ředitel Lesního úřadu Děčín