## Rekap_VV
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
2021-04-13 |  | PR2021_01
Předmět rozpočtu:
Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV. – Podmokly Oprava systému elektrické požární signalizace
Investor:
Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | cena bez DPH
1. | Elektrická požární signalizace (EPS) | 0
CENA CELKEM bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
CENA CELKEM včetně DPH |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční

## EPS
1. |  | Elektrická požární signalizace (EPS)
Pol. | Druh | Projekt - referenční výrobek |  | Specifikace | Množství | Měrná jedn. | Dodávka [D] |  | Montáž [M] |  | Celkem [D+M]
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | D | Schrack - seconet | B5-SCUA-C | Ústředna EPS - B5A Integral MX základní verze, s výřezem vč. interního panelu B8-CII | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | D | Schrack - seconet | MAPTXT-RA CS01 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | D | Schrack - seconet | B3-REL16 | 16x relé modul vč. Konektorů | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | D | Schrack - seconet | B3-USI4 | Univ.sériové rozhraní | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | D | Schrack - seconet | B8-BAF | ovládací karta | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | D | Schrack - seconet | B5-DXI2 | karta 2 kruhových analogových linek X-LINE | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | D | Schrack - seconet | B5 BFP | čelní zaslepovací deska Integral | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| D | Schrack - seconet | SD-CARD | SD- karta 1GB | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | M | RTS | 222 33-0195.R00 | Ústředna na připravené body nebo konstrukci | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | M | RTS | 222 33-0196.R00 | Programování ústředny, uvedení do provozu | 40 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | M | RTS | 905 - .R00 | HZS - revize provoz.souboru a st.obj. | 32 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | D | Schrack - seconet | AKKU 44 | Akku 12 V / 44 Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | M | RTS | 220 71-1113.R00 | Montáž bezúdržbového akumulátoru | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | D |  |  | provozní kniha EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | M | RTS | 220 71-1604.R00 | Provozní kniha - zavedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | D | Schrack - seconet | B8-MMI-CIP | B8 obslužný panel MAP MMI-BUS v plastové krabici bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| D | Schrack - seconet | MAPTXT CS01 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| M | RTS | 222 33-0197.R00 | Externí tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | D | Schrack - seconet | MTD 533X | multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla, EN 54-5, 54-7 | 132 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | D | Schrack - seconet | CMD 533X | multisenzorový hlásič pro detekci kouře, tepla a plynu (CO) | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | M | RTS | 222 33-0141.R00 | Analogový stropní bodový hlásič na patici | 136 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | D | Schrack - seconet |  | Patice pro hlásiče | 136 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | M | RTS | 222 33-0111.R00 | Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body | 136 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | M | RTS | 222 33-0137.R00 | Držák štítků se štítkem | 136 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | D |  |  | Záchytná deska kouře 50x50 cm | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | M | RTS | 222 33-0123.R00 | Záchytná deska kouře | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | D | Schrack - seconet | Fireray ONE | Lineární hlásič - kombinovaná vysílací a přijímací jednotka a odrazka | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | M | RTS | 222 33-0874.R00 | Lineární hlásič na úchytné body | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | D | Schrack - seconet | MCP545X-1R | tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou, EN 54-11 | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| D | Schrack - seconet | MCP535X-1 | tlačítkový hlásič červený | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| D | Schrack - seconet | MCP535 AK | popiska se symblolem "ruky" pro tlačítkový hlásič | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | D |  | FLZ11 15x15 / FL-plastová | Fotoluminiscenční (samosvítící) značení - Hlásič požáru, Svítivost: 400 mcd/m2 po 10 min. (dosvit 5400 min), 15x15 / FL-plastová | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | M | RTS | 222 33-0102.R00 | Tlačítkový hlásič pod omítku | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | M | RTS | 222 33-0138.R00 | Označení hlásiče štítkem | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | D | Schrack - seconet | BX-OI3 | Vstupně – výstupní modul reléový výstup s programovatelnou funkcí Fail-Safe, 2 monitorované vstupy, 1 vstup přes optočlen | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | M | RTS | 222 33-0181.R00 | Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | D | Schrack - seconet | GEH MOD IP66 | krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | M | RTS | 220 26-0047.R00 | Krabice upevněná na povrchu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | D | FINDER | 1309-001 | Pomocné relé 2 přepínací kontakty 230 V/8 A, montáž na DIN lištu |  | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | D |  | DAWIS-IB 500x500x200 | 500x500x200, plechová skříň, uzamykatelná, motážní plotna |  | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | M | RTS | 210 19-0001.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg |  | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | D | Schrack - seconet | SOLEX 10 RT | Zábleskový maják - Flashlight, red housing, red dome IP65 | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | M | RTS | 222 33-0172.R00 | Světelný maják na budovu na úchytné body | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | M | RTS | 222 33-0802.R00 | Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | M | RTS | 222 33-0202.R00 | Koordinační funkční zkoušky systému EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | M | RTS | 222 33-0201.R00 | Přezkouš.funkce ovládání dalšího zař(VZT,ZOTK,SHZ) | 22 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  | Demontáže stávající EPS (50% montážních cen) |  | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | M | RTS | 222 33-0141.R00 | Analogový stropní bodový hlásič na patici | 106 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | M | RTS | 222 33-0111.R00 | Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body | 106 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | M | RTS | 222 33-0102.R00 | Tlačítkový hlásič pod omítku | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | M | RTS | 222 33-0891.R00 | Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | M | RTS | 222 33-0895.R00 | Trubka PVC tuhá 25 červená vč.tvarovek a příchytek | 80 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| M | RTS | 222 33-0197.R00 | Externí tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | M | RTS | 222 33-0802.R00 | Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  | Náhradní díly |  | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | D | Schrack - seconet | MTD 533X | multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla, EN 54-5, 54-7 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | D | Schrack - seconet | CMD 533X | multisenzorový hlásič pro detekci kouře, tepla a plynu (CO) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | D | Schrack - seconet |  | Náhradní sklíčko 80X80mm, bal. 10ks | 1 | sada |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | Ostatní materiál |  | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | D |  | J-H(ST)H BD 2X2X0,8 B2ca | Bezhalogenový, plamen nešířící kabel, ČSN EN 50266, ČSN EN 50267, IEC 60754, IEC 61034, červený plášť, 2X2X0,8 ; B2ca | 1420 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | M | RTS | 222 28-0552.R00 | Montáž kabelu 2x2x0,8 | 1420 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | D | Prakab | KABEL PRAFlaGuard 4x2x0.8 | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | M | RTS | 222 28-0218.R00 | Montáž PRAFlaGuard Xx2x0,8 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | D | Prakab | KABEL PRAFlaDur 2x1.5 | Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | D | Prakab | KABEL PRAFlaDur 2x2.5 | Hnědý kabel 2x2.5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 |  | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | M | RTS | 222 28-1321.R00 | Montáž PRAFlaDur do 2,5 mm, 2-5 žil | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | D | Hlsystems | HL K91/6P | Elektroinstalační kovová krabice s požární funkčností, až pro 9 vodičů max. 10mm². Klasifikace požární odolnosti dle ZP-27/2008, P90-R. Uchycení na stěnu či strop, beton či cihlové zdivo přímou aplikací šrouby HL S 7,5x52. Krytí IP54, 156X220X80MM | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | M | RTS | 222 26-0085.R00 | Krabice kovová do 200x200mm 4xP36 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | D | OBO | 2031M/15 | Kabelový svazkový držák, kovový, vnitřní rozměr 33x60 - trasa s požární odolností P30-R | 190 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | M | RTS | 222 26-1221.R00 | Skupinový držák GRIP M 15 | 190 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | D | Hlsystems |  | HL PŘÍCHYTKA HL P1 10 N (P90-R) NASTŘELOVACÍ | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | M | RTS | 222 26-1253.R00 | Příchytka kabelová | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | D | KOPOS | LV 40x20 | LIŠTA PLAST 40x20 | 860 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | M | RTS | 222 26-0605.R00 | Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování | 860 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | D | FRAENKISCHE | ISOFIX-EL-F-25 | TRUBKA PEVNÁ PVC 25/22 PEVNÁ PLAST. ŠEDÁ 320N, včetně spojek, příchytek a kotvícího materiálu | 370 | bm |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | M | RTS | 222 26-0573.R00 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | 370 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | M | RTS | 900 - .R23 | Průraz zdivem v cihlové do průměru 6 cm - nespecifikované HZS elektromontér v tarifní třídě 6 | 15 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | D | Intumex | INTUMEX CSP - M | Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr, balení 12,5kg | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | M | RTS | 222 30-0671.R00 | Protipožární přepážka na kabel.vedení | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | M | RTS | 900 - .R23 | Nespecifikované pomocné práce ve stávajících objektech HZS elektromontér v tarifní třídě 6 | 12 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | M | RTS | 141 - .R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 - 3% | 3 | % |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | M | RTS | 201 - .R00 | Podíl přidružených výkonů - 1% | 1 | % |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 | M | RTS | 110 - .R00 | Mimostaveništní doprava individual. | 1 | kpl. |  |  |  | 0 | 0 | 0
84 | M | RTS | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | 1 | sbr |  |  |  | 0 | 0 | 0
85 | M | RTS | 005124010R | Koordinační činnost | 1 | sbr |  |  |  | 0 | 0 | 0
86 | M | RTS | 005121020R | Vybudování, provoz a odstarnění zařízení staveniště | 1 | sbr |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem D + M bez DPH | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0