| Název veřejné zakázky | Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice |
| --- | --- |
| Datum zahájení řízení | 24.11.2021 |
|  | P21V00001261/Z2021-043762 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 14 doručené dne 16.12.2021

Dotaz

Dobrý den,

1. Ve výkazu výměr pro objekt SO 04 Komunikace se zpevněným povrchem je v pol. č. 1 uvedeno, že zhotovitel má rozebrat 170m2 stávající zámkové dlažby. Dále je uvedeno v pol č. 26, že z této rozebrané stávající dlažby má položit 672,18 m2 nových povrchů.

Žádáme zadavatele, aby prověřil uvedené výměry v položkách a předložil uchazečům opravený VV, kde buď bude uvedena skutečná plocha rozebírané dlažby nebo bude doplněna položka pro nákup chybějící dlažby. Pro tuto alternativu upozorňujeme zadavatele, že nepůjde kombinovat stávající dlažba s nově nakoupenou.

2.V předloženém VV pro objekt SO 07 Volnočasové aktivity je v pol. č. 38 uvedena pokládka zámkové dlažby z stávajících dlaždic. Ve VV chybí položky pro ocenění rozebrání a očištění stávající dlažby.

Žádáme zadavatele o prověření této části VV a jeho opravu či doplnění.

Odpověď

Odpověď na oba dotazy:

uvedené položky s příslušnými rozsahy ploch uvedeny v následujících již zveřejněných dokumentech, ze kterých vyplývá, že bude rozebíráno větší množství dlažby, než která bude zpětně použita.  Viz dokumenty:

- graf.příl.č.“ c3_1802-5_s00-x“ (situace rozsahu zemních a bouracích prací), kde jsou uvedeny kompletní výměry, včetně ploch demontovaných zámkových dlažeb

pochozí/pojízdné, zpětně použité plochy ze zámkových dlažeb platné pro SO-04/ SO-07,

odpovídající položky VV v části „SO-04 - zpevněné komunikace“ (vč.zpevněných ploch pro SO-07, s výměrou odpovídající demontáži ploch stávajících ,

- součet výše uvedených ploch stávajících bet.zám.dlažeb přesahuje nově pokládané zpevněné pochozí/pojízdné plochy,

- zbylé demontované plochy započteny do položek určených k odvozu suti.

20.12.2021

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ