## Titulní strana
Rozpočet - slepý
Úprava sítě VO - Děčín - Horní Oldřichov – III.etapa
Objednávka č. : |  | Datum : | 2021-11-19
Okres: | Děčín
Katastrální území: | Horní Oldřichov | Hl. projektant: | Dosedla
Kraj: | Ústecký | Projekt. firma:

## Rekapitulace nákladů stavby
REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč |  |  |  | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | Úprava sítě VO - Děčín - Horní Oldřichov – III.etapa |  | Poznámka
Číslo objednávky projektu
Datum: |  | 2021-11-19
Okres: | Děčín
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé | 0
Počet dohod o omezení v užívání | 0
Počet LV v ks | 1
I. Projektové a průzkumné práce | 0
Cena PD | 0
Administrace SOBS VB a dohod o omezení | 0
Geodetické práce při zpracování PD | 0
Správní poplatky včetně ostatních nákladů | 0
Zajištění BOZP v rámci PD | 0
Geologický průzkum | 0
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky | 0 | 0
Materiály dodávané investorem | 0 | 0
Materiály dodávané zhotovitelem | 0 | 0
Práce | 0 | 0
Provoz investora | 0 | 0
Zařízení staveniště | 0 | 0
Rezerva | 0 | 0
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 | 0 |  | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 | 0
Revize | 0 | 0 |  | X
Zábory | 0 | 0
Skládkovné | 0 | 0
Kompletační činnost | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0
Ekonomické újmy na plodinách | 0 | 0 |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 | 0 |  | 0.33
Archeologický dohled | 0 | 0
Dopravní značení | 0 | 0
Hutnící zkoušky | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit | 0 | 0
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink | 0 | 0 |  | 0
Manipulace,vypínání,diagnostika | 0 | 0 |  | 0
Koordinátor BOZP | 0 | 0 |  | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS | 0 | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání | 0 | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení | 0 | 0
Věcná břemena celkem | 0 | 0
Věcná břemena vklady | 0 | 0
Věcná břemena náhrady | 0 | 0
Geometrické plány pro VB | 0 | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0 | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0 | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN | 0 | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku | 0 | 0
Kupní cena pozemku | 0 | 0
Stavebně montážní činnost | 0 | 0
Celkové náklady stavby | 0

## Rekap. objektu IO 01 - Veřejné
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč |  |  | Sloupec F skrýt | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | Úprava sítě VO - Děčín - Horní Oldřichov – III.etapa |  |  |  | Poznámka
Číslo objednávky projektu
Kód a název objektu | SO 01 – Veřejné osvětlení
SPP
Datum: | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" | 2.55 |  |  | 3.4
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  | 3
Počet dohod o omezení v užívání |  |  |  | 0
Počet LV v ks | 1
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km | 2.55
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks | 77
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky | 0
Materiály dodávané investorem | 0
Materiály dodávané zhotovitelem | 0
Práce | 0
Počet hodin elektromont. prací / Hs | 0
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hs | 0
Provoz investora | 0
Zařízení staveniště | 0
Rezerva | 0 |  |  | 0
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 |  | 0 | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy | 0 |  | 0
Revize | 0 |  | 0 | X
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | 0 |  | 0
Skládkovné | 0 |  | 0
Kompletační činnost | 0
Ostatní | 0
Ekonomické újmy na plodinách | 0 |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 |  | 0
Archeologický dohled | 0 |  | 0 | 5.55
Dopravní značení | 0 |  | 0 | 42.35
Hutnící zkoušky | 0 |  | 0
Přesun stavebních kapacit | 0 |  | 0
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink | 0 |  | 0 | X
Manipulace,vypínání,diagnostika | 0 |  | 0 | 0
Koordinátor BOZP | 0 |  | 0 | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS | 0 |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání | 0 |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení | 0 |  | 0
Věcná břemena celkem | 0 |  | 0
Věcná břemena vklady | 0 |  | 0
Věcná břemena náhrady | 0 |  | 0
Geometrické plány pro VB | 0 |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0 |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0 |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN | 0 |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku | 0 |  | 0
Kupní cena pozemku | 0 |  | 0
0
0
Stavebně montážní činnost | 0 |  |  | X
Celkové náklady objektu | 0

## Materiál
DODÁVKY ZHOTOVITELE
Název stavby: | Úprava sítě VO - Děčín - Horní Oldřichov – III.etapa |  | Datum: | 2021-11-19
Objednávka č. :
Okres: | Děčín
Oblast: | Sever |  | Hl. projektant: | Dosedla
Oblast ocenění: |  |  | Projekt. firma: | Comwell s.r.o.
Kód materiálu | Typ materiálu | Popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
| 320 | vedení kabelové VO
|  | FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M | 2549 | M |  | 0
|  | CHRANICKA D 108 | 2549 | M |  | 0
|  | KABEL CU JADRO CYKY-J 4x16 | 3200 | M |  | 0
|  | FEZN PASKA 30x4 (0,95 kg/m) | 2430 | KG |  | 0
|  | ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU IP20 | 77 | KS |  | 0
|  | POJISTKA 10A | 77 | KS |  | 0
|  | ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ | 77 | KS |  | 0
|  | KABEL CYKY 5x1,5 | 539 | M |  | 0
|  | SVORKA UZEMŇOVACÍ | 77 | KS |  | 0
|  | STOŽÁR VO POZIN KLB 6-108/60 Z | 77 | KS |  | 0
|  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ | 77 | KS |  | 0
|  | PISEK ZASYPOVY | 156 | T |  | 0
|  | STERKOPISEK FR.0-32 TR.C | 1108 | T |  | 0
|  | BETON | 28 | M3 |  | 0
|  | VAZELINA KONZERV MOGUL KORON L SUD | 0.005 | T |  | 0
|  | ASFALT tl. 10 cm | 468 | m2 |  | 0
|  | podružný elektroinstalační materiál | 1 | KS |  | 0
|  | SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg | 0.065 | T |  | 0
|  | ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ | 77 | KS |  | 0
|  | TRUBKA PVC 200 | 77 | M |  | 0
|  | ŠTĚRKOVÝ PRACH | 14 | T |  | 0
|  | ROZVADĚČ SR401/NKW2 | 1 | KS |  | 0
|  | pojistka nožová 001 16A | 3 | KS |  | 0
|  | Travní semeno | 34 | KG |  | 0
|  | ZEMINA | 83 | T |  | 0
|  | svorka proudová | 4 | KS |  | 0
|  | pojistka nožová 001 25A | 12 | KS |  | 0
|  | SP100/NSP1P-C | 1 | KS |  | 0
|  | Dodávky zhotovitele celkem: |  |  |  | 0

## Oceněné práce
OCENĚNÉ PRÁCE
Název stavby: | Úprava sítě VO - Děčín - Horní Oldřichov – III.etapa |  |  | Datum: | 2021-11-19
Objednávka č. :
Okres: | Děčín
Oblast: | Sever |  |  | Hl. projektant: | Dosedla
Oblast ocenění: |  |  |  | Projekt. firma: | Comwell s.r.o.
Kód práce | Typ práce | Zatřízení nákladů | Popis | Množství celkové | MJ | Elektromontážní a Stavební (zemní) práce |  |  | Definitivní zádlažby
[6 empty] | NH celk. | Sazba | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk.
|  | 320 | vedení kabelové VO
|  |  | VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 | 2549 | M |  |  | 0
|  |  | POLOŽENÍ FOLIE VÝSTRAŽNÉ Z PVC ,SIRKA 33 CM | 2549 | M |  |  | 0
|  |  | DEM+MONT ASFALT | 468 | M2 |  |  |  |  | 0
|  |  | POLOŽENÍ CHRÁNIČKY D 108 | 2549 | M |  |  | 0
|  |  | PROTAŽENÍ KABELU CU JADRO CYKY-J 4x16 | 3200 | M |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ UZEMNĚNÍ VČ. SVOREK | 77 | M |  |  | 0
|  |  | pokládka Fezn | 2549 | M |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE stožáru | 77 | KS |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ KABELU CYKY 5x1,5 | 539 | M |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ POJISTKY 10A | 77 | KS |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ ŠTÍTKů | 77 | KS |  |  | 0
|  |  | NÁTĚR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg – PŘECHOD DO ZEMĚ | 77 | KS |  |  | 0
|  |  | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ VODIČŮ 16 | 652 | KS |  |  | 0
|  |  | Zához – STERKOPISEK FR.0-32 TR.C | 1108 | T |  |  | 0
|  |  | Zához – PISEK ZASYPOVY | 156 | T |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ TRUBKY PVC 200 | 77 | M |  |  | 0
|  |  | OSAZENÍ SVÍTIDLA | 77 | KS |  |  | 0
|  |  | ZAHOZ RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4 | 2549 | M |  |  | 0
|  |  | HUTNĚNÍ ZÁSYPU | 1324 | M3 |  |  | 0
|  |  | JÁMA STOŽ VÝKOP RUČNĚ ZEM4 | 77 | M3 |  |  | 0
|  |  | BETON ZÁKLAD | 28 | M3 |  |  | 0
|  |  | VYKOP RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4 | 2549 | M |  |  | 0
|  |  | stavba stožáru | 77 | KS |  |  | 0
|  |  | Měření a regulace osvětlení | 1 | MJ |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ SR401/NKW2 | 1 | KS |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ NOŽOVÝCH POJISTEK | 15 | KS |  |  | 0
|  |  | POKLÁDKA ŠTĚRKOVÉHO PRACHU | 14 | T |  |  | 0
|  |  | MONTÁŽ DEMONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY | 57 | M2 |  |  | 0
|  |  | Rozprostření travního semene | 34 | KG |  |  | 0
|  |  | Zához – Zemina | 83 | T |  |  | 0
|  |  | Svorka proudová | 4 | KS |  |  | 0
|  |  | SP100/NSP1P-C | 1 | KS |  |  | 0
|  |  | Demontáž stáv. VO | 1 | MJ |  |  | 0
|  |  | Oceněné práce celkem: |  |  |  |  | 0 |  | 0