| Název veřejné zakázky | Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín - Křešice |
| --- | --- |
| Datum zahájení řízení | 07.02.2023 |
|  | P23V00000065/Z2023-006310 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 doručené dne 23.02.2023

Dotaz

Dle rozpočtu se má dodávat a montovat kabel 35-CXEKCY 1X50/16 položka 247 množství 22m. Tento kabel je navržen na propoj mezi rozvaděčem R35 a transformátorem a bývá standardně součástí nové prefabrikované trafostanice z výroby. Žádáme o prověření jeli tento kabel včetně ukončení součástí naší nabídky?

Odpověď

Zadavatel děkuje za upozornění a zveřejňuje upravený položkový soupis prací.

Z původního jsou odstraněny položky č. 247, 243, 244, 241

25.02.2023

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ