Příloha č 4

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Výměna dorozumívacího zařízení sestra-klient (DPS a DZR Kamenická)

Objekt:

Domov pro seniory „DPS“ a Domov se zvláštním režimem „DZR“, Kamenická 755/195, 405 02 Děčín II

| Obchodní jméno poptávajícího | Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 28. října 1155/2, 405 02 Děčín 1 IČO: 71235868 |
| --- | --- |
| Název předmětu zakázky | Výměna dorozumívacího zařízení sestra-klient (DPS a DZR Kamenická) |

navrhovaná SPECIFIKACE PŘEDMĚTU zAkÁzky

| Obchodní jméno nebo název uchazeče/člena skupiny |  |
| --- | --- |
| Sídlo nebo místo podnikání uchazeče/člena skupiny |  |

| Popis |  | Splnění podmínek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | požadovaná hodnota | nabízená hodnota ano/ne | Přesný název předloženého dokladu, ve kterém se nacházejí technické specifikace (parametry), na základě, kterých může zadavatel vyhodnotit parametry uvedené ve sloupci č. 1 |
| Požadavky na technologii a způsob provedení instalace. |  |  |  |  |
| Vzdálený dohled a kontrola stavu systému 24 hod./den - (ON-LINE centrální dozorový pult, obsluha pultu zajištěna servisním technikem), služba poskytnuta zdarma, minimálně po dobu 24 měsíců záruční doby nebo dle smlouvy |  | Ano |  |  |
| Dlouhodobá archivace všech volání a vybavení včetně chybových logů, prohlížení prostřednictvím PC, smartphone a tabletu |  | Ano |  |  |
| Celková opticko-akustická signalizace, v souladu s platnými technickými normami |  | Ano |  |  |
| Podmínkou funkčnosti k převzetí díla je funkční předání jednotlivých pracovišť, včetně prezentace funkčnosti ON-LINE dozorového pultu |  | Ano |  |  |
| Možnost rozšíření o monitoring (alarm) klienta při opuštění oddělení (budovy) |  | Ano |  |  |
| Odesílání SMS zpráv na předdefinovaná telefonní čísla s informacemi o vzniku nouzových volání a jejich odbavení pomocí GSM sítě. |  | Ano |  |  |
| Bezdrátové prvky musí být schváleny jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požaduje se doložit platný certifikát) |  | Ano |  |  |
| Kontrola odpojených jednotek od systému, notifikace odpojených IP prvků systému, jakož i prvků nouzového volání |  | Ano |  |  |
| Možnost nastavení ACL pro politiku otevírání dveří |  | Ano |  |  |
| API rozhraní na serveru pro výměnu dat s jinými IS v rámci objektu |  | Ano |  |  |
| Možnost implementace IP kamer do systému |  | Ano |  |  |
| Systém musí, být řízený z jednoho serveru pod dohledem výrobců nebo servisní organizace 24hod./denně ON-LINE |  | Ano |  |  |
| Možnost připojení GSM modulů |  | Ano |  |  |
| Možnost připojení SIP externích zařízení |  | Ano |  |  |
| Software OS Linux, Open St. nebo ekvivalent – eliminace licenčních poplatků |  | Ano |  |  |
| Uchazeč musí prokázat splnění podmínek a požadavků na systém "sestra – klient" uvedených v jednotlivých tabulky formou alespoň jednoho vzorového zařízení / pracoviště s uvedením názvu zařízení, adresy, kontaktní osoby pro ověření |  |  |  |  |
| Požadavky na technologii – hlavní ústředna – terminál |  |  |  |  |
| S využitím digitálních technologií LAN sítě – IP komunikace (rozhraní 100BASE, vždy konektor RJ45-female) |  | Ano |  |  |
| LAN připojení k síti – centrální dohled nad všemi ústřednami pomocí softwarové podpory |  | Ano |  |  |
| Prvky systému, musí být možné konfigurovat a spravovat z centrálního dohledu |  | Ano |  |  |
| Zobrazení všech příchozích volání |  | Ano |  |  |
| Zobrazení identifikace nebo jména klienta |  | Ano |  |  |
| Možnost slučování a rozpojování oddělení do logických celků |  | Ano |  |  |
| Přehledný barevný dotykový displej hlavního terminálu, velikost min. 12 palců, bez možnosti propojování s externím displejem z důvodu omezené pracovní plochy obsluhujícího personálu |  | Ano |  |  |
| Možnost uchycení terminálu na stěnu |  | Ano |  |  |
| Zobrazení místa zaregistrovaného personálu |  | Ano |  |  |
| Požadavky na technologii – pokojové prvky |  |  |  |  |
| Komunikační jednotka s displejem, zobrazované informace: - datum a čas - aktuální svátek - probíhající alarmy - bezdotykový s režimem den a noc - nastavitelný jas - identifikace volajícího Hardwarové tlačítko vyvolání klientského volání (alarmu) Hardwarové tlačítko registrace odborného personálu Hardwarové tlačítko pomocného personálu Hardwarové tlačítko vyvolání lékařského alarmu (Blue Code) Ovládání elektrických zámků Hovorové spojení mezi jednotkou a hlavním terminálem/služební jednotkou. Možnost implementace přijímacího modulu pro bezdrátové tlačítka (ETSI EN 300 220-3-1) |  | Ano |  |  |
| Volací šňůra Oboustranné tlačítko s podsvícením pro lepší orientaci v noci. Použití kroucené šňůry pro zamezení vytrhnutí ze zásuvky. |  |  |  |  |
| Signalizační jednotka Hardwarové tlačítko vyvolání klientského volaní (alarmu) Hardwarové tlačítko registrace odborného personálu Hardwarové tlačítko pomocného personálu Hardwarové tlačítko vyvolání lékařského alarmu (Blue Code) Ovládání elektrických zámků Hlasová navigace alarmu (systém nahlas a srozumitelně informuje o vzniku a místě volání) Implementace přijímacího modulu pro bezdrátová tlačítka (ETSI EN 300 220-3-1) |  | Ano |  |  |
| Tlačítko nouzového volání V provedení beze spár pro snadnou údržbu |  | Ano |  |  |
| Táhlo nouzového volání V provedení beze spár pro snadnou údržbu. Voděodolnost krytí IP 57 |  | Ano |  |  |
| Svítidlo IP 5 komorové |  | Ano |  |  |
| PoeSwitch modul min. 8 pozic |  | Ano |  |  |
| Software historie volání – min.5.let |  | Ano |  |  |
| Výrobce nabízeného zařízení |  |  |  |  |
| Typové označení nabízeného zařízení |  |  |  |  |

V [doplní dodavatel] dne [doplní dodavatel]

………………………

[jméno, příjmení – doplní dodavatel]

[funkce – doplní dodavatel]