## Základní informace o budově
DOTAZNÍK K HODNOCENÍ BUDOVĚ
Název budovy/pavilonu: | Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
Adresa: | Teplická 344/38, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Kontaktní osoba: | Bc. Světluše Hochwalderová
Tel.: | 777457555
Email: | reditelka@ddmdecin.eu
Dotazník je možné dle potřeby upravit s ohledem na co nejvěrnější popis budovy a jejího využití. V tabulkách je dle potřeby možné přidávat či ubírat řádky.
ČLENĚNÍ A PROVOZ BUDOVY
Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) | Další informace
hlavní budova | zájmové vzdělávání | 8:00-20:00
Poznámka: V případě, že má budova více stavebních částí či provozních celků, uveďte jejich označení a další parametry. Zdůrazněte především prostory s jiným provozním režimem (např. pronajaté prostory).
Období výstavby: |  | 1910 | odhad
Období poslední významné rekonstrukce: |  | 1987 | přístavba
Období poslední významné rekonstrukce: |  | 2016 | výtah
Investiční akce či opatření (s dopadem na spotřebu energie či vody) provedené v posledních 3 letech
Název akce/opatření | Období realizace (od - do) | Popis, rozsah
Hlavní problémy v souvislosti s využitím energie:
(uveďte 2-3 problémy či místa v objektu, kde spatřujete neúsporné využití energie či vody)
stará elektrointalace (doporučení výměny dle revize elektroinstalace), ve velkém sále použito velké množství žárovek, to samé učebna klub maminek a sál oáza; nutná výměna plynových kotlů, jsou na hraně dožití
Náklady související se servisem a údržbou zařízení
S čím náklady souvisí |  | Výše nákladů (orientačně v Kč/rok)
Servis, údržba zdrojů tepla |  | 35000
Servis, údržba VZT a klimatizačních systémů |  | 2000
Údržba osvětlení |  | 15000
servis výtah |  | 19000
V roce 2022 by měla proběhnout rekonstrukce půdních prostor.

## Otopná soustava
OTOPNÁ SOUSTAVA
Zdroj tepla (zásobování teplem, vlastní kotelna, …) | vlastní kotle 5x
Počet topných větví (toných okruhů) | 4 okruhy
Jsou okruhy vybaveny směšováním? (ANO/NE) (jsou samostatně regulovány?) | ano, hodiny
Kdo zajišťuje regulaci otopné soustavy? Kdo zajišťuje obsluhu řídicího systému? | údržbář
Počet otopných těles | 92
z toho počet těles bez termostatických ventilů (TRV) (ventily jsou armatury pod regulačními hlavicemi) | 36
Rok instalace TRV | 2002
Jsou TRV funkční? (ANO/NE) | ano

## Elektřina a osvětlení
ELEKTŘINA A OSVĚTLENÍ
Rozdělení spotřeby elektřiny - odhad
způsob využití | % z celkové spotřeby
osvětlení | 48%
vzduchotechnika | 0%
chlazení | 0%
příprava teplé vody | 10% | bojler
výpočetní technika | 10% | NB,PC,3Dtisk, velká tiskárna 2x, aparatura, repro aj.technika
dílna nářadí, provoz | 2%
výtah | 1%
kuchyňské spotřebiče | 4%
keramické pece | 25% | velká a malá
100%
Prostor, který je osvětlován | Typ svítidla 1) | Počet svítidel (ks) | Odhadovaná roční doba svícení 2) (h/rok) | Odhadovaná soudobost 3) (%)
robotika 2 místnosti
kuchyňka
sál jóga
chodba
WC (toalety)
MC
velký sál
kancelář ekonom
chodba
WC (toalety)
kancelář pokladní
zasedačka
sál oáza
kancelář pedag
kancelář ředitelka
PC Mirek
chodby
WC (toalety)
výtah
kiosek
rozvodna
vestibul
keramika
dílna
sklad
půdní prostory
venkovní osvětlení
1) Různé typy svítidel v daném prostoru je třeba uvést odděleně (např. samostatně 2x36 W a 4x36 W). Nejčastější typy svítidel jsou uvedeny níže
2) Jedná se o odhadnutou průměrnou roční dobu svícení, která slouží pro odhad spotřeby elektřiny na svícení. Správný odhad spotřeby elektřiny na svícení je zásadní, protože k této spotřebě je následně vztažena následná úspora. Pokud je v různých prostorech odlišný provoz (odlišné využití svítidel), uveďte je odděleně, využijte dalších řádků (tabulku upravte dle potřeby).
3) Kolik % svítidel z uvedeného počtu obvykle svítí najednou ve stejný okamžik po uvedenou dobu svícení
| zářivková svítidla | žároková svítidla | výbojková svítidla
| zářivky 1x36 W | žárovky 40 W | výbojky 150 W
| zářivky 2x36 W | žárovky 60 W | apod.
| zářivky 3x36 W | žárovky 100 W
| zářivky 4x36 W | apod.
zářivky 4x18 W
zářivky 2x58 W
apod.

## VZT a klimatizace
VZT systémy (přívod či odvod vzduchu)
Označení systému | Větrané prostory | Způsob větrání (přívod / odtah / přívod+odtah) | Jm. množství vzduchu (m3/h) | Elektrický příkon (kW) | Další funkce (ZZT*, ohřev, chlazení, úprava vlhkosti) | Roční doba provozu (h/rok)
výtah | výtah+sklad
keramika | malá keramická pec
WC údržbář | sklad+WC
* ZZT = systém zpětného získávání tepla
Klimatizační (chladicí) systémy
Zdroj chladu (název, typ, označení) | Chlazené prostory | Počet venkovních / vnitřních jednotek | Chladicí výkon (kW) | Elektrický příkon (kW) | Způsob regulace (ruční / automatická) | Roční doba provozu (h/rok)
nemáme

## Voda
VYUŽITÍ VODY
Rozdělení spotřeby vody - odhad
způsob využití | % z celkové spotřeby
umyvadla | 20%
WC | 51%
pisoáry | 5%
sprchy | 2%
úklid | 15%
vaření (spotřeba v kuchyni) | 5%
keramika | 2%
100%
Jaký podíl na spotřebě studené vody má teplá voda (odhad v %)? |  |  | 25%
Spotřebič | Typ zařízení | Počet armatur (ks) | Jsou osazeny perlátory (umyvadla, sprchy) a WC stopy (závažíčka ve WC)? (ANO/NE)
umyvadla | klasické kohouty | 2
| páková baterie | 22
WC | s oddělenou nádržkou | 0
| kombi | 13
| geberit | 0
pisoáry | manuální splachování | 6 | -
| splachování na čidlo | 0 | -
sprchy | kohouty | 0
| páková baterie | 2
| tlačítko | 0