## Základní informace o budově
DOTAZNÍK K HODNOCENÍ BUDOVĚ
Název budovy/pavilonu: | Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
Adresa: | Teplická 344/38, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Kontaktní osoba: | Bc. Světluše Hochwalderová
Tel.: | 777457555
Email: | reditelka@ddmdecin.eu
Dotazník je možné dle potřeby upravit s ohledem na co nejvěrnější popis budovy a jejího využití. V tabulkách je dle potřeby možné přidávat či ubírat řádky.
ČLENĚNÍ A PROVOZ BUDOVY
Hlavní části budovy/areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy/části budovy | Doba hlavního provozu budovy/části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu (°C) | Další informace
hlavní budova | zájmové vzdělávání | 8:00-20:00
Poznámka: V případě, že má budova více stavebních částí či provozních celků, uveďte jejich označení a další parametry. Zdůrazněte především prostory s jiným provozním režimem (např. pronajaté prostory).
Období výstavby: |  | 1910 | odhad
Období poslední významné rekonstrukce: |  | 1987 | přístavba
Období poslední významné rekonstrukce: |  | 2016 | výtah
Investiční akce či opatření (s dopadem na spotřebu energie či vody) provedené v posledních 3 letech
Název akce/opatření | Období realizace (od - do) | Popis, rozsah
Hlavní problémy v souvislosti s využitím energie:
(uveďte 2-3 problémy či místa v objektu, kde spatřujete neúsporné využití energie či vody)
stará elektrointalace (doporučení výměny dle revize elektroinstalace), ve velkém sále použito velké množství žárovek, to samé učebna klub maminek a sál oáza; nutná výměna plynových kotlů, jsou na hraně životnosti
Náklady související se servisem a údržbou zařízení
S čím náklady souvisí |  | Výše nákladů (orientačně v Kč/rok)
Servis, údržba zdrojů tepla |  | 35000
Servis, údržba VZT a klimatizačních systémů |  | 2000
Údržba osvětlení |  | 15000
servis výtah |  | 19000
V roce 2022 by měla proběhnout rekonstrukce půdních prostor.

## Otopná soustava
OTOPNÁ SOUSTAVA
Zdroj tepla (zásobování teplem, vlastní kotelna, …) | vlastní kotle 5x
Počet topných větví (toných okruhů) | 4 okruhy
Jsou okruhy vybaveny směšováním? (ANO/NE) (jsou samostatně regulovány?) | ano, hodiny
Kdo zajišťuje regulaci otopné soustavy? Kdo zajišťuje obsluhu řídicího systému? | údržbář
Počet otopných těles | 92
z toho počet těles bez termostatických ventilů (TRV) (ventily jsou armatury pod regulačními hlavicemi) | 36
Rok instalace TRV | 2002
Jsou TRV funkční? (ANO/NE) | ano

## Elektřina a osvětlení
ELEKTŘINA A OSVĚTLENÍ
Rozdělení spotřeby elektřiny - odhad
způsob využití | % z celkové spotřeby
osvětlení | 48%
vzduchotechnika | 0%
chlazení | 0%
příprava teplé vody | 10% | bojler
výpočetní technika | 10% | NB,PC,3Dtisk, velká tiskárna 2x, aparatura, repro aj.technika
dílna nářadí, provoz | 2%
výtah | 1%
kuchyňské spotřebiče | 4%
keramické pece | 25% | velká a malá
100%
Prostor, který je osvětlován | Typ svítidla 1) | Počet svítidel (ks) | Odhadovaná roční doba svícení 2) (h/rok) | Odhadovaná soudobost 3) (%)
robotika 2 místnosti | 36W | 8 | 1000 | 90%
kuchyňka | 36W | 4 | 700 | 90%
sál jóga | 36W | 9 | 700 | 100%
chodba | 60W | 19 | 500 | 80%
WC (toalety) | 60W | 4 | 600 | 50%
Klub maminek | 60W | 38 | 500 | 100%
velký sál | 75W | 160 | 800 | 100%
kancelář ekonom | 48W | 3 | 1400 | 75%
chodba | 60W | 59 | 400 | 60%
WC (toalety) | 60W | 10 | 500 | 50%
kancelář pokladní | 36W | 4 | 1200 | 100%
zasedačka | 36W | 6 | 300 | 100%
sál oáza | 36W | 3 | 500 | 100%
kancelář pedag | 48W | 10 | 1600 | 50%
kancelář ředitelka | 36W | 2 | 800 | 100%
PC Mirek | 48W | 10 | 1700 | 100%
chodby | 60W | 14 | 600 | 60%
WC (toalety) | 60W | 6 | 500 | 50%
výtah | led | 4 | 300 | 100%
kiosek | led | 1 | 400 | 100%
rozvodna | 36W | 2 | 100 | 50%
vestibul | 36W | 9 | 600 | 80%
keramika | 48W | 16 | 1600 | 100%
dílna | 36W | 5 | 1700 | 100%
sklad | 60W | 4 | 300 | 100%
půdní prostory | 36W | 15 | 100 | 40%
venkovní osvětlení | 75W | 3 | 300 | 100%
1) Různé typy svítidel v daném prostoru je třeba uvést odděleně (např. samostatně 2x36 W a 4x36 W). Nejčastější typy svítidel jsou uvedeny níže
2) Jedná se o odhadnutou průměrnou roční dobu svícení, která slouží pro odhad spotřeby elektřiny na svícení. Správný odhad spotřeby elektřiny na svícení je zásadní, protože k této spotřebě je následně vztažena následná úspora. Pokud je v různých prostorech odlišný provoz (odlišné využití svítidel), uveďte je odděleně, využijte dalších řádků (tabulku upravte dle potřeby).
3) Kolik % svítidel z uvedeného počtu obvykle svítí najednou ve stejný okamžik po uvedenou dobu svícení
| zářivková svítidla | žároková svítidla | výbojková svítidla
| zářivky 1x36 W | žárovky 40 W | výbojky 150 W
| zářivky 2x36 W | žárovky 60 W | apod.
| zářivky 3x36 W | žárovky 100 W
| zářivky 4x36 W | apod.
zářivky 4x18 W
zářivky 2x58 W
apod.

## VZT a klimatizace
VZT systémy (přívod či odvod vzduchu)
Označení systému | Větrané prostory | Způsob větrání (přívod / odtah / přívod+odtah) | Jm. množství vzduchu (m3/h) | Elektrický příkon (kW) | Další funkce (ZZT*, ohřev, chlazení, úprava vlhkosti) | Roční doba provozu (h/rok)
výtah | výtah+sklad | odtah |  | 50W
keramika | malá keramická pec | odtah |  | 75W
WC údržbář | sklad+WC | odtah |  | 50W
WC přízemí | WC | odtah |  | 25W
* ZZT = systém zpětného získávání tepla
Klimatizační (chladicí) systémy
Zdroj chladu (název, typ, označení) | Chlazené prostory | Počet venkovních / vnitřních jednotek | Chladicí výkon (kW) | Elektrický příkon (kW) | Způsob regulace (ruční / automatická) | Roční doba provozu (h/rok)

## Voda
VYUŽITÍ VODY
Rozdělení spotřeby vody - odhad
způsob využití | % z celkové spotřeby
umyvadla | 20%
WC | 51%
pisoáry | 5%
sprchy | 2%
úklid | 15%
vaření (spotřeba v kuchyni) | 5%
keramika | 2%
100%
Jaký podíl na spotřebě studené vody má teplá voda (odhad v %)? |  |  | 25%
Spotřebič | Typ zařízení | Počet armatur (ks) | Jsou osazeny perlátory (umyvadla, sprchy) a WC stopy (závažíčka ve WC)? (ANO/NE)
umyvadla | klasické kohouty | 2
| páková baterie | 22
WC | s oddělenou nádržkou | 0
| kombi | 13
| geberit | 0
pisoáry | manuální splachování | 6 | -
| splachování na čidlo | 0 | -
sprchy | kohouty | 0
| páková baterie | 2
| tlačítko | 0