| Název veřejné zakázky | Dodávka a instalace fotovoltaiky (do 50 kWp) |
| --- | --- |
| Datum zahájení řízení | 18.10.2023 |
|  | P23V00001131/Z2023-046957 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

Zadavatel upřesňuje řešení FVE:

-	Zapojení fotovoltaického systému do rozvaděče bude vedeno vždy vnitřkem budovy

09.11.2023

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ