| Název veřejné zakázky | Dodávka a instalace fotovoltaiky (nad 50 kWp) |
| --- | --- |
| Datum zahájení řízení | 18.10.2023 |
|  | P23V00001168/Z2023-046959 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

Zadavatel upřesňuje řešení FVE:

-	Zapojení fotovoltaického systému do rozvaděče bude vedeno vždy vnitřkem budovy

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02 doručené dne 07.11.2023

- Dotaz

Ze zadávací dokumentace jsme vyčetli, že se jedná o DPS a DSPS.

Znamená to, že se nebude dělat DSP?

Odpověď

DPS je vyšší stupeň DSP. DSP by měla být podkladem pro DPS (zapracování stanovisek dotčených orgánů).

Zadavatel požaduje dokumentaci ve stupni pro provedení stavby (DPS). Je zcela na zhotoviteli, jakým způsobem provede zpracování podkladů pro získání kladných stanovisek DOS a pravomocného stavebního povolení.

- Dotaz

V rámci inženýringu se uvádí, že je součástí projednání s dotčenými orgány státní správy a případná související povolení.

Znamená to, že předmětem dodávky je u projektů nad 50 kWp vyřízení stavebního povolení?

Odpověď

Ano součástí předmětu plnění je projednání s dotčenými orgány, včetně stavebního povolení.

- Dotaz

Měli bychom pak zařizovat i kolaudaci?

Odpověď

Kolaudaci zajišťuje zadavatel na základě dokladů a podkladů Zhotovitele.

- Dotaz

Bude jedna licence na město Děčín, nebo bude každá instituce (MŠ, ZŠ apod..) mít vlastní licenci?

Odpověď

Každá organizace bude mít vlastní licenci.

- Dotaz

Budete mít pro každý subjekt zvlášť odpovědnou osobu?

Odpověď

Zadavatel předpokládá jednu oprávněnou osobu na všechny objekty.

- Dotaz

Píšete, že dotace se řeší v rámci výzvy RES+, a že studie stavebně technologického řešení máte již hotové.

Budou předmětem dodávky tedy také energetické posudky pro dotaci, nebo to už řeší firma, která Vám vyřizuje dotace?

Odpověď

Studie stavebně technologického řešení včetně Energetického posudku jsou součástí ZD.

Tyto dokumenty zároveň sloužily i pro podání žádosti o dotaci v rámci výzvy RES+.

- Dotaz

Studie stavebně technologického řešení nejsou součástí dodávky, takže firma, která je teď zpracovávala, je případně upraví podle projektu?

Odpověď

Poskytnuté Studie stavebně technologického řešení FVE slouží jako podklad pro navržení stanoveného výkonu.

- Dotaz

Je tedy předmětem dodávky celý tento rozsah?

- Vyřízení smlouvy o připojení k DS

- Pasport objektů – bude třeba?

- Statický posudek

- PBŘ ve stupni DSP

- Projektová dokumentace ve stupni DSP (elektro, části A+B a C, D) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

- Energetický posudek

- Inženýring pro získání stavebního povolení

- Kolaudace

- PPP (UTP)

Odpověď

Ad a. 	Smlouvy o připojení má Zadavatel již zajištěné. Smlouvy jsou též součástí příloh Zadávací

dokumentace.

Ad b. 	Zadavatel nepožaduje zpracování pasportu objektů.

Ad c. 	Statický posudek je součástí vymezeného předmětu díla – viz textová část zadávací dokumentace

Ad. d.; e. Pro získání kladných stanovisek dotčených orgánů a následného stavebního povolení je

třeba zpracování PBŘ. Zadavatel požaduje dokumentaci ve stupni pro provedení stavby (DPS). Je zcela na zhotoviteli, jakým způsobem provede zpracování podkladů pro získání kladných stanovisek DOS a pravomocného stavebního povolení.

Ad. f. 	Energetický posudek je zpracovaný a je součástí zveřejněných podkladů ke všem objektům pod názvem „Odborný posudek – Energetický posudek Modernizační fond Děčín“

Ad. g.	Viz odpověď na dotaz č. 2

Ad. h.	Viz odpověď na dotaz č. 3

Ad. i.	Ano, PPP (UTP) provádí Zhotovitel, je předmětem vymezeného plnění viz ZD.

09.11.2023

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ