## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 11155 | ZŠ Bezručova, Děčín
Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV | VRN |  |  |  |  | 0
PSV | SO01 ASŘ |  |  |  |  | 0
MON | SO01 ZTI |  |  |  |  | 0
VN | SO01 UT |  |  |  |  | 0
| SO01 Elektro |  |  |  |  | 0
| SO01 VZT |  |  |  |  | 0
| SO02 Výtah |  |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | %
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | %
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0
0 | Zaokrouhlení
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #NAME?
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0
|  | v |  |  | dne
Za zhotovitele
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VRN
Položkový rozpočet
S: | 11155 | ZŠ Bezručova, Děčín
O: | 01 | Bezbariérové úpravy
R: | 11155/00-2 | VRN
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
1 | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou a během výstavby | soubor | 1 |  | 0
Dle souhrnné technické zprávy
2 | 012403000 | Geometrické zaměření , geometrický plán včetně ověření na KÚ | soubor | 1 |  | 0
3 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby dle souhrnné technické zprávy
4 | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací | soubor | 1 |  | 0
pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.)
5 | 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací | soubor | 1 |  | 0
pasportizace řešeného objektu, jeho okolí a sousedních objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.) pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti
6 | 013294000 | Ostatní dokumentace | soubor | 1 |  | 0
Realizační projektová dokumentace dle souhrnné technické zprávy
Díl: | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
7 | 3000 | Zařízení staveniště a POV | soubor | 1 |  | 0
Dle souhrnné technické zprávy
8 | 032802500 | základní kámen + měděná tabulka do 0,6 m2 s popisem (bude upřesněno dle požadavku investora) | soubor | 1 |  | 0
9 | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soubor | 1 |  | 0
reklamní banner 2500 x 1750 mm, trvanlivý materiál, plnobarevný v RAL, v případě poškození obnovit
Díl: | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
10 | 042603000 | Plán zkoušek | soubor | 1 |  | 0
Kontrolní a zkušební plán vč. Zkoušek a testů dle souhrnné technické zprávy
11 | 042703000 | Technické požadavky na výrobky | soubor | 1 |  | 0
Požadavky na zabudování konkrétních materiálů a výrobků dle požadavků této dokumentace do stavebního díla (vzorkování) dle souhrnné technické zprávy
12 | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0
práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení.
13 | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | soubor | 1 |  | 0
Činnost geologa při kontrole a převzetí základových spár,
Ćinnost geotechnika včetně geotechnických zkoušek, měření parametrů hutnění apod…, vyhotovení protokolů hutnění,
Činnost zpracovatele výrobní dokumentace (součást RDS) výztuže a ocelových prvků (statika) při kontrole výztuže a oelových prvků
14 | 049303000 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby | soubor | 1 |  | 0
inženýrská činnost pro uvedení díla do užívání (zajištění kolaudačních souhlasů, pravomocných rozhodnutí a jiných dokladů nutných pro uvedení díla do užívání)
15 | 049304000 | Zpracování harmonogramu stavebních prací | kus | 1 |  | 0
Dle souhrnné technické zprávy
Díl: | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0
16 | 06 | Čerpání vody do výšky 15 m, do 500 l včetně pohotovosti čerpací soupravy | h | 100 |  | 0
Díl: | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
17 | 071103000 | Provoz investora | soubor | 1 |  | 0
provozní opatření po dobu výstavby (zhotovitel je povinnen respektovat provoz investora)
Díl: | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
18 | 092203000 | Náklady na zaškolení | soubor | 1 |  | 0
19 | 094104000 | Náklady na opatření BOZP | soubor | 1 |  | 0
včetně opatření BOZP dle Souhrnné technické zprávy
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO01 ASŘ
Položkový rozpočet
S: | 11155 | ZŠ Bezručova, Děčín
O: | 01 | Bezbariérové úpravy
R: | 11155/01-2 | ASŘ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.143 |  | 0
|  | 0,275*1,3*0,4 |  | 0.14
2 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 5.5 |  | 0
|  | 0,5+1 |  | 1.5
|  | 0,5+1 |  | 1.5
|  | 0,5+1 |  | 1.5
|  | 1 |  | 1
3 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC vč.betonu a tep.izolace | m3 | 0.8696 |  | 0
|  | 1,45*0,4*0,2*5 |  | 0.58
|  | 1,26*0,4*0,2*2 |  | 0.2
|  | 1,1*0,4*0,2 |  | 0.09
4 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0.1205 |  | 0
|  | 1,26*3*11,1/1000*2 |  | 0.08
|  | 1,1*3*11,1/1000 |  | 0.04
5 | 317941123RT4 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18 | t | 0.4763 |  | 0
|  | 1,45*3*5*21,9/1000 |  | 0.48
6 | 31794-1 | osazení ocelových válcovaných L profilů 50x100x6 mm, délky 1750 mm | ks | 2 |  | 0
7 | 340239211R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm | m2 | 5.99 |  | 0
|  | 0,85*2,2*2 |  | 3.74
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25
8 | 340239212R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 3 |  | 0
|  | 0,7*2 |  | 1.4
|  | 0,8*2 |  | 1.6
9 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 24.8777 |  | 0
|  | 3,19*4,09 |  | 13.05
|  | 1,475*3,97 |  | 5.86
|  | 1,505*3,97 |  | 5.97
10 | 342948112R00 | Ukotvení příček k kcím přistřelenými kotvami | m | 4.665 |  | 0
|  | 3,19+1,475 |  | 4.67
11 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 16.616 |  | 0
|  | 1,45*0,8*5 |  | 5.8
|  | 1,26*0,8*2 |  | 2.02
|  | 11*0,8 |  | 8.8
12 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový samonosný desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 57.6 |  | 0
|  | 7,4+6,8+1,4+1,4+3,1 |  | 20.1
|  | 6,1+5+1,4+1,4+3,1+1,6+3,1 |  | 21.7
|  | 6,2+3,7+2,8+1,7+1,4 |  | 15.8
13 | 342267111RT3 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m | 24.24 |  | 0
|  | 4,09*2+4,06*2+3,97*2 |  | 24.24
14 | 342267112RT3 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m | 12.12 |  | 0
|  | 4,09+4,06+3,97 |  | 12.12
15 | 30001 | Obezdění podomítkového modulu | ks | 11 |  | 0
|  | 4+4+3 |  | 11
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0
16 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 189.6067 |  | 0
|  | 34,55+117,251+37,8057 |  | 189.61
17 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 34.55 |  | 0
|  | 1+1+1 |  | 3
|  | 0,85*2*4+0,7*2*2 |  | 9.6
|  | 0,8*2*2+1,5*1,5 |  | 5.45
|  | podomítkový modul : 1,5*4+1,5*4+1,5*3 |  | 16.5
18 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 117.251 |  | 0
|  | (3+4,97)*2*2,7 |  | 43.04
|  | 1+1+1 |  | 3
|  | 0,85*0,2*4 |  | 0.68
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25
19 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 27.4512 |  | 0
|  | 3,19*2*2 |  | 12.76
|  | 1,475*3,97+1,475*1,97 |  | 8.76
|  | 1,505*1,97*2 |  | 5.93
20 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 49.7554 |  | 0
|  | 3,19*4,09*2 |  | 26.09
|  | 1,475*3,97*2 |  | 11.71
|  | 1,505*3,97*2 |  | 11.95
21 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 probarvená vč.penetrace | m2 | 5 |  | 0
|  | okno : 1+1+1 |  | 3
|  | římsa : 2 |  | 2
22 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 8 |  | 0
23 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 2.36 |  | 0
|  | 1,18*0,4*5 |  | 2.36
24 | 632415106R00 | Vyrovnávací samonivelační vrstva | m2 | 2.36 |  | 0
|  | 1,18*0,4*5 |  | 2.36
25 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání, tmel do 50% | m2 | 2.36 |  | 0
|  | 1,18*0,4*5 |  | 2.36
26 | 9650-1 | úprava stávajícíh dveřních prahů: demontáž dřevěnýh prahů, vyrovnání podkladu, doplnění PVC/dlažby výrazného odstínu, osazení AL přechodové šroubovací lišty na nestejně vysoké podlahy v místě křídla | ks | 12 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0
27 | 941941051R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m | m2 | 30 |  | 0
28 | 941941391R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 | m2 | 30 |  | 0
29 | 941941851R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m | m2 | 30 |  | 0
30 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 57.5 |  | 0
|  | 20,1+21,8+15,6 |  | 57.5
31 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 100 |  | 0
32 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm | m2 | 46.1588 |  | 0
|  | (2,74+1,5+3,185+1,58*2+0,88)*2,8+0,1*2*2 |  | 32.502
|  | (1,845+1,595)*3,97 |  | 13.6568
33 | 965042131R00 | Bourání schodišť, podesty, rampy | m3 | 2.5 |  | 0
|  | 2,5 |  | 2.5
34 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 53.7 |  | 0
|  | 4,4+1,3+1,4+1,8+3,1+1,4+3,1+1,4+1,4 |  | 19.3
|  | 3,1+1,4+1,4+4,7+1,6+1,4+3,1+1,4+1,4 |  | 19.5
|  | 3,1+1,4+1,4+3,3+3+1,3+1,4 |  | 14.9
35 | 966054121R00 | Bourání říms vyložení 50 cm | m | 5.66 |  | 0
|  | 1,79+3,87 |  | 5.66
36 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 29 |  | 0
|  | 2+10+9+8 |  | 29
37 | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 42.6 |  | 0
|  | 2*2+1,6*2+1,4*6+2*2+1,6+1,4*6+2*3+1,4*5 |  | 42.6
38 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.6 |  | 0
|  | 1,3*2 |  | 2.6
39 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 18 |  | 0
|  | 4+4+2+4+4 |  | 18
40 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 4.12 |  | 0
|  | 0,85*2,2 |  | 1.87
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25
41 | 971035231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC | kus | 4 |  | 0
42 | 971035241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC | kus | 1 |  | 0
43 | 971035251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC | kus | 3 |  | 0
44 | 971035661R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC | m3 | 5.5393 |  | 0
|  | 1,18*2,2*0,4 |  | 1.04
|  | 1,01*2,25*0,4 |  | 0.91
|  | 1*2,02*0,395 |  | 0.8
|  | 1,63*0,8*0,4+1,655*0,8*0,4+1,68*0,8*0,4+1,5*0,8*0,425 |  | 2.1
|  | 0,8*2,2*0,395 |  | 0.7
45 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné | m | 32.61 |  | 0
|  | 1,45*3*5 |  | 21.75
|  | 1,26*3*2 |  | 7.56
|  | 1,1*3 |  | 3.3
46 | 976071111R00 | Vybourání kovových zábradlí a madel | m | 3.77 |  | 0
47 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 77.46 |  | 0
|  | (3+4,97)*2*2,7 |  | 43.04
|  | (3,19+3,185)*2*2,7 |  | 34.42
48 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 209.083 |  | 0
|  | (1,58+0,79+1,58+,92+1,585+1,51+2,69+1,5+1,58+0,9+1,845+1,5+1,59+0,9+1,59+0,9)*2*1,7 |  | 78.06
|  | (1,5+1,965+1,6*2+0,9+1,02+1,805+0,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,59*2+0,9*2)*2*1,7 |  | 75.04
|  | (1,5+1,845+1,595*2+0,9*2+1,745+1,505+1,59*2+0,8+0,9)*2*1,7 |  | 55.98
49 | 764321820R00 | Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° | m | 5.66 |  | 0
|  | 1,79+3,87 |  | 5.66
50 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 8.445 |  | 0
|  | 1,68+0,58+1,655+0,7+1,63+0,7+1,5 |  | 8.45
51 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 51.6377 |  | 0
52 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 154.913 |  | 0
53 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 51.6377 |  | 0
54 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 981.1157 |  | 0
55 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 51.6377 |  | 0
56 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 51.6377 |  | 0
57 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 51.6377 |  | 0
58 | 90001 | Vybourání vnějších výplní otvorů vč.vnitřního parapeu, vč.likvidace | m2 | 18.9248 |  | 0
|  | 1,68*2,75+0,58*1,45 |  | 5.46
|  | 1,655*2,75+0,7*1,45 |  | 5.57
|  | 1,63*2,75+0,7*1,45 |  | 5.5
|  | 1,5*1,6 |  | 2.4
59 | 90002 | Demontáž ocel.mříže vč.likvidace | m2 | 3.95 |  | 0
|  | 1,4*2,2+0,6*1,45 |  | 3.95
60 | 90003 | Vybourání okrasné špalety tl.20mm | m | 32.63 |  | 0
|  | (1,68+2,75+1,655+2,75+1,63+2,75+1,5+1,6)*2 |  | 32.63
61 | 90004 | Odbourání přesahu střechy hl.300, dl.4750 vč.likvidace | ks | 1 |  | 0
62 | 90006 | Štítky v Braillově písmu (ozn.toalet, pater), D+M | ks | 16 |  | 0
|  | 1+4+5+5+1 |  | 16
63 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 14 |  | 0
|  | 5+5+4 |  | 14
64 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 11 |  | 0
|  | 4+3+4 |  | 11
65 | 725290030RA0 | Demontáž vany/sprch, včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0
66 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 23.91 |  | 0
67 | 972054141 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | kus | 18 |  | 0
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
68 | 001-01 | hasící přístroj CO2, 5kg, hasební schopnost 55B, D+M | soub. | 1 |  | 0
hasící přístroj CO2, 5kg, hasební schopnost 55B, D+M
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
69 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 40.48 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
70 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 83.994 |  | 0
|  | 6,2+8+3,1+1,4+1,4 |  | 20.1
|  | 6,2+5+1,6+1,4+3,1+1,4+3,1 |  | 21.8
|  | 6,2+3,7+3+1,3+1,4 |  | 15.6
|  | (3,19+1,86+3,19+2,38+1,5+1,845+1,59+0,895+1,59+0,9)*2*0,2 |  | 7.58
|  | (3,19+1,845+3,19+1,475+1,505+0,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,59*2+0,9*2)*2*0,2 |  | 9.15
|  | (3,195+1,845+2,265+1,475+1,505+1,745+1,59*2+0,8+0,9)*2*0,2 |  | 6.76
|  | 1*2+0,5*2 |  | 3
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
71 | 76601 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/01, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
72 | 76602 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/02, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
73 | 76603 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/03, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
74 | 76604 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/04, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
75 | 76605 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/05, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
76 | 76606 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/06, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
77 | 76607 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/07, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
78 | 76608 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/08, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
79 | 76609 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/09, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
80 | 76610 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/10, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
81 | 76611 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/11, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
82 | 76612 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/12, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
83 | 76613 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/13, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
84 | 76614 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/14, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
85 | 76615 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/15, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
86 | 76616 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/16, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
87 | 76617 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/17, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
88 | 76618 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/18, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
89 | 76619 | Sanitární příčka vč.dveří v.1880mm, D+M T/01,3-5, popis viz výpis výrobků | m | 9.84 |  | 0
|  | 3,445+1,475+3,445+1,475 |  | 9.84
90 | 76620 | Sanitární příčka v.1400mm, D+M T/02, popis viz výpis výrobků | m | 1.8 |  | 0
|  | 0,45*4 |  | 1.8
91 | 76621 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/21, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
92 | 76619 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/19, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
93 | 76620 | Vnitřní dveře, zárubeň, kování, D+M D/20, popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0
94 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 148.07 |  | 0
95 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 47.24 |  | 0
|  | 1,5*5+7,87*2+3,5*2+5*2+3,5*2 |  | 47.24
96 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 47.24 |  | 0
97 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 148.07 |  | 0
|  | 14,91+10,15+9,83+1,18*0,4+1*0,4*2 |  | 36.16
|  | 7,4+6,8+3,1+1,4+1,4+1,18*0,4 |  | 20.57
|  | 6,1+5+1,6+1,4+3,1+1,4+3,1+1,18*0,4 |  | 22.17
|  | 6,2+3,7+2,8+1,7+1,4+1,18*0,4 |  | 16.27
|  | 1,18*0,4 |  | 0.47
|  | 23,91+25+2,2*0,4*4 |  | 52.43
98 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 390.97 |  | 0
|  | 7,5 |  | 7.5
|  | 37,88+45,77+33,82 |  | 117.47
|  | 210+56 |  | 266
99 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 2.8016 |  | 0
100 | 77103 | Akrylování soklíky | m | 7.5 |  | 0
101 | 77191 | Dodávka dlažby | m2 | 148.07 |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
102 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 247.1 |  | 0
103 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 30 |  | 0
104 | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm | m2 | 247.1 |  | 0
|  | (3,19+2,24+3,19+2,08+1,5+1,845+1,59+0,895+1,59+,9)*2*2 |  | 76.08
|  | (1,5+1,595+1,595+0,9+0,9+3,19+1,475+1,505+0,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,59*2+0,9*2)*2*2 |  | 97.36
|  | (3,195+1,845+2,265+1,475+1,505+1,745+1,59*2+0,8+0,9+1,505)*2*2 |  | 73.66
105 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1.2358 |  | 0
106 | 78101 | Dodávka obkladu | m2 | 247.1 |  | 0
107 | 59760104.AR | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm | m | 35 |  | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0
108 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 953.9 |  | 0
|  | 14,91+10,15+9,83 |  | 34.89
|  | 4,4+1,3+1,4+1,8+3,1+1,4+3,1+1,4+1,4 |  | 19.3
|  | (1,55+2,74)*4,09+(1,58+4,42+3,49+1,5)*2,39+(1,5+1,845+1,5*2+,9*2)*2*2,39 |  | 82.75
|  | 3,1+1,4+1,4+4,7+1,6+1,4+3,1+1,4+1,4 |  | 19.5
|  | (3,2+1,965+1,805+,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,5*2+0,9*2)*2*2,36 |  | 87.18
|  | (3,195+1,475)*2*4,06 |  | 37.92
|  | 3,1+1,4+1,4+3,3+3+1,3+1,4 |  | 14.9
|  | (3,195+1,845+1,505+1,745+1,59*2+0,8+0,9)*2*2,27 |  | 59.79
|  | (2,26+1,475)*2*3,97 |  | 29.66
|  | (4,97*2+3*2)*3,2+9,22*3,2*3 |  | 568.01
109 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální | m2 | 428.4907 |  | 0
110 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 568.01 |  | 0
|  | strop : 14,91+10,15+9,83 |  | 34.89
|  | 7,4+6,8+3,1+1,4+1,4 |  | 20.1
|  | 6,1+5+1,6+1,4+3,1+1,4+3,1 |  | 21.7
|  | 6,2+3,7+2,8+1,7+1,4 |  | 15.8
|  | stěny : (3+4,97+3,19+3,185+3,19+3,08)*2*2,7 |  | 111.32
|  | (3,19+1,86+3,19+2,38+1,5+1,845+1,59+0,95+1,59+0,9)*2*1,8 |  | 68.38
|  | (3,19+1,845+3,19+1,475+1,55+0,88+1,59+0,88+1,505+1,845+1,59*2+0,9*2)*2*1,8 |  | 82.55
|  | (3,195+1,845+2,265+1,475+1,55+1,745+1,59*2+0,8+0,9)*2*2 |  | 67.82
|  | 1,505*1,97*2 |  | 5.93
|  | (4,97*2+3*2)*3,2+9,22*3,2*3 |  | 139.52
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO01 ZTI
Položkový rozpočet
S: | 11155 | ZŠ Bezručova, Děčín
O: | 01 | Bezbariérové úpravy
R: | 11155/02-2 | ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 346244371R00 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm | m2 | 44.7 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244371
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
2 | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 32 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101
3 | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 69.1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
4 | 962031132R00 | Bourání příček zcihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 4 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132
5 | 962031133R00 | Bourání příček zcihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133
6 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m | 181 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031153
7 | 974031387R00 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro komínové nebo ventilační průduchy do hl. 300 mm a šířky do 300 mm | m | 149 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031387
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
8 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 37 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611
9 | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 37 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157
10 | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých | t | 185 |  | 0
10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219
11 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 37 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
12 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 703 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
13 | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 37 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
14 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou | m | 183 |  | 0
potrubí jednovrstvá D do 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211
15 | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 60 |  | 0
58,8235294117647*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 60 |  | 60
16 | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 60 |  | 0
58,8235294117647*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 60 |  | 60
17 | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 63 |  | 0
61,7647058823529*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 63 |  | 63
18 | 713463215 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou | m | 21 |  | 0
ohybů jednovrstvá D do 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463215
19 | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 10 |  | 0
9,80392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 10 |  | 10
20 | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 6 |  | 0
5,88235294117647*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 6 |  | 6
21 | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 5 |  | 0
4,90196078431373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 5 |  | 5
Díl: | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
22 | 721110802R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100 | m | 50 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721110802
23 | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 13 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915
24 | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 65 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025
25 | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 48 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043
26 | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 27 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045
27 | 721174063 | Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 | m | 25 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174063
28 | 721194105R00 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 14 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105
29 | 721194109R00 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 13 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109
30 | 721273152 | Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 75 | kus | 3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273152
31 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.275 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103
32 | 721212123 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721212123
Díl: | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
33 | 722130806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 100 | m | 72 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130806
34 | 722174022 | Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 60 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022
35 | 722174023 | Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 50 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023
36 | 722174024 | Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 65 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174024
37 | 722190401R00 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 41 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401
38 | 722190901R00 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190901
39 | 722231083 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 3/4" | kus | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231083
40 | 722231141 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" | kus | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231141
41 | 722231282R00 | Armatury se dvěma závity regulátor výstupního tlaku membránový PN 16 do 70 °C G 3/4" (DN 20) | kus | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231282
42 | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 2 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044
43 | 722232061 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" | kus | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232061
44 | 722290226R00 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 136 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226
45 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.251 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722103
Díl: | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
46 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 13 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811
47 | 72511-2 | Kombi WC+bidet 2v1, odpad zadní do stěny, nádržka keramická, vč. sedátka, keramické mísy, D+M | kus | 2 |  | 0
48 | 72511-1 | Demontáž revizních dvířek | kus | 5 |  | 0
49 | 725112-0 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné pro handicapované na nosné stěny shlubokým splachováním odpad vodorovný | ks | 1 |  | 0
50 | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 10 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022
51 | 725121511 | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný | soubor | 5 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121511
52 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 14 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821
53 | 725211641 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby do nábytku, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 12 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211641
54 | 725211703 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm | soubor | 2 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211703
55 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin | soubor | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725240811
56 | 725240812R00 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček | soubor | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725240812
57 | 725291111R00 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm | soubor | 13 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291111
58 | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm | soubor | 6 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291722
59 | 725331211 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm | soubor | 3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331211
60 | 725530823R00 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l | soubor | 2 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725530823
61 | 725532126 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační spojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW) | soubor | 2 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725532126
62 | 725590811R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.153 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590811
63 | 725590813R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.8 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590813
64 | 725810811R00 | Demonáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 14 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811
65 | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112
66 | 725819401R00 | Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2" | soubor | 41 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725819401
67 | 55141001 | kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" | kus | 41 |  | 0
68 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 16 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801
69 | 725820802R00 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 14 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820802
70 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 14 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611
71 | 725849411 | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy | kus | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725849411
72 | 55145594 | baterie sprchová páková 150mm chrom | kus | 1 |  | 0
73 | 725850800R00 | Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí | kus | 16 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725850800
74 | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980123
75 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.581 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101
76 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.581 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725103
77 | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 1 |  | 0
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725849411
78 | 55145403 | baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm | kus | 1 |  | 0
baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm
Díl: | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0
79 | 726131042 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu | soubor | 10 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131042
80 | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131043
81 | 998726113 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.184 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726113
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
82 | 713311222 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 2x pásy s Al fólií | m2 | 3.5 |  | 0
Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem, páskou nebo samolepícím přesahem ploch tvarových dvouvrstvá
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713311222
83 | 63151671 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm | m2 | 3.5 |  | 0
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm
|  | 0*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0
Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
84 | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 3.5 |  | 0
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614561
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO01 UT
Položkový rozpočet
S: | 11155 | ZŠ Bezručova, Děčín
O: | 01 | Bezbariérové úpravy
R: | 11155/03-2 | ÚT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 35 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101
2 | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 18.1 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
3 | 971033341R00 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm | kus | 20 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033341
4 | 974031143R00 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm | m | 120 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031143
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
5 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611
6 | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157
7 | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých | t | 15 |  | 0
10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219
8 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
9 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 57 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
10 | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609
Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
11 | 998001124 | Přesun hmot pro demolice objektů výšky přes 21 do 28 m | t | 1.733 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998001124
Díl: | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
12 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.01 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732102
13 | 998732181 | Přesun hmot pro strojovny stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.01 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732181
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
14 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.006 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
15 | 733221102 | Potrubí ztrubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením O 15/1 | m | 140 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733221102
16 | 733221103 | Potrubí ztrubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením O 18/1 | m | 120 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733221103
17 | 733221104 | Potrubí ztrubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením O 22/1 | m | 59 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733221104
18 | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubíz trubek měděných O do 35/1,5 | m | 319 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101
19 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou | m2 | 319 |  | 0
potrubí jednovrstvá D do 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211
20 | 63154002 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm | m | 140 |  | 0
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm
21 | 63154003 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | m | 120 |  | 0
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm
22 | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 59 |  | 0
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm
23 | MLT.I000147 | páska samolepící na Mirelon po 20m | kus | 21 |  | 0
24 | MLT.I000150 | spona na Mirelon | kus | 890 |  | 0
25 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky do 6 m | t | 0.197 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733101
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
26 | 734222803 | Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované | kus | 18 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734222803
27 | 734261233 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 | kus | 36 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261233
28 | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové svypouštěním G 1/2 | kus | 18 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261417
29 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.02 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734103
30 | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 7 |  | 0
Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220101
31 | 734291124 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový | kus | 14 |  | 0
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291124
32 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 14 |  | 0
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292714
Díl: | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
33 | 7350 | tlakové zkoušky | ks | 1 |  | 0
34 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů stermostatickým ovládáním | kus | 18 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735000912
35 | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm | kus | 18 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151831
36 | 735159110R00 | Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 18 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735159110
37 | 48457336 | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm 2406W | kus | 5 |  | 0
38 | 48457337 | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2887W | kus | 3 |  | 0
39 | 48457486 | těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm 1444W | kus | 10 |  | 0
40 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 300 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735191910
41 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky do 6 m | t | 0.26 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735101
Díl: | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
42 | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 59 |  | 0
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614561
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
43 | HZS4231 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik | hod | 24 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4231
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO01 Elektro
Položkový rozpočet
S: | 11155 | ZŠ Bezručova, Děčín
O: | 01 | Bezbariérové úpravy
R: | 11155/04-2 | Elektro
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 8.5 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611321141
2 | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 36 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101
3 | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 1.3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
4 | 971033141R00 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm | kus | 45 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033141
5 | 971033151R00 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | 10 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033151
6 | 973031616R00 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm | kus | 111 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031616
7 | 977332111 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 30x30 mm | m | 139 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977332111
8 | 977332112 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm | m | 5.6 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977332112
9 | 977343111 | Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu, rozměru do 30x30 mm | m | 27.8 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977343111
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
10 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 2.7 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611
11 | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 2.7 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157
12 | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých | t | 13.5 |  | 0
10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219
13 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2.7 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501
14 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 51.3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509
15 | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu , cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 2.7 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609
Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
16 | 998001124 | Přesun hmot pro demolice objektů výšky přes 21 do 28 m | t | 1.624 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998001124
Díl: | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
17 | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 23 |  | 0
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného
18 | 40461058 | čidlo pohybové a prezenční stropní 360° | kus | 23 |  | 0
čidlo pohybové a prezenční stropní 360°
19 | 741372111 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372111
20 | 34825009 | svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,09m2 1000-1600lm | kus | 8 |  | 0
svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,09m2 1000-1600lm
21 | 34195R | materiál pro elektroinstalaci | soub. | 1 |  | 0
22 | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 120 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741120301
23 | 34140825 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 | m | 138 |  | 0
Poznámka k položce:
H07V-U CY, průměr vodiče 4mm
120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 138 |  | 138
24 | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 190 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122611
25 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 218.5 |  | 0
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm
190*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 218,5 |  | 218.5
26 | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 70 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122611
27 | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 190 |  | 0
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm
190*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 218.5 |  | 218.5
28 | 741122641 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 260 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122641
29 | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 299 |  | 0
Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 10,1mm
260*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 299 |  | 299
30 | 220111761R00 | svorka uzemňovací | ks | 8 |  | 0
31 | 741236 | demontáž vypínačů | ks | 35 |  | 0
32 | 741310011 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | kus | 20 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310011
33 | 34535023 | ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky | kus | 20 |  | 0
34 | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310022
35 | 34535018 | přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky | kus | 2 |  | 0
36 | 741310101 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 30 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310101
37 | ABB.3559A21345 | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S | kus | 30 |  | 0
38 | 741313043 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 8 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313043
39 | 34555201 | zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky | kus | 8 |  | 0
40 | 741315823 | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE | kus | 18 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741315823
41 | 741370003 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje | kus | 22 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741370003
42 | 34825000 | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm | kus | 22 |  | 0
43 | 741370033 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje | kus | 8 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741370033
44 | 34825018 | svítidlo vestavné stěnové orientační kruhové D 80-120mm | kus | 8 |  | 0
45 | 741371843 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 30 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371843
46 | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1 |  | 0
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210001
47 | 35711001 | rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 18 modulárních jednotek, vč. N/pE | kus | 1 |  | 0
rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 18 modulárních jednotek, vč. N/pE
48 | 741320102 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se signálním kontaktem se zapojením vodičů | kus | 16 |  | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu, se signálním kontaktem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320102
49 | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 16 |  | 0
50 | 3582-1 | Propoj do stávajícího rozvaděče CYKY-J 5x10 D+M | m | 6 |  | 0
Díl: | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0
51 | 742110506 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných univerzálních | kus | 111 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110506
52 | 34571563 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 111 |  | 0
53 | 7423-01 | Signalizační světlo s akustickou signalizační | ks | 2 |  | 0
54 | 742350001 | Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací | kus | 2 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742350001
55 | 742350002 | Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka | kus | 2 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742350002
56 | 40467042 | tlačítko aktivační, bezdrátové | kus | 2 |  | 0
57 | 742350003 | Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm | kus | 4 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742350003
58 | 40467042 | tlačítko aktivační, bezdrátové | kus | 4 |  | 0
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
59 | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 8 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4211
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO01 VZT
Položkový rozpočet
S: | 11155 | ZŠ Bezručova, Děčín
O: | 01 | Bezbariérové úpravy
R: | 11155/05-2 | VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
1 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 18 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033331
2 | 971033361R00 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčkovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm | kus | 3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033361
Díl: | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
3 | 751122051 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm | kus | 20 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751122051
4 | 54233103 | ventilátor radiální malý plastový CB 100 H, časový doběh, automatická žaluzie nebo zpětná klapka, IPX4, max 30 dB | kus | 20 |  | 0
5 | 751398012 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 3 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398012
6 | 42972582 | mřížka stěnová sdružená horizontální šedá na kruhové potrubí D 160mm | kus | 3 |  | 0
7 | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 15 |  | 0
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510042
8 | 751537032 | Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo poyethylenovou tkaninou D přes 100 do 200 mm | m | 40 |  | 0
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo polyetylenovou tkaninou, průměru přes 100 do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751537032
9 | 42981834 | hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 127mm | m | 48 |  | 0
hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 127mm
|  | 0*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO02 Výtah
Položkový rozpočet
S: | 11155 | ZŠ Bezručova, Děčín
O: | 01 | Bezbariérové úpravy
R: | 11155/01-2 | ASŘ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3 | m3 | 19.5 |  | 0
|  | 3*2,5*2,6 |  | 19.5
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 12.35 |  | 0
|  | 19,5-7,15 |  | 12.35
3 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 12.35 |  | 0
4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 7.15 |  | 0
|  | 3*2,5*2,6-2,5*1,9*2,6 |  | 7.15
5 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 12.35 |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0
6 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 25/30 | m3 | 1.045 |  | 0
|  | 2,2*1,9*0,25 |  | 1.04
7 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 1.23 |  | 0
|  | (2,2+1,9)*0,3 |  | 1.23
8 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 1.23 |  | 0
9 | 274272140RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 8.55 |  | 0
|  | (2,2+1,6)*2,25 |  | 8.55
10 | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.383 |  | 0
|  | 383/1000 |  | 0.38
11 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | m3 | 0.46 |  | 0
|  | 2,3*2*0,1 |  | 0.46
12 | 279100010RA0 | Prohloubení základu o 50 cm podbetonováním | m | 2 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0
13 | 90005 | Obklad ostění, nadpraží z nerez kartáčovaného pl. lepený | m | 27.9 |  | 0
|  | (1,18+2,2*2)*5 |  | 27.9
14 | 90007 | Stříška nad nástupem do výtahu 1480x1860mm - sklo tl.10mm v ocel.rámu, D+M | ks | 1 |  | 0
15 | 90008 | Přespádování vjezdu ze zámkové dlažby, doplnění dlažby 6 m2 | soub | 1 |  | 0
16 | 90009 | Ubourání schodku z betonu u vjezdu v.90mm, dl.3m vč.likvidace suti | ks | 1 |  | 0
17 | 90010 | doplnění chodníku před výtahem ze zámkové dlažby. Zámková dlažba 60 mm, frakce 4/8 30 mm, frakce 8-16 150 mm | m2 | 4 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
18 | 711150012RA0 | Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x | m2 | 13.325 |  | 0
|  | 2,5*(2,2+1,9)+0,75*(1,9+2,2) |  | 13.325
19 | 711140012RA0 | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x | m2 | 4.18 |  | 0
|  | 1,9*2,2 |  | 4.18
20 | 711823121.R00 | Montáž nopové fólie svisle | m2 | 10.25 |  | 0
|  | 2,5*(2,2+1,9) |  | 10.25
21 | 283 23115.R | Fólie nopová PE-HD, výška nopů 8 mm | m2 | 10.25 |  | 0
|  | 2,5*(2,2+1,9) |  | 10.25
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0
22 | 33001 | Výtah vč.výtahové šachty | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0