## List1
Bazénová technologie
Filtrační písek
Písek filtrační jemný - zrnitost ST 03/08 baleno; 25kg balení | ks | 43
Písek filtrační hrubý - zrnitost ST 10/40 baleno 25kg | ks | 14
UV reflektor
Středotlaká výbojka 1,0kW | ks | 1
Křemenné pouzdro 1kW | ks | 1
Těsnění křemenného skla (pár) | ks | 1
Těsnění pro stěrač | ks | 1
Stírací PTFE kroužek křemenného skla | ks | 1
Chemické hospodářství
Sonda CLF | ks | 1
Sonda ORP long life | ks | 1
Sonda pH long life | ks | 1
Průtokoměr včetně filtru | ks | 1
Elektrolyt sondy CLF | ks | 1
Hadička 6x4 | ks | 30
Závaží do zásobníku | ks | 3
Nástřikový ventil do potrubí | ks | 3
Redukce 1/2"/1/4" | ks | 3
Hadička peristaltického čerpadla ATR | ks | 2
Válečková hlava peristaltického čerpadla ATR | ks | 2
Dávkovací čerpadlo Grundfos DDE | ks | 1
Uzavírací armatura 1/4" závit/hadička | ks | 2
montáž
Montáž technologie | kpl | 1
Doprava technologie (1xdodávka + 1x osobní automobil) | kpl | 1
Ekologická likvidace písku | kpl | 1
elektroinstalace
Rozšíření elektroinstalace - PLC řídící jednotka -vzdálený přístup | ks | 1
Revizní zpráva elektro | ks | 1