# Stavebník: 	Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín

Stavba: 	REVITALIZACE OBJEKTU RESTAURACE PASTÝŘSKÁ STĚNA

ŽIŽKOVA Č.P. 236, DĚČÍN A JEHO OKOLÍ

Část: 		ODVÉTRÁNÍ PŘEDSTĚN VLHKÉHO ZDIVA V 1.PP

Zak. č.: 	Z 23-05

## SPECIFIKACE

Odp. projektant: 	Ing. Miroslav Polerecký

# Vypracoval: 		Jiří Smička

Datum: 		Duben 2023

1. ODVĚTRÁNÍ PŘEDSTĚN V 1.PP

1.1.	 Potrubní radiální ventilátor 125 							1ks

V=250 m3/h, Pc=150 Pa, Pel=60 W, U=230 V

ELEKTRODESIGN typ RM 125 NK

1.2.	 Spojovací manžeta s tlumící výstelkou 125 					2 ks

ELEKTRODESIGN typ VBM 125

1.3.	 Zpětná klapka přetlaková 125 							1 ks

ELEKTRODESIGN typ RSK 125

1.4.	Regulátor konstantního průtoku vzduchu 100 – 100 m3/h 			1 ks

ELEKTRODESIGN typ RDR 100 / 90

1.5.	 Regulovatelný talířový ventil odvodní 80 					2 ks

ELEKTRODESIGN typ VEF 80

1.6.	Sací mřížka 200x100 									4 ks

SYSTEMAIR typ NOVA-E – 2-200x100-0-UR

1.7.	Neobsazeno

1.8.	Potrubí SPIRO včetně tvarovek

125 – 20% tvarovek 			          4 m

100 –40% tvarovek 			          1 m

80 – 10% tvarovek 				          11 m

2. PŘÍVOD VZDUCHU DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V 1.PP

2.1.	Protidešťová mřížka 100 								1 ks

2.2.	Větrací mřížka 100 									1 ks

2.3.	VZT kruhová trubka SPIRO 100  							1 m