## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 007 | ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie
| Objednatel: |  | Statutární město Děčín |  |  |  | IČO: | 00261238
|  |  | Mírové nám. 1175/5 |  |  |  | DIČ: | CZ00261238
|  |  | 40502 | Děčín-Děčín IV-Podmokly
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | zhotovitel dle výběru investor |  |  |  | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Jiří Marek
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Silnoproudé rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 007 - ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie
#POPO | Popis objektu: SO 01 - ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Silnoproudé rozvody
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| DRHR | Doplnění rozvaděče HR |  |  | HSV |  |  | 0
| R1 | Rozvaděč R1 |  |  | HSV |  |  | 0
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 007 | ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | 4.03 | [6 empty] | DIL
1 | 349231811R00 | Přizdívka ostění z cihel, tl. do 15 cm | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.28156 | 0.7 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.61 | 4.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyspravení otvorů po vybourání zárubní : | [25 empty] | VV | 0
|  | cca 0,5m2 na jeden dveřní otvor : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101/vně 80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101/chodba-90/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101/102 -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103/102 -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103/chodba -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 4.2 | [6 empty] | DIL
2 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.84 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyspravení otvorů po vybourání zárubní a dozdívky ostění : | [25 empty] | VV | 0
|  | cca 0,5m2 na jeden dveřní otvor-oboustranně : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101/vně 80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*0,5 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101/chodba-90/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*0,5 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101/102 -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*0,5 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103/102 -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*0,5 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103/chodba -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*0,5 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 40.15 | [6 empty] | DIL
3 | 632418104RT4 | Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 4 mm Nivello 30 samonivelační, vč. penetrace Grund | m2 | 118.088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.34 | 40.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnávací potěr pod nové nášlapné vrstvy : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101-odpočet stupínku 4,13 x 2,4m( bude OSB deska) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86,1 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | -4,13*2,4 |  | -9.912 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,2 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,7 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 9.5 | [6 empty] | DIL
4 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02957 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.86 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozice 3L : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubeň pro dveře 103/102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozice 3P : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubeň pro dveře 101/102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozice 3P : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubeň pro dveře 101/vně : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02977 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.86 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozice 4P : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubeň pro dveře 101/chodba : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 642945212RT4 | Osaz.zár.oc.pož.2rám.,posuv +/-7 mm,tl.stěny 100mm včetně dodávky zárubně, š průchodu 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02007 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 2.06 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozice 3P : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubeň pro dveře 103/chodba : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 20.74 | [6 empty] | DIL
7 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 115.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.18 | 20.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca půdorysy místností x 0,9 : | [25 empty] | VV | 0
|  | celková plocha =128 m2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 128*0,9 |  | 115.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 39.68 | [6 empty] | DIL
8 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.31 | 39.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | půdorysy místností : | [25 empty] | VV | 0
|  | celková plocha =128 m2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 128 |  | 128 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.19 |  |  |  |  | 83.22 | [6 empty] | DIL
9 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.05 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvěšení dveřních křídel : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice F-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101/vně 80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101/chodba-90/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101/102 -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103/102 -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103/chodba -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 8.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.62 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.939 | 7.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vybourání oc. zárubní po vyvěšení dveřních křídel : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice F-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101/vně 80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101/chodba-90/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*0,9*2 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101/102 -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103/102 -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103/chodba -80/197 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
11 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.03 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.08 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž stávajícího odpadu : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice E-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | výměra cca = 17m : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
12 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.01 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.05 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž stávajícího rozvodu studené a teplé vody : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice E-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | výměra cca = 2 x 17m : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*17 |  | 34 | [23 empty] | VV | 0
13 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.08 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.38 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demonáž umyvadel : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice O- bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 - 3 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 - 1 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 728314812R00 | Demontáž protidešťové žaluzie(mříže) čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.02 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.8645 | 1.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž dvou ks mříží- pozice A-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
15 | 728415851R00 | Demontáž ovladače vzduchotechniky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.47 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž původního vypínače vzduchotechniky : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice K- bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 - 1 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 11.8677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.21 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.195 | 2.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž stupínku-předpoklad dřevo : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice D-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | v místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4*4,23 |  | 10.152 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,4*0,19+4,23*0,19 |  | 1.7157 | [23 empty] | VV | 0
17 | 767134831R00 | Demontáž oplechování stěn lamelami | m2 | 3.0452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.01 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.305 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstranění plechového kastlíku : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice N- bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 - rozměry cca : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2*0,21+0,5)*3,31 |  | 3.0452 | [23 empty] | VV | 0
18 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 73.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.01 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.035 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstranění soklíků stávajících podlah- pozice C-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(11,9+7,35) |  | 38.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8-0,9-0,8 |  | -2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35) |  | 20.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8-0,8 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35) |  | 20.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8-0,8 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
19 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.13 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.26 | 33.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstranění PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice C-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86,1 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,2 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,7 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
20 | 776551830R00 | Sejmutí povlaků volně položených | m2 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.01 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstranění koberce : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice C-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,7 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
21 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 305.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.07 | 21.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oškrábání původní malby : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice I + J -bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101- pouze stěny, strop ne : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(11,9+7,35)*3,31 |  | 127.435 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,2 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35)*3,31 |  | 67.855 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,7 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35)*3,31 |  | 67.855 | [23 empty] | VV | 0
22 | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.27 | 7.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáže stropních svítidel : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice H - bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 -3 x 7 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3*7 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 -1 x 4 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 - 1 x 4 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
23 | 9600001 | Vyklizení nábytku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyklizení stávajícího nábytku - místo uskladnění určí investor(popřípadě na skládku) : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice B-bourání : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40 ks židlí : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 ks stolů : | [25 empty] | VV | 0
|  | katedra : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.79 | [6 empty] | DIL
24 | 900 R02 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1 | 10 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vyměřování, pasování, přípomoce, cca 10 hodin : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
25 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.85 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 20.88 | [6 empty] | DIL
26 | 713111121R00 | Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem | m2 | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.231 | 19.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | izolace stropu místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Akustic SSP2 v tl. 50 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86,1 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
27 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 7.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.08 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | izolace v stupínku, tl. 140mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4*3,13 |  | 7.512 | [23 empty] | VV | 0
28 | 631509214R | Deska akustická ISOVER AKUSTIC SSP2 tl. 50 mm | m2 | 90.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | izolace stropu místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Akustic SSP2 v tl. 50 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86,1*1,05 |  | 90.405 | [23 empty] | VV | 0
29 | 63151410R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 140 mm | m2 | 7.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0056 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | typ izolace bude upřesněn investorem : | [25 empty] | VV | 0
|  | izolace v stupínku, tl. 140mm-bez ztratného(rošt z hranolů 100 x 140 mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4*3,13 |  | 7.512 | [23 empty] | VV | 0
30 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.22331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.74 | 0.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 11.95 | [6 empty] | DIL
31 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 17.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.36 | 6.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | připojovací odpadní potrubí (umyvadla + myčka) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,4+1,55+0,7+1+11*0,5 |  | 17.15 | [23 empty] | VV | 0
32 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.452 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | připojovací odpadní potrubí (umyvadla + myčka) : | [25 empty] | VV | 0
|  | s napojením na stávající stoupačku : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,1+3,5 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
33 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.174 | 2.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | umyvadllo : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | myčka : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 22.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.05 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zkouška těsnosti (lze nahradit "kouřem") : | [25 empty] | VV | 0
|  | profily DN 50 a 70 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 17,15+5,6 |  | 22.75 | [23 empty] | VV | 0
35 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.01198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.47 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 40.37 | [6 empty] | DIL
36 | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 30.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.54 | 16.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | studená voda : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,4+1,55+11*0,5 |  | 15.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | teplá voda : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,4+1,55+11*0,5 |  | 15.45 | [23 empty] | VV | 0
37 | 722172312R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.63 | 7.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | studená voda : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,3+3,5+0,9 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | teplá voda : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,3+3,5 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
38 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 30.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.13 | 4.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | studená voda : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,4+1,55+11*0,5 |  | 15.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | teplá voda : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8,4+1,55+11*0,5 |  | 15.45 | [23 empty] | VV | 0
39 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.13 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | studená voda : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,3+3,5+0,9 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | teplá voda : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,3+3,5 |  | 5.8 | [23 empty] | VV | 0
40 | 722202442R00 | Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.19 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kulové lkohouty - předpoklad uzávěru na studené a teplé vodě : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
41 | 722202221R00 | Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.51 | 5.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | umyvadla 11 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
42 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 43.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.03 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | 30,9+12,5 |  | 43.4 | [23 empty] | VV | 0
43 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 43.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.06 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
|  | 30,9+12,5 |  | 43.4 | [23 empty] | VV | 0
44 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.19508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.327 | 0.26 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 2.41 | [6 empty] | DIL
45 | 722191132R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.11 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | umyvadla : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
46 | 725017123R00 | Umyvadlo na šrouby CUBITO, 600 x 450 mm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01521 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.19 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | typ umyvadla upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
47 | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.12 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ventil rohový : | [25 empty] | VV | 0
|  | umyvadla : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
48 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.45 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | typ baterií upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
50 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.52 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,04 |  | 0.04 | [23 empty] | VV | 0
51 | 53883070R | Myčka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | typ myčky upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.73 | [6 empty] | DIL
52 | 728314113R00 | Montáž mříže vzduchotechniky do 0,45 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.33 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměna 2 ks mříží na vzt v místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
53 | 728415522R00 | Montáž a dodávka ovládání vzduchotechniky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.99 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměna vypínače VZT v místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
54 | 42912201R | Mříž krycí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dodávka mříží na VZTv místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
55 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 5.064 | 0.08 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 6.57 | [6 empty] | DIL
56 | 762512125R00 | Položení podlahových desek ve dvou vrstvách šroubovaných | m2 | 9.0187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.48 | 4.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stupínek v místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozměry 3,13 x 2,4 x 0,19 budou upřesněny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,13*2,4 |  | 7.512 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,4*0,19 |  | 0.912 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,13*0,19 |  | 0.5947 | [23 empty] | VV | 0
57 | 762526130R00 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm | m2 | 7.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.19 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stupínek v místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozměry 3,13 x 2,4 x 0,19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,13*2,4 |  | 7.512 | [23 empty] | VV | 0
58 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0.7935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hranoly : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,31 |  | 0.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | OSB desky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 19,34*0,025 |  | 0.4835 | [23 empty] | VV | 0
59 | 60515229R | Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m | m3 | 0.30862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dodávka polštářů pro stupínek v místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozměry 3,13 x 2,4 x 0,19 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*3,03*0,1*0,14*1,1 |  | 0.09332 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*2,83*0,1*0,14*1,1 |  | 0.04358 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,5*0,1*0,14*1,1 |  | 0.077 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*1,1*0,1*0,14*1,1 |  | 0.05082 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*0,95*0,1*0,14*1,1 |  | 0.04389 | [23 empty] | VV | 0
60 | 60726123R | Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, Egger tl. 25 mm | m2 | 19.3383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dodávka desek -dvojnásobná- pro stupínek v místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | rozměry 3,13 x 2,4 x 0,19 budou upřesněny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,13*2,4*2*1,05 |  | 15.7752 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,4*0,19*2*1,05 |  | 1.9152 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,13*0,19*2*1,05 |  | 1.6479 | [23 empty] | VV | 0
61 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.46216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.751 | 0.81 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 11.57 | [6 empty] | DIL
62 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.45 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozice 3L dveře 800/1970 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 103/102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozice 3P dveře 800/1970 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 101/102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře 101/vně : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
63 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozice 4P dveře 900/1970 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 101/chodba : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.56 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [25 empty] | POP
|  | pozice 3P dveře 800/1970 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 103/chodba : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
65 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.78 | 3.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro veškeré dveře = 5 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
66 | 54914593R | Kliky se štítem dveří | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | pro veškeré dveře = 5 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
67 | 54926062R | Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L/P | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | typ zámku upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | pro veškeré dveře = 5 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
68 | 61164032R | Dveře vnitřní profilované plné ODYSSEUS 1-křídlé 800 x 1970 mm bílé | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | typ dveří upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice 3L dveře 800/1970 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 103/102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | pozice 3P dveře 800/1970 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 101/102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře 101/vně : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
69 | 61164033R | Dveře vnitřní profilované plné ODYSSEUS 1-křídlé 900 x 1970 mm bílé bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | typ dveří upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice 4P dveře 900/1970 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 101/chodba : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
70 | 61165642R | Dveře protipožární EI30 plné 1-křídlé 800 x 1970 mm HPL 0,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | typ dveří upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | požární odolnost EI/EW DP3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | pozice 3P dveře 800/1970 : | [25 empty] | VV | 0
|  | dveře 103/chodba : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
71 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.11655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 2.255 | 0.26 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.28 |  | 0 |  |  |  |  | 122.78 | [6 empty] | DIL
72 | 767131112R00 | Montáž stěn z plechu spojených svařováním | m2 | 18.5702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.79 | 14.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obnovení plechového kastlíku : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 - rozměry cca : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2*0,21+0,5)*3,31 |  | 3.0452 | [23 empty] | VV | 0
|  | kastlík pro rozvod vody + knalizace- cca : | [25 empty] | VV | 0
|  | (8,4+1,55+0,7+1+2,1+3,5)*(0,5+2*0,2) |  | 15.525 | [23 empty] | VV | 0
73 | 767583703R00 | Montáž podhledů | m2 | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.206 | 103.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podhled v místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86,1 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
74 | 553601553R | Profil obvodový F 15 mm délka 3000 mm Rigips | m | 38.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | profil podhledového roštu- rošt bude upřesněn dílenskou dokumentací : | [25 empty] | VV | 0
|  | profil po obvodu místnosti : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(11,9+7,33) |  | 38.46 | [23 empty] | VV | 0
75 | 5536015551R | Profil nosný T24 délka 1230 mm Rigips | m | 282.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | profil podhledového roštu- rošt bude upřesněn dílenskou dokumentací : | [25 empty] | VV | 0
|  | cca 12 ks po 11,9m + 19 ks po 7,33m : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12*11,9 |  | 142.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 19*7,33 |  | 139.27 | [23 empty] | VV | 0
76 | 595920380R | Deska modrá akustická Rigips MA (DF) Activ´Air, 2000 x 1250 x 12,5 mm | m2 | 94.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 1.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podhled v místnosti 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | deska Rigips Rigitone R8-15-20 Activ Air : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86,1*1,1 |  | 94.71 | [23 empty] | VV | 0
77 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 1.2845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 3.327 | 4.27 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 66.63 | [6 empty] | DIL
78 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.02 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příprava podkladu pod položení PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86,1 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,2 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,7 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
79 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 54.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.14 | 7.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | místnost 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(11,9+7,35) |  | 38.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8-0,9-0,8 |  | -2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35) |  | 20.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8-0,8 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
80 | 776431020R00 | Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů | m | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.2 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35) |  | 20.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8-0,8 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
81 | 776521100RU3 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm | m2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.38 | 48.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | typ PVC upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | zátěžová třída 43 : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 86,1 |  | 86.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,2 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,7 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
82 | 776572110RU1 | Položení volné podlah z pásů textilních včetně koberce typu Jekor | m2 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.165 | 3.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | typ koberce upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,7 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
83 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.49258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.091 | 0.54 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.99 | [6 empty] | DIL
84 | 783122110R00 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.09 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátěr vzduchotechniky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5*2*0,5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5*2*0,3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
85 | 783322120R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email | m2 | 7.4646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.17 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátěr 6 ks radiátorů žebrových rozměrů 870 x 715 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6*2*0,87*0,715 |  | 7.4646 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 61.01 | [6 empty] | DIL
86 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x | m2 | 305.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.03 | 9.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | místnost 101- pouze stěny, strop ne- podhled : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(11,9+7,35)*3,31 |  | 127.435 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,2 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35)*3,31 |  | 67.855 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,7 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35)*3,31 |  | 67.855 | [23 empty] | VV | 0
87 | 784164112R00 | Malba latexová HET univerzál., bílá, bez penetr.2x | m2 | 305.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.17 | 51.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | místnost 101- pouze stěny, strop ne- podhled : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*(11,9+7,35)*3,31 |  | 127.435 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 102 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,2 |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35)*3,31 |  | 67.855 | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost 103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20,7 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,9+7,35)*3,31 |  | 67.855 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.98 | [6 empty] | DIL
88 | 786612200R00 | Montáž rolet textilních | m2 | 21.7156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.091 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž vnitřních rolet : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 4 ks 2330 x 2330 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4*2,33*2,33 |  | 21.7156 | [23 empty] | VV | 0
89 | 61140029R | Roleta plisovaná vnitřní 2330 x 2330 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | typ rolet upřesní investor : | [25 empty] | VV | 0
|  | dodávka rolet : | [25 empty] | VV | 0
|  | místnost 101 4 ks 2330 x 2330 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
90 | 799001 | Měření dozvuku v učebně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | systém měření dozvuku v učebně bude upřesněn : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
91 | 799002 | Měření denního a umělého osvětlení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | systém měření osvětlení v učebně bude upřesněn : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.12 | [6 empty] | DIL
92 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m | t | 1.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [25 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [25 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [25 empty] | POP
|  | odvoz na skládku , viz hmotnost demontáže - bourání =1,196t : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,196 |  | 1.196 | [23 empty] | VV | 0
93 | 979082319R00 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m | t | 8.372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | uvažováno na skládku do 13 km, tzn 13-6= 7 x množství : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7*1,196 |  | 8.372 | [23 empty] | VV | 0
94 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.1 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz hmotnost demontáže -bourání =1,196t : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,196 |  | 1.196 | [23 empty] | VV | 0
95 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti | t | 1.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dodavatel použije ceníkové ceny vybrané skládky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,196 |  | 1.196 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
96 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
97 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 2 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 007 | ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | ZŠ Na Pěšině- úprava třídy chemie | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Silnoproudé rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 1.31 | [6 empty] | DIL
1 | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
2 | A | Svítidlo A - jednookruhové LED, 230 V, 36 W, IP40 sv. zdroj: 1x 36 W, 4750 lm, Ra 83, 4000K | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 | C | Svítidlo C - jednookruhové LED, 230 V, 50 W, IP20 sv. zdroj: 1x 50,26 W, 6147,51 lm, Ra 80, 4000K, předřadník DALI | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 | D | Svítidlo D - jednookruhové LED, 230 V, 16W, IP20 sv. zdroj: 1x 16 W, 2000 lm, Ra 80, 4000K, předřadník DALI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 | NOC | Svítidlo NOC - nouzové LED, 230 V, IP54 sv. zdroj: 277 lm, 6500K optika: antipanika baterie: LiFePO4 s 3 hodinovou kapacitou způsob testování: autotest | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 | RTC DALI | Montáž řídící jednotka RTC DALI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
7 | RTCDALI | řídící jednotka RTC DALI s funkcí RTC (real time control), 220-240 V, 50/60 Hz 0,3 - 3W, Bluetooth® 4.0, IP20, 96 mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
8 | Pol1 | Montáž DALI aktor | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
9 | Pol1 | DALI aktor pod tlačítkem montáž do krabice pod vypínač napětí: 16 V DC výkon: 0,1 W ~ 6 mA komunikační protokol: DALI-2 krytí: IP20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 | 011464000 | Měření (monitoring) úrovně osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
11 | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
12 | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 | 8595568932358 | Krabice KPZ-1 PO přístrojová | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 | 741310112 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
15 | 34539021 | přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
19 | 34571457 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 741130021 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
21 | 2273-205 | Svorka 2273-205 spojovací Compact, krabicová, žlutá/transtparentní | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
23 | 34571002 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 | 741310125 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
25 | 34539017 | přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 | 34539050 | kryt spínače dělený | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 | 741310402 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
28 | GAZ025 | Spínač GAZ025 25A 3P v krytu IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 | 741313004 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | 34555242 | zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, sclonkami, bezšroubové svorky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 | 210220321R00 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | ÚRS 23 02 | 0.26417 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
32 | I131307 | Svorka ZSA 16 zemnící | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 | I142708 | Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 | 741112072 | Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
35 | 345715829R | Krabice LK 80x28 2T lištová | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
37 | 34555241 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 | 34539060 | rámeček dvojnásobný | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 | 741231011 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
40 | 563200 | Svorka DEHN K12 ekvipotenciální | KS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 | 34539062 | rámeček čtyřnásobný | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 | 741112071 | Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
43 | 345715388R | Krabice LK 80x28 T lištová | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 | 220490847 | Montáž zásuvky pro 1 datový port | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
45 | 37451022 | kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 5014A-B1018 | Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182) | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 | RJ45C5U | Tělo RJ45C5U zásuvky datové Modular | KS | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 | 742320001 | Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
49 | 54978003 | zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V | kus | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | 2924003 | Montáý zásuvka BU-P2269 na banánky | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
51 | 2924003 | Zásuvka BU-P2269 na banánky červená, černá | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 | 742320031 | Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
53 | 38227040 | zdroj napájecí domácího telefonu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 | 220410101R00 | Montáž usměrňovače 220 V/6,12,24 do 75 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | ÚRS 23 02 | 1.31 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
55 | 5312.1 | Z2 - Statron 5312.1 laboratorní zdroj s nastavitelným napětím Kalibrováno dle (DAkkS) 0 - 25 V/AC 10 A 530 W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 | Pol23 | Montáž vypínač otočný pro otevření el. zámků dveří skříněk, ve kterých se v lavicích nacházejí koncové prvky | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
57 | Pol23 | vypínač otočný pro otevření el. zámků dveří skříněk, ve kterých se v lavicích nacházejí koncové prvky | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | 741110041 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
59 | 34571152 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | 742124003 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně | m | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
61 | 34121263 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | m | 660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | 742124011 | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
63 | 34123050 | kabel datový optický OS univerzální 12 vláken 9/125 plášť FR-LSOH | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | Pol25 | Napojení datového kabelu do stávajícího rozvaděče RACK | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
65 | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
66 | 8595057600140 | krabice KO 125_KA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | 741110043 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
68 | 34571076 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
70 | 741110541 | Montáž lišta a kanálek - přepážka podélná oddělovací | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
71 | 8595057644304 | Příchytka na podlahu VMB 200_S Sendzimir - pozink | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
72 | 311718504R | KPO 8X97_PO KOTVA PRŮVLAKOVÁ Sendzimir - pozink | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
73 | 8595057627581 | KABELOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU KZI 60X200X0.75_S Sendzimir - pozink | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 | 30909301R | NSM 6X10_ZNCR ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM Galvanicky zinkováno | ks | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 | 8595057627734 | P 60_S PŘEPÁŽKA Sendzimir - pozink | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 | 8595057629424 | VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU V 200_S Sendzimir - pozink | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 | 5531200604R | VU_GMT ÚCHYT VÍKA Geomet | ks | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
78 | 8595057629592 | CTS 100_S Třmen závěsný Sendzimir - pozink | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 | 8595057627567 | KZI 60X100X0.75_S KABELOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU Sendzimir - pozink | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
80 | 8595057629783 | V 100_S VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU Sendzimir - pozink | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
81 | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
82 | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
83 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
84 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 | 741122641 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
86 | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
88 | 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
89 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
90 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
91 | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
92 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
93 | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
94 | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
95 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
96 | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
97 | 741120501 | Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG) | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
98 | 34145254.1 | kabel propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 300/300V (V03VH-H) 2x1,50mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
99 | 34145254.2 | kabel propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 300/300V (V03VH-H) 2x2,50mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
100 | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
101 | K002 | Demontáž stávající zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
102 | RACK | Rozvaděč RACK dle požadavku investora | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
103 | 741210102 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | R1 | Rozvaděč R1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
104 | 283048 | Skříň BF-U-3/72-C pod omítku, plechová dvířka,IP30 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
105 | 178979 | Záslepka BS 12TE lámatelná pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, šedá | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
106 | 107913 | Schránka LAB-BAG na dokumenty A4 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
107 | 276268 | Spínač IS-32/3 (Z-SE-32/3) 3TE | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
108 | 167626 | Svodič SPCT2-460-3 +NPE přepětí třídy C | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
109 | 262674 | Jistič 10B/1 PL7 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
110 | 263534 | Chránič 16B/1N/0,03 PFL7 | KS | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
111 | 262676 | Jistič 16B/1 PL7 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
112 | PMR1 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
113 | MOR1 | Montáže a protokoly | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | DRHR | Doplnění rozvaděče HR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
114 | 263391 | Jistič 25B/3 PL7 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
115 | PMHR | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
116 | MOHR | Montáže a protokoly | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
117 | 468101413 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.2 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
118 | 460710033 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.11 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
119 | 468091311 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm | kus | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | DIL
120 | 141R00 | Přirážka za podružný materiál | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
121 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
122 | 034002000 | Zabezpečení staveniště | % | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
123 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | % | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
124 | 071103000 | Provoz investora | % | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | ÚRS 23 02 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 | 201 R00 | Podíl přidružených výkonů | % | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.0028 | 0.01 |  | Montážní přirážka | Běžná |  |  |  | POL9_
126 | 202 R00 | Zednické výpomoci | % | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.0048 | 0.01 |  | Montážní přirážka | Běžná |  |  |  | POL9_
127 | 00R00 | Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu