## rozpočet
ROZPOČET | [7 empty] | materiál | materiál | montáž | montáž | cena
[8 empty] | ks | celkem | ks | celkem | celkem
ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu - výroba
1.01 | Lokální vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s el. ohřevem vzduchu
filtr vzduchu, včetně regulace, atd
ref. výrobek DUPLEX 850 INTER
|  |  | rozměry: | 2000/600/362 | mm
|  |  | hmotnost | 316 | kg
|  |  | účinnost rekuperace | 87 | %
|  |  | akustický tlak v 3m | 25 | dB(A)
přívod
|  |  | jmen. výkon | 650 | m3/h
|  |  | disp. tlak | 100 | pa
|  |  | max. topný výkon | 0.71 | kW
|  |  | max. chladiící výkon | 0.168 | kW
|  |  | příkon | 2.5 | kW
|  |  | napětí | 400 | V
odvod
|  |  | jmen. výkon | 650 | m3/h
|  |  | disp. tlak | 100 | pa
|  |  | příkon | 0.168 | kW
|  |  | napětí | 400 | V | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.3 - odvod vzduchu šatna | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.01 | Axiální nástěnný ventilátor | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. TREB/2-200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | jmen. výkon | 420-480 | m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | disp. tlak | 100 | pa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | příkon | 60 | W |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | napětí | 230 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | akust .tlak v 3m | 60/54 | dB(A) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Kruhové pevné potrubí | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | včetně 35% tvarovek | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 200 |  |  | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Protideštová žaluzie | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PER 200 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Krycí mřížka | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HVG 200 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Ostatní | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | objímky | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | spojovací materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | závěsy |  |  | 3 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.3 - odvod vzduchu šatna | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | Axiální nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. DECOR 300 CRZ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | jmen. výkon | 480 | m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | disp. tlak | 100 | pa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | příkon | 60 | W |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | napětí | 230 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | akust .tlak v 3m | 60/54 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Kruhové pevné potrubí | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | včetně 35% tvarovek | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 160 |  |  | 0.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Protideštová žaluzie | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PER 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Ostatní | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | objímky | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | spojovací materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | závěsy |  |  | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.4 - odvod vzduchu úklidová komora | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.01 | Axiální nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. DECOR 200 CRZ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | jmen. výkon | 140 | m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | disp. tlak | 75 | pa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | příkon | 315 | W |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | napětí | 230 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | akust .tlak v 3m | 62 | dB(A) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Kruhové pevné potrubí | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | včetně 35% tvarovek | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 125 |  |  | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Protideštová žaluzie | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PER 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Výfuková hlavice | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VHO 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | Ostatní | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | objímky | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | spojovací materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | závěsy |  |  | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.5 - odvod vzduchu kuchyně | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.01 | Kucyńská digestor s tukovým filtrem a osvětlením | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MODIS 1600x900-450 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | hrdlo | 2xd200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | jmen. výkon | 2000 | m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | disp. tlak | 70 | pa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | příkon | 200 | W |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | napětí | 230 | V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Nástřešní ventilátor | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. CRHB-315 N EKOWAT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | jmen. výkon | 2000 | m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | disp. tlak | 250 | pa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | příkon | 244 | W |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | napětí | 230 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | akust .tlak v 3m | 61 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Tlumič hluku soklový | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. JA 560 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Zpětná klapka | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. JCA 560 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | Pružná spojka | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. JAE 560 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.06 | Regulátor otáček | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. REB ECOWATT |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | Adaptér | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. JPA 560 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | Kruhové pevné potrubí | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | včetně 35% tvarovek | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 200 |  |  | 0.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 315 |  |  | 0.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.09 | Ostatní | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | objímky | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | spojovací materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | závěsy |  |  | 4 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.6 - sklady v 1.PP | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.01 | Axiální nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | např. DECOR 200 CRZ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | jmen. výkon | 140 | m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | disp. tlak | 75 | pa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | příkon | 315 | W |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | napětí | 230 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | akust .tlak v 3m | 62 | dB(A) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | Kruhové pevné potrubí | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | včetně 35% tvarovek | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SPIRO 125 |  |  | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Protideštová žaluzie | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PER 125 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | Ostatní | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | objímky | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | spojovací materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | závěsy |  |  | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Zprovoznění a zkoušky zařízení |  |  |  |  | 12 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  |  |  | 1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy |  |  |  |  | 12 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Technický dozor na stavbě |  |  |  |  | 4 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Demontáž stávajícího vzt. zařízní | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ventilátorů |  |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | digestoři |  |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | potrubí |  |  |  | 15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM bez DPH | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0