## Krycí List
| VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  | Set Column width to
0
#REF! |  | ZAKÁZKA |  |  | 99
#REF!
#REF! | Číslo: | 2698
0 | Zakázka: | Revitalizace objektu restaurace Pastířská stěna |  |  | Revitalizace objektu restaurace Pastířská stěna
0 | Komentář: | Poznámka: výkaz je zpracovaný na základě projektu v PDF provedení DSP podle vyhlášky číslo 499/2006Sb.Příloha č.5, zákona č.62/2013 Sb o dokumentaci stavební. Doporučení výkaz si překontrolovat skutečným stavem. Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Ocenění díla je nutné zpracovat na základě specifikací v dokumentaci pro provedení stavby. Rozsah díla je daný pro výměru v rozpočtu a aktuální cenu, cena není pevná. |  |  | Poznámka: výkaz je zpracovaný na základě projektu v PDF provedení DSP podle vyhlášky číslo 499/2006Sb.Příloha č.5, zákona č.62/2013 Sb o dokumentaci stavební. Doporučení výkaz si překontrolovat skutečným stavem. Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Ocenění díla je nutné zpracovat na základě specifikací v dokumentaci pro provedení stavby. Rozsah díla je daný pro výměru v rozpočtu a aktuální cenu, cena není pevná.
0 | Verze: | Nabídka |  |  | Nabídka
0 | Komentář verze: |  |  |  | 0
| Adresa: | Žižkova čp 236 Děčín | Datum zahájení:
| Rok: | 1905-07-15 | Datum dokončení:
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| --- | --- | --- | ---
| Význam (funkce) | Jméno
| --- | ---
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO_01 | Stavební objekt 01 Budova
|  | Celkem (bez DPH): | 0 | Kč
|  | DPH: | 0 | Kč
|  | Celkem (včetně DPH): | 0 | Kč
|  | Celkem (včetně DPH): | 0 | Kč
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
| Poznámka : |  | Poznámka :

## Vybavení kuchyně
Revitalizace objektu restaurace Pastířská stěna - Nabídka
Set column width to
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet | 135
CPoj | 1 |  | Stavba |  | CPoj: Revitalizace objektu A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 80
CPoj/SO_01 | 2 |  | Objekt |  | SO_01: Stavební objekt 01 Budova |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 80
CPoj/SO_01/TZB D_001 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_001: VARNA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
|  | 445 | SUB |  | Konvektomat 6.1, elektrický, včetně podstavce, v podstavci vsuny na GN a místo na změkčovač a chemii. Panty dveří vlevo. Včetně sady gastronádob a změkčovače/filtru ke konvektomatu. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 850x745x754 (+podstavec) | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 446 | SUB |  | Grilovací deska, elektrická, min. 6KW, hladká, včetně nerezového podstavce, může být zabudovaná v rámci prodloužené desky položky 04, otevřený podstavec s policí | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 400x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 447 | SUB |  | Fritéza, elektrická, jedna vana, objem min. 14 litrů, minimálně 0,6kW/1litr objemu oleje, chladicí zóna, vypouštěcí kohout na olej, zdvihací tělesa kvůli čištění, režim tání pevného tuku. Může být zabudovaná v rámci prodloužené desky položky 04. Opláštěný podstavec s policí a dvířky. Variantně může být rozdělena na dvě vany se samostatným ovládáním. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 400x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 448 | SUB |  | Multifunkční indukční sporák, 3 varné plotny (3,5+3,5+6kW), možnost připojení teplotní sondy, regulace podle stupňů i výkonová regulace, 1x zásuvka 230V (500W), napouštěcí ramínko na studenou vodu, otevřený podstavec s policí. Žlábek po celém obvodu pracovní desky s odtokem do odpadu. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1300x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 449 | SUB |  | Pracovní stůl s dvěma policemi, bez lemu, zkosení dle projektu. Horní police pro salamander (položka 06). | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 700x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 450 | SUB |  | Salamander s posuvnými topnicemi, elektrický, uzpůsobeno pro GN1/1, min. 3,5kW. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 600x550x510 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_002 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_002: VÝDEJ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
|  | 451 | SUB |  | Pracovní stůl s režonem pod atypickou pracovní deskou, režon s posuvnými dveřmi. Nutné doměřit na místě. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | doměrek | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 452 | SUB |  | Závěsná infralampa | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 453 | SUB |  | Stolní vodní lázeň, elektrická, pro GN1/1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_003 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_003: MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4
|  | 454 | SUB |  | Vstupní stůl do mycího stroje s prolisem na koše, dřezem (500x450x300mm) a tlakovou sprchou, bez police, zadní lem 100mm | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1500x740x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 455 | SUB |  | Haubnový mycí stroj na bílé i černé nádobí pro 1x koš 500x500. Program na mytí černého nádobí pomocí vysokotlakého čerpadla, speciální drátěný koš na černé nádobí. Izolovaný zvon, odpadní čerpadlo, zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku. Systém zpětného získávání tepla z par mycího zvonu. Spotřeba vody max. 2 litry na cyklus. 3x koš na talíře, 3x koš plochý univerzální, 3x koš na příbory. Včetně automatického externího změkčovače vody. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 456 | SUB |  | Výstupní stůl z myčky, roštová police – prostor na chemii a případný změkčovač vody, zadní lem 100mm. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1200x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 457 | SUB |  | Pojízdná nerezová nádoba na odpadky, objem min. 50 litrů. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_004 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_004: MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
|  | 458 | SUB |  | Pojízdná nerezová nádoba na odpadky, objem min. 50 litrů. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 459 | SUB |  | Mycí stůl na černé nádobí, prolis pracovní desky, dvoudřez, tlaková sprcha, roštová police | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1700x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_005 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_005: ČISTÉ PŘÍPRAVNY MASA A ZELENINY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
|  | 460 | SUB |  | Chladicí stůl dvousekcový s prodlouženou deskou a dřezem, páková baterie, 4x chlazená zásuvka, nástavba se skříňkou bez dvířek, 2 police (1700x300x500). Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1700x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 461 | SUB |  | Chladicí stůl dvousekcový s prodlouženou deskou a dřezem, páková baterie, 4x chlazená zásuvka, nástavba se skříňkou bez dvířek, 2 police (1700x300x500). Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1700x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_006_00 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_006_00: VAKUOVÁNÍ A ŠOKOVÁNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
|  | 462 | SUB |  | Pracovní stůl bez police, bez lemu | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1400x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 463 | SUB |  | Šoker podstolový pro 5xGN1/1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 464 | SUB |  | Vakuovačka, vývěva BUSCH, komora min. 280X300mm, svařovací lišta, programy pro měkké a tekuté potraviny. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 465 | SUB |  | Umyvadlo na ruce, baterie bez ručního uzavírání | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 466 | SUB |  | Regál, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. Lze rozdělit na vícero regálů. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1700x300x1800 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_007 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_007: HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
|  | 467 | SUB |  | Mycí stůl s dřezem a odkapní plochou, bez police. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1600x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 468 | SUB |  | Umyvadlo na ruce, baterie bez ručního uzavírání | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 469 | SUB |  | Pojízdná nerezová nádoba na odpadky, objem min. 50 litrů. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_008 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_008: SKLADY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
|  | 470 | SUB |  | Chladicí box, izolace 100mm, včetně izolované podlahy (podlaha zajištěná proti kondenzaci a plesnivění), včetně osvětlení, jednotka SPLIT (umístění kondenzátoru upřesní zadavatel), dveře s pojistkou proti uzamčení uvnitř. Dodržet odsazení od okolních stěn min. 50mm. Lamely ve dveřích. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 2800x1500x2300 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 471 | SUB |  | Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | doměrek | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 472 | SUB |  | Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | doměrek | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_009 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_009: BUFET |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 19
|  | 473 | SUB |  | Pracovní stůl s prostorem pro podstolovou mrazničku | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 800x650x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 474 | SUB |  | Mraznička, podstolová, nerezové opláštění, chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C, vhodná pro umístění pod pracovní desku. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 600x600x850 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 475 | SUB |  | Fritéza, elektrická, jedna vana, objem min. 12 litrů, minimálně 0,6kW/1litr objemu oleje, chladicí zóna, vypouštěcí kohout na olej, zdvihací tělesa kvůli čištění, režim tání pevného tuku. Může být zabudovaná v rámci prodloužené desky položky 04. Opláštěný podstavec s policí a dvířky. Variantně může být rozdělena na dvě vany se samostatným ovládáním (dle rozhodnutí zadavatele). | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 400x650x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 476 | SUB |  | Neutrální modul varné sestavy | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 400x650x300 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 477 | SUB |  | Chladicí podestavba pod snackovou varnou linku. 2 sekce, 4x zásuvka. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1200x650x600 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 478 | SUB |  | Grilovací deska, elektrická, min. 4KW, včetně nerezového podstavce, může být zabudovaná v rámci prodloužené desky položky 04, otevřený podstavec s policí | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 400x650x300 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 479 | SUB |  | Multifunkční indukční sporák, 2 varné plotny (3,5+3,5kW) | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 400x650x300 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 480 | SUB |  | Digestoř s osvětlením | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1850x950x450 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 481 | SUB |  | Pracovní stůl s dřezem, opláštěná podestavba, police, dvířka | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 800x650x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 482 | SUB |  | Umyvadlo na ruce, baterie bez ručního uzavírání | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 483 | SUB |  | Pracovní stůl s prostorem pro chladicí stůl a výrobník ledu, zabudovaný odpadkový koš, dřez na pracovní pomůcky, páková baterie. Lze rozdělit do dvou stolů. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 3150x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 484 | SUB |  | Mlýnek na kávu s programovatelným dávkováním a záznamem namletých porcí, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, uzamykatelný zásobník, nastavitelná hrubost mletí. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 485 | SUB |  | Kávovar dvoupákový se záznamem vyrobených porcí, programovatelné porce, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, hubice na páru, výdej horké vody. Ohřev šálků na horní desce stroje. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 486 | SUB |  | Skříňka závěsná, 2 police, bez dvířek. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1700x300x600 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 487 | SUB |  | Chlazený stůl bez pracovní desky, 2 sekce, zásuvky, určený na lahvové nápoje (odpovídající nosnost zásuvek). Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1200x700x850 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 488 | SUB |  | Výrobník ledu podstolový se zásobníkem, kapacita min 100kg ledu/24 hodin. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1000x600x850 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 489 | SUB |  | Pokladna – součást dodávky pokladního systému | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 490 | SUB |  | Skříňka závěsná, 2 police, bez dvířek. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 800x300x600 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 491 | SUB |  | Chladicí výčepní stůl na sudy, pípa se dvěma kohouty. Chladicí prostor na 2 sudy, odkapní mřížka pod pípou. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1200x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_010 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_010: PŘÍPRAVNY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
|  | 492 | SUB |  | Chladicí stůl dvousekcový s dřezem, páková baterie, 4x chlazená zásuvka. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1200x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 493 | SUB |  | Pracovní stůl s umyvadlem na ruce, baterie bez ručního uzavírání | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 450x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 494 | SUB |  | Chladicí stůl dvousekcový s dřezem, páková baterie, 4x chlazená zásuvka. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1200x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 495 | SUB |  | Kombinovaný kutr a krouhač na zeleninu, jednofázový, včetně příslušenství (6 kotoučů dle výběru, 3 nože do kutru). | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 496 | SUB |  | Tyčový mixér, 350mm, šlehací nástavec, držák na hrnec | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_011 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_011: ÚKLID |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
|  | 497 | SUB |  | Výlevka, baterie na napouštění kbelíků. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_012 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_012: SKLAD OBALŮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
|  | 498 | SUB |  | Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1700x500x1800 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_013 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_013: SKLAD BUFET |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
|  | 499 | SUB |  | Chladnička. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 600x600x1800 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 500 | SUB |  | Chladnička. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 600x600x1800 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 501 | SUB |  | Chladnička. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 600x600x1800 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 502 | SUB |  | Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. Ověřit rozměry dle skutečné stavby. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 900x500x1800 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 503 | SUB |  | Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. Ověřit rozměry dle skutečné stavby. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1400x500x1800 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 504 | SUB |  | Regály, 4 etáže, přestavitelné police, police rozebiratelné a materiálově i rozměrově vhodné pro mytí v mycím stroji. Ověřit rozměry dle skutečné stavby. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1400x500x1800 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_014 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_014: SKLAD ODPADKŮ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
|  | 505 | SUB |  | Chladicí box na 2 popelnice | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1660x850x1100 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_015 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_015: BAR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 15
|  | 506 | SUB |  | Pracovní stůl pivní, prolis pracovní desky, dvoudřez, páková baterie, konstrukce uzpůsobená dle designu baru, zadní lem, pravý lem pokud bude vyhovovat řešení baru. . | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 2000x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 507 | SUB |  | Pracovní stůl s prostorem pro podstolovou chladničku a výrobník ledu, izolovaná vana na led s odpadem, příčky pro zavěšení GN nádob dle specifikace zadavatele, speedrack zavěšený z čelní strany. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 2000x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 508 | SUB |  | Chladnička, podstolová, nerezové opláštění, chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C, vhodná pro umístění pod pracovní desku. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 600x600x850 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 509 | SUB |  | Výrobník ledu podstolový se zásobníkem, kapacita min 20kg ledu/24 hodin. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 400x600x850 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 510 | SUB |  | Pracovní stůl s dřezem na pomůcky a zabudovaným odpadkovým košem, páková baterie | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1800x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 511 | SUB |  | Mixér stolní, profi | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 512 | SUB |  | Mlýnek na kávu s programovatelným dávkováním a záznamem namletých porcí, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, uzamykatelný zásobník, nastavitelná hrubost mletí. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 513 | SUB |  | Chlazený stůl bez pracovní desky, 2 sekce, zásuvky, určený na lahvové nápoje (odpovídající nosnost zásuvek). Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 514 | SUB |  | Kávovar dvoupákový se záznamem vyrobených porcí, programovatelné porce, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, hubice na páru, výdej horké vody. Ohřev šálků na horní desce stroje. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 515 | SUB |  | Úklidová skříň, nerezová s výlevkou a mísící baterií, celonerezová konstrukce. Výlevka může být keramická. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 516 | SUB |  | Mycí stroj podstolový na sklenice. S možností mytí dvou košů najednou, spotřeba max. 2 litry vody na koš, mycí čerpadlo min. 0,5kW, pro koše 500x500mm, minimální světlá vstupní výška 400mm, odpadní čerpadlo, zabudované dávkovače mycího i oplachového prostředku, zpětný ventil na odpadu, zabudovaný změkčovač vody. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 517 | SUB |  | Pracovní stůl s dřezem na bílé nádobí, volným prostorem na mycí stroj a umyvadlem na ruce, páková baterie | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1400x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 518 | SUB |  | Umyvadlo na ruce, baterie bez ručního uzavírání | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 519 | SUB |  | Pípa se čtyřmi kohouty, 1x chlazená voda, 2x pivo, 1x rezerva, podstolový chladič, vedení pythonů v podlaze do zadní části místnosti 1.04. Stavební příprava a zakrytí vedení pythonů je dodávkou stavby. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  |  | SUB |  | V místnosti 1.04 u sudů stavba připraví – 1x roháček SV pro připojení na pípu, 1x roháček SV pro vyplachování pivních okruhů. Gule, pokud lze provést v prostoru pro sudy. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_016 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_016: ZÁZEMÍ VÝTAHU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
|  | 521 | SUB |  | Chladnička. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí 40°C. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 600x600x1800 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 522 | SUB |  | Pracovní stůl skříňový, dvě police, umyvadlo na ruce, zadní a levý lem 40mm. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1900x700x900 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
|  | 523 | SUB |  | Skříňka závěsná, 2 police, posuvná dvířka, uzamykatelná. | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 1900x300x600 | CS URS 2023 I | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
CPoj/SO_01/TZB D_017 | 3 |  | Oddíl |  | TZB D_017: PLATÍ PRO CELOU SPECIFIKACI: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | SUB |  | Všechny položky s nožičkami musí mít nastavitelné nohy min 50mm. Pracovní a mycí desky musí být plošně podlepené, podlep ošetřen proti vlhkosti. Min. tloušťka plechu pracovní desky 1,5mm. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  |  | Plný popis: | --- | [14 empty] | ---
0
[7 empty] | součet | 0