ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO OTVORU ZA  DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVĚŘE VČ. DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A ÚPRAVY POVRCHU ZÁRUBNÍ V OBJEKTU JINDŘICHOVA 337, DĚČÍN IX

DATUM:. 05/2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538, DĚČÍN

Stránka 1 z 1

STÁVAJÍCÍ STAV

Odbor místního hospodářství, zastupující statutární město Děčín, poptává  výměnu stávajícího dveřního otvoru za nový elektronický  v objektu Jindřichova 337, Děčín IX, spočívající v :

- demontáži a likvidaci stávajících dveří

- úpravy povrchů  stávajících zárubní

- osazení  nových dvoukřídlých  automatických posuvných dveří  v barvě bílé

STÁVAJÍCÍ DVEŘE – LIKVIDACE, ÚPRAVA POVRCHU ZÁRUBNÍ

Stránka 1 z 2

OTVOR PRO OSAZENÍ NOVÝCH  DVOUKŘÍDLÝCH AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ, PŘÍVOD EL. ENERGII PŘIPRAVEN

Šířka stavebního otvoru:    1780 mm

Výška stavebního otvoru:  2000 mm

Popis křídel : 2 křídla posuvná – barva bílá

Přívod el. energie : vpravo, zapojení pomocí síťové zásuvky

Osazení pohonu: na nosnou začištěnou zeď

Směr odsunu: vpravo i vlevo

Stránka 1 z 3

Elektrozámek:  elektromechanický  bistabilní zámek + vnitřní nouzový odblok, odemknutý  automaticky

Dveře budou  opatřeny  kombinovaným pohybovým a bezpečnostním senzorem a záložním zdrojem.

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ PROBĚHNE DNE  23.5.2025 V 10 HOD V OBJEKTU JINDŘICHOVA 337, DĚČÍN IX

Stránka 1 z 4