## Krycí List
Aquapark Děčín
0 | Oblouková 1400/6
21 | 40502 - Děčín I | CENOVÁ NABÍDKA
#N/A
#N/A
0
0 |  |  | ZAKÁZKA |  | Set Column width to
0 |  |  |  |  | 56
0 |  | Číslo: |  |  | 0
|  | Zakázka: | Rekonstrukce saun, Aquapark Děčín |  | Rekonstrukce saun, Aquapark Děčín
|  | Komentář: |  |  | 0
FIRMY
0 |  | ---: | ---
REALIZAČNÍ TÝM
|  | ---: | ---
ROZPOČET
|  | Celkem (bez DPH): | 0 | Kč
|  | DPH: | 0 | Kč
|  | Celkem včetně DPH: | 0 | Kč

## Rekapitulace
Rekonstrukce saun, Bazén Děčín - Nabídka
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | S: Aquapark Děčín - Sauny | 0 | 2.4416 | 0 | 0
S/SO 01 | SO 01: Sauna č. 1 | 0 | 1.2671 | 0 | 0
S/SO 01/006 | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní | 0 | 0.00025 | 0 | 0
S/SO 01/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0 | 0.0005 | 0 | 0
S/SO 01/099 | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/731 | 731: Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.3373 | 0 | 0
S/SO 01/741 | 741: Silnoproud | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/763 | 763: Konstrukce montované | 0 | 0.28075 | 0 | 0
S/SO 01/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | 0.64833 | 0 | 0
S/SO 01/V01 | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/V04 | V04: Inženýrská činnost | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/VRN | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02 | SO 02: Sauna č. 2 | 0 | 1.1745 | 0 | 0
S/SO 02/006 | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní | 0 | 0.00025 | 0 | 0
S/SO 02/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0 | 0.0005 | 0 | 0
S/SO 02/099 | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/731 | 731: Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.3373 | 0 | 0
S/SO 02/741 | 741: Silnoproud | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/763 | 763: Konstrukce montované | 0 | 0.24906 | 0 | 0
S/SO 02/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | 0.58738 | 0 | 0
S/SO 02/V01 | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/V04 | V04: Inženýrská činnost | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 02/VRN | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakázka
Rekonstrukce saun, Bazén Děčín - Nabídka
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
S | 1 |  | Stavba |  | S: Aquapark Děčín - Sauny |  |  |  | 0 |  | 2.4416 |  | 1.7359 |  | 0 | 0
S/SO 01 | 2 |  | Objekt |  | SO 01: Sauna č. 1 |  |  |  | 0 |  | 1.2671 |  | 0.91253 |  | 0 | 0
S/SO 01/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0 |  | 0.00025 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 61594312R | Zednické začištění otvoru po osazení elektro rozvaděče do SDK příčky | kus | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 2 | SP | 95394311R | Osazování podružného elektrorozvaděče do SDK příčky | kus | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 95394312R | Úklid a likvidace odpadu původem ze stavby nové sauny - vč. přesunu a skládkovného | kpl | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.91253 |  | 0 | 0
|  | 4 | SP | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 0.91253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 0.91253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 997211111 | Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | 0.91253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.91253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0.91253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 10.44 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.08352 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 32.81 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.26248 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 766431822 | Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů | m2 | 4.25 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.034 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 766431821 | Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z palubek | m2 | 4.25 |  | 0 |  | 0 | 0.01098 | 0.046665 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 10.44 |  | 0 |  | 0 | 0.01098 | 0.11463 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 32.81 |  | 0 |  | 0 | 0.01098 | 0.36025 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 76641181R | Demontáž interieru původní sauny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01098 | 0.01098 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 0.619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/731 | 3 |  | Oddíl |  | 731: Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.3373 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 19 | SP | 73111001R | Dodávka a montáž Topidlo Harvia Vega PRO BC 165 (topidlo pro saunové ceremoniály), přívodního kabelu a vč. kamenů | kus | 1 |  | 0 | 0.26496 | 0.26496 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 73128001R | Dodávka a montáž regulace EMOTEC D včetně kabeláže | kus | 1 |  | 0 | 0.03617 | 0.03617 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | SP | 73128002R | Dodávka a montáž - saunový teploměr včetně kabeláže | kus | 1 |  | 0 | 0.03617 | 0.03617 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/741 | 3 |  | Oddíl |  | 741: Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 22 | SP | 74123101R | Montáž a dodávka podružného rozvaděče LSG10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | 741372113 | Montáž a dodávka svítidlo LED interiérové páskové se zapojením vodičů. (pásek je instalován v opěrkách zad a to vždy v jejich nejvrchnější části) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 | SP | 74131101R | Montáž a dodávka Nouzového vypínače včetně kabeláže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | SP | 74137001R | Montáž a dodávka Nouzového osvětlení včetně kabeláže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | SP | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč vč. elektro revize | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 0.28075 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 27 | SP | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany | m2 | 47.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | H | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu | m2 | 49.875 |  | 0 | 0.00014 | 0.0069825 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | 763111742 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace | m2 | 57.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | H | 63150968 | role akustická a tepelně izolační z minerálních vláken tl 100mm (stěny tl. 100mm, strop tl. 200mm) | m2 | 60.837 |  | 0 | 0.0045 | 0.27377 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.64833 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 31 | SP | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm | m2 | 10.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | SP | 766431313 | Montáž obložení sloupů a pilířů pl do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm | m2 | 4.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SP | 766411213 | Montáž obložení stěn palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm | m2 | 32.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | H | 61191178 | palubky obkladové skandinávský smrk STP 14x96mm (vodorovně) | m2 | 47.5 |  | 0 | 0.00735 | 0.34913 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 766437311 | Montáž rastru z KVH hranolů pro montáž obkladů v ploše | m2 | 47.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | H | 61223269 | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm | m3 | 0.68 |  | 0 | 0.44 | 0.2992 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SP | 766427112 | Montáž a dodávka základních roštů pro uchycení lavic (ABACHI) - dle technického výkresu | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 | SP | 766417211 | Montáž podkladového roštu pro obložení stěn | m2 | 32.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 39 | SUB | 76641101R | Montáž a dodávka - opěrka zad 500x270mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | SUB | 76641102R | Montáž a dodávka - opěrka zad 2680x270mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | SUB | 76641103R | Montáž a dodávka - opěrka zad 2000x270mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 | SP | 76641104R | Montáž a dodávka celoskleněných dveří 600/2000mm, vč. smrkového rámu, magnetického zámku a úchytů pro otevření (levé) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 43 | SP | 76641105R | Montáž a dodávka Lavice č. 1 rozměr 2170 x 580 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 44 | SP | 76641106R | Montáž a dodávka Lavice č. 2 rozměr 2750 x 580 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 45 | SP | 76641107R | Montáž a dodávka Lavice č. 3 rozměr 2750 x 620 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 46 | SP | 76641108R | Montáž a dodávka Lavice č. 4 rozměr 1000 x 580 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 47 | SP | 76641109R | Montáž a dodávka Lavice č. 5 rozměr 1580 x 580 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 48 | SP | 76641110R | Montáž a dodávka Lavice č. 6 rozměr 2120 x 620 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 49 | SP | 998766312 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 11.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/V01 | 3 |  | Oddíl |  | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 50 | ON | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce (projekt elektro) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/V04 | 3 |  | Oddíl |  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 51 | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/VRN | 3 |  | Oddíl |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 52 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 53 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02 | 2 |  | Objekt |  | SO 02: Sauna č. 2 |  |  |  | 0 |  | 1.1745 |  | 0.82332 |  | 0 | 0
S/SO 02/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0 |  | 0.00025 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 54 | SP | 61594312R | Zednické začištění otvoru po osazení stávajícího elektro rozvaděče do SDK příčky | kus | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 55 | SP | 95394311R | Osazování stávajícího podružného elektrorozvaděče do SDK příčky | kus | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 56 | SP | 95394312R | Úklid a likvidace odpadu původem ze stavby nové sauny - vč. přesunu a skládkovného | kpl | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.82332 |  | 0 | 0
|  | 57 | SP | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 0.82332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 58 | SP | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 0.82332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 59 | SP | 997211111 | Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | 0.82332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 60 | SP | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.82332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 61 | SP | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0.82332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 62 | SP | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0.761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 63 | SP | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 64 | SP | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 8.58 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.06864 | 21 | 0 | 0
|  | 65 | SP | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 34.22 |  | 0 |  | 0 | 0.008 | 0.27376 | 21 | 0 | 0
|  | 66 | SP | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 8.58 |  | 0 |  | 0 | 0.01098 | 0.094208 | 21 | 0 | 0
|  | 67 | SP | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 34.22 |  | 0 |  | 0 | 0.01098 | 0.37574 | 21 | 0 | 0
|  | 68 | SP | 76641181R | Demontáž interieru původní sauny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01098 | 0.01098 | 21 | 0 | 0
|  | 69 | SP | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 0.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/731 | 3 |  | Oddíl |  | 731: Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.3373 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 70 | SP | 73111001R | Ochránění stávajícího topidla Harvia vč. kamenů po dobu přestavby - zakrytí | kus | 1 |  | 0 | 0.26496 | 0.26496 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 71 | SP | 73128001R | Ochránění stávající regulace EMOTEC D po dobu přestavby - zakrytí | kus | 1 |  | 0 | 0.03617 | 0.03617 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 72 | SP | 73128002R | Dodávka a montáž - saunový teploměr | kus | 1 |  | 0 | 0.03617 | 0.03617 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/741 | 3 |  | Oddíl |  | 741: Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 73 | SP | 74123101R | Dodávka a montáž podružného rozvaděče LSG10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 74 | SP | 741372113 | Montáž a dodávka svítidlo LED interiérové páskové se zapojením vodičů. (pásek je instalován v opěrkách zad a to vždy v jejich nejvrchnější části) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 75 | SP | 74131101R | Montáž a dodávka Nouzového vypínače včetně kabeláže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 76 | SP | 74137001R | Montáž a dodávka Nouzového osvětlení včetně kabeláže | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 77 | SP | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč vč. elektro revize | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 0.24906 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 78 | SP | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany | m2 | 42.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 79 | H | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu | m2 | 44.94 |  | 0 | 0.00014 | 0.0062916 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 80 | SP | 763111742 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace | m2 | 51.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 81 | H | 63150968 | role akustická a tepelně izolační z minerálních vláken tl 100mm (stěny tl. 100mm, strop tl. 200mm) | m2 | 53.949 |  | 0 | 0.0045 | 0.24277 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.58738 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 82 | SP | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm | m2 | 8.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 83 | SP | 766411213 | Montáž obložení stěn palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm | m2 | 34.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 84 | H | 61191178 | palubky obkladové skandinávský smrk STP 14x96mm (vodorovně) | m2 | 42.8 |  | 0 | 0.00735 | 0.31458 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 85 | SP | 766437311 | Montáž rastru z KVH hranolů pro montáž obkladů v ploše | m2 | 42.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 86 | H | 61223269 | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm | m3 | 0.62 |  | 0 | 0.44 | 0.2728 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 87 | SP | 766427112 | Montáž a dodávka základních roštů pro uchycení lavic (ABACHI) - dle technického výkresu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 88 | SP | 766417211 | Montáž podkladového roštu pro obložení stěn | m2 | 34.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 89 | SUB | 76641101R | Montáž a dodávka - opěrka zad 500x270mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 90 | SUB | 76641102R | Montáž a dodávka - opěrka zad 1520x270mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 91 | SUB | 76641103R | Montáž a dodávka - opěrka zad 1900x270mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 92 | SP | 76641104R | Montáž a dodávka celoskleněných dveří 600/2000mm, vč. smrkového rámu, magnetického zámku a úchytů pro otevření (levé) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 93 | SP | 76641105R | Montáž a dodávka Lavice č. 1 rozměr 1365 x 580 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 94 | SP | 76641106R | Montáž a dodávka Lavice č. 2 rozměr 1985 x 580 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 95 | SP | 76641107R | Montáž a dodávka Lavice č. 3 rozměr 1985 x 620 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 96 | SP | 76641108R | Montáž a dodávka Lavice č. 4 rozměr 2060 x 580 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 97 | SP | 76641109R | Montáž a dodávka Lavice č. 5 rozměr 2640 x 620 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 98 | SP | 998766312 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 11.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/V01 | 3 |  | Oddíl |  | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 99 | ON | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce (projekt elektro) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/V04 | 3 |  | Oddíl |  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 100 | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/VRN | 3 |  | Oddíl |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 101 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 102 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0