Výkaz výměr:

| Stavba: | Krytý plavecký bazén 25 m s vodními atrakcemi Děčín | 20.9.2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opravy - Fasáda kryté plavecké haly |  |  |  |  |
| Investor: | Děčínská sportovní, příspěvková organizace |  |  |  |  |
|  | Název jednotlivých částí | množství | jedn. | cena / jedn. | celkem |
|  | DODÁVKY MATERIÁLU A PRACÍ |  |  |  |  |
|  | 1. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 9 x 6,3 metrů (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 56,3 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 1 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 56,3 | m² |  |  |
|  | 2. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 12,8 x 6 metrů (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 76,8 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 1 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 76,8 | m² |  |  |
|  | 3. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 8,6 x 7,7 metrů a 2,48 x 6,54 metrů (viz foto) | 82,44 | m² |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 1 | kpl |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 1 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 82,44 | m² |  |  |
|  | Nátěr fasády |  |  |  |  |
|  | 4. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 8,0 x 1,0 metr (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 8 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 1 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 8 | m² |  |  |
|  | 5. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 1,9 x 7,55 metru a 5,70 x 1,20 metru (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 21,19 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 1 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 21,19 | m² |  |  |
|  | 6. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 8,30 x 2,20 metru (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 18,26 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) – plošina, štafle | 1 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 18,26 | m² |  |  |
|  | 7. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 16,70 x 1,50 metru (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 25,1 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 0 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 25,1 | m² |  |  |
|  | 8. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: Odhad plochy (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 6,00 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 0 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 6,00 | m² |  |  |
|  | 9. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: Odhad plochy (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 34,38 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 0 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 34,38 | m² |  |  |
|  | 10. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: Odhad plochy (viz foto) | 117,45 | m² |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 0 | Kpl |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 1 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 117,45 | m² |  |  |
|  | 11. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: Odhad plochy (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 58,90 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 1 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 58,9 | m² |  |  |
|  | 12. část |  |  |  |  |
|  | Opravy vnějšího opláštění a nátěry: Odhad plochy (viz foto) |  |  |  |  |
|  | očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr | 67,6 | m² |  |  |
|  | lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina | 0 | kpl |  |  |
|  | zakrývací fólie, úklid | 1 | kpl |  |  |
|  | Nátěr fasády | 67,6 | m² |  |  |
|  | Ostatní náklady (VRN) |  |  |  |  |
| - | Zařízení staveniště | 1 | % |  |  |
| - | Doprava, přesun hmot | 2 | % |  |  |
| - | Provozní vlivy | 1 | % |  |  |

- Část

- Část

- Část

- Část

- Část

- Část

- Část

- Část

- Část

- Část

- Část

- Část