S.A.W.Consulting s.r.o.

Sochorová Iveta

Božtěšická 216/34

Ústí nad Labem

| Váš dopis zn.: |  |
| --- | --- |
| ze dne: | 8.8.2022 |
| Naše značka: | 107/2022/IM |
| Vyřizuje: | Iveta Matoušková |
| Telefon/fax: | 412 552 461 |
| mobil: | 606 652 409 |
| Email: | Iveta.matouskova@mvv.cz |
| Datum: | 9.8. 2022 |

„PD- Autobusová zastávka Kamenická x Lužická, Děčín“

. Na základě předložených podkladů Vám sdělujeme, že v uvedeném zájmovém území vymezeném v příloze Vaší žádosti  se nachází zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s., a to teplovod v ul. Kamenická a Lužická k.ú.  Děčín,  proto požadujeme, aby při realizaci bylo dodrženo následující:

- realizace bude provedena podle předloženého podkladu (výkresové dokumentace),

- při výstavbě budou dodrženy ustanovení § 87, zák.č. 458 / 2000 Sb. o ochranném pásmu zařízení ve vlastnictví Termo Děčín a.s. a předpisů souvisejících,

- před započetím prací budou v prostoru výstavby vytýčeny sítě ve vlastnictví Termo Děčín a.s. a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku,

- při provádění prací nebude poškozeno zařízení ve vlastnictví Termo Děčín a.s. a jeho odběratelů (potrubí a sdělovací kabel, který je uložen v souběhu s teplovodem),

- v průběhu výstavby bude odkryté zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. řádně zabezpečeno proti poškození nepovolanou osobou,

- je nutno dbát na to, aby nedošlo k jakékoli změně uložení teplovodu (snížení nebo zvýšení vrstvy zeminy nad jeho trasou včetně jeho lože),

- před záhozem v místě případného křížení nebo souběhu se zařízením ve vlastnictví Termo Děčín a.s. budou pracovníci technického oddělení TERMO Děčín a.s. vyzváni ke kontrole, o této kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku,

- při jakémkoli poškození zařízení rozvodu tepla či sdělovacího kabelu v průběhu výstavby je nutno ihned volat dispečink TERMO Děčín a.s. tel. 412 552 444 nebo 602 413 654 (nepřetržitá služba).

- po ukončení stavebních prací musí být umožněn přístup k zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. za účelem jeho opravy či jeho náhrady,

- platnost vyjádření je 1 rok od data vystavení

Souhlasíme se stavbou za výše uvedených podmínek.

S pozdravem

Ing. Martin Šimon v.r.

Příloha : 1x zákres sítí