


2

systémové číslo veřejné zakázky: P26V00000291

Výkaz výměr:

	Stavba:
	
	 
	 
	5.4.2026
	 

	 
	Oprava fasády objektů venkovního areálu zimní šatny, automat včetně technické budovy a objektu u 33 m bazénu“
	 
	 
	 
	 

	Investor:
	Děčínská sportovní, příspěvková organizace
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název jednotlivých částí
	množství
	jedn.
	cena / jedn.
	celkem 

	 
	DODÁVKY MATERIÁLU A PRACÍ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. část
	 
	 
	 
	 

	 
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry:
(16 400 x průměr 3 120) – (4 000 x 2 500) - (viz foto)
	 
	 
	 
	 

	 
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	41,2 
	m²
	 
	 

	 
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	1
	kpl
	 
	 

	 
	zakrývací fólie, úklid
	1
	kpl
	 
	 

	 
	Nátěr fasády
	41,2
	m²
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. část
	 
	 
	 
	 

	 
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 
(13 400 x průměr 3 120) – (4 250 x 1 910) - (viz foto)
	 
	 
	 
	 

	 
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	33,7
	m²
	 
	 

	 
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	 1
	kpl 
	 
	 

	 
	zakrývací fólie, úklid
	 1
	kpl 
	 
	 

	 
	Nátěr fasády
	33,7 
	m² 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	3. část
	
	
	
	

	
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 
(16 400 x 3 450) – (4 900 x 1 910) - (viz foto)
	47,2
	m²
	
	

	
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	1
	kpl
	
	

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	1
	kpl
	
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	47,2
	m²
	
	

	
	Nátěr fasády
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	4. část
	
	
	
	

	
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 

13 400 x 3 450 (viz foto)
	
	
	
	

	
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	46,2
	m²
	
	

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) - plošina
	1
	kpl
	
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	1
	kpl
	
	

	
	Nátěr fasády
	46,2
	m²
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	5. část
	
	
	
	

	 
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 

(6 800 x 3 500) + 8 000 (viz foto)
	 
	 
	 
	 

	 
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	31,8 
	m² 
	 
	 

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	 1
	kpl
	 
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	 1
	kpl
	 
	

	
	Nátěr fasády
	 31,8
	m²
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6. část
	 
	 
	 
	 

	
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 

17 400 x 3 100 (viz foto)
	
	
	
	

	
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	54,0
	m² 
	
	

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	1
	kpl
	
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	1
	kpl
	
	

	
	Nátěr fasády
	54,0
	m² 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	7. část
	
	
	
	

	
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 

12 300 x 3 100 (viz foto)
	
	
	
	

	
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	38,1
	m²
	
	

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	0
	kpl
	
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	1
	kpl
	
	

	
	Nátěr fasády
	38,1
	m²
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	8. část
	
	
	
	

	
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 

30 400 x 2 700 (viz foto)
	
	
	
	

	
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	82,1
	m²
	
	

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	0
	kpl
	
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	1
	kpl
	
	

	
	Nátěr fasády
	82,1
	m²
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	9. část
	
	
	
	

	
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 

(13 000 x 2 500) + (4 200 x 2 400) – (5 000 x 2 000) (viz foto)
	
	
	
	

	
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	32,5
	m²
	
	

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	0
	kpl
	
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	1
	kpl
	
	

	
	Nátěr fasády
	32,5
	m²
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	10. část
	
	
	
	

	
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 

(13 000 x 2 300) + (4 200 x 2 400) – (2 000 x 2 000) (viz foto)
	36,0
	m²
	
	

	
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	0
	Kpl
	
	

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	1
	kpl
	
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	1
	kpl
	
	

	
	Nátěr fasády
	36,0
	m²
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	11. část
	
	
	
	

	
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 

Odhad plochy (viz foto)
	
	
	
	

	
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	66,0
	m²
	
	

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	1
	kpl
	
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	1
	kpl
	
	

	
	Nátěr fasády
	66,0
	m²
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	12. část
	
	
	
	

	
	Opravy vnějšího opláštění a nátěry: 

Odhad plochy (viz foto)
	
	
	
	

	
	očištění stávajících nátěrů - plochy pro nový nátěr
	12,0
	m²
	
	

	
	lehké mobilní lešení (omezené použití) 
	0
	kpl
	
	

	
	zakrývací fólie, úklid
	1
	kpl
	
	

	
	Nátěr fasády
	12,0
	m²
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ostatní náklady (VRN)
	
	
	
	

	-
	Zařízení staveniště
	1
	%
	
	

	-
	Doprava, přesun hmot
	2
	%
	
	

	-
	Provozní vlivy
	1
	%
	
	


1. Část

[image: image1.png]13 400 mm x 3 450 mm

4090 mm §2 500 i

SOKL: 13 400 x 200

P T
4 900 oyl x =910 mm|

16 400 mm x 3 450 mn 13 400 mm x 3 120 mm

OSETROVNA PESLY

& 750angrx 910 mm

SOKL: 16 400 x 200 = 3,28 SOKL: 13 400 x 2 ,68 m?
FASADA: X - : X pramér





FASÁDA: (16 400 x průměr 3 120) – (4 000 x 2 500) = 41,2 m2
2. část
[image: image2.png]13 400 mm x 3 450 mm

4090 mm §2 500 i

SOKL: 13 400 x 200

P T
4 900 oyl x =910 mm|

16 400 mm x 3 450 mn 13 400 mm x 3 120 mm

OSETROVNA PESLY

& 750angrx 910 mm

SOKL: 16 400 x 200 = 3,28 SOKL: 13 400 x 2 ,68 m?
FASADA: X - : X pramér





FASÁDA: (13 400 x průměr 3 120) – (4 250 x 1 910) = 33,7 m2
3. Část

[image: image3.png]13 400 mm x 3 450 mm

4090 mm §2 500 i

SOKL: 13 400 x 200

P T
4 900 oyl x =910 mm|

16 400 mm x 3 450 mn 13 400 mm x 3 120 mm

OSETROVNA PESLY

& 750angrx 910 mm

SOKL: 16 400 x 200 = 3,28 SOKL: 13 400 x 2 ,68 m?
FASADA: X - : X pramér





FASÁDA: (16 400 x 3 450) – (4 900 x 1 910) = 47,20 m2
4. Část

[image: image4.png]13 400 mm x 3 450 mm

4090 mm §2 500 i

SOKL: 13 400 x 200

P T
4 900 oyl x =910 mm|

16 400 mm x 3 450 mn 13 400 mm x 3 120 mm

OSETROVNA PESLY

& 750angrx 910 mm

SOKL: 16 400 x 200 = 3,28 SOKL: 13 400 x 2 ,68 m?
FASADA: X - : X pramér





FASÁDA: 13 400 x 3 450 = 46,2 m2
5. Část
[image: image5.png]SOKL: 0x0=0m?
FASADA: (5 800 x 3 500) + & 000= 31,8 m?

SOKL: 0x 0=0m?
FASADA: 17 400 x 3 100= 53,94 m?

STROJOVNA - AUTOMAT

S

eSS O
SO SIS S S
DSOS SRS

SOKL: 12 300 x 250 = 3,075 m? SOKL: 30 400 x 300 = 9,12 m2
FASADA: 12 200 x 3 100 = 38,13 m? FASADA: 20 400 x 2 700 = 82,08 m?




FASÁDA: (6 800 x 3 500) + 8 000= 31,8 m2
6. Část
[image: image6.png]SOKL: 0x0=0m?
FASADA: (5 800 x 3 500) + & 000= 31,8 m?

SOKL: 0x 0=0m?
FASADA: 17 400 x 3 100= 53,94 m?

STROJOVNA - AUTOMAT

S

eSS O
SO SIS S S
DSOS SRS

SOKL: 12 300 x 250 = 3,075 m? SOKL: 30 400 x 300 = 9,12 m2
FASADA: 12 200 x 3 100 = 38,13 m? FASADA: 20 400 x 2 700 = 82,08 m?




FASÁDA: 17 400 x 3 100= 53,94 m2
7. Část
[image: image7.png]SOKL: 0x0=0m?
FASADA: (5 800 x 3 500) + & 000= 31,8 m?

SOKL: 0x 0=0m?
FASADA: 17 400 x 3 100= 53,94 m?

STROJOVNA - AUTOMAT

S

eSS O
SO SIS S S
DSOS SRS

SOKL: 12 300 x 250 = 3,075 m? SOKL: 30 400 x 300 = 9,12 m2
FASADA: 12 200 x 3 100 = 38,13 m? FASADA: 20 400 x 2 700 = 82,08 m?




FASÁDA: 12 300 x 3 100 = 38,13 m2
8. Část
[image: image8.png]SOKL: 0x0=0m?
FASADA: (5 800 x 3 500) + & 000= 31,8 m?

SOKL: 0x 0=0m?
FASADA: 17 400 x 3 100= 53,94 m?

STROJOVNA - AUTOMAT

S

eSS O
SO SIS S S
DSOS SRS

SOKL: 12 300 x 250 = 3,075 m? SOKL: 30 400 x 300 = 9,12 m2
FASADA: 12 200 x 3 100 = 38,13 m? FASADA: 20 400 x 2 700 = 82,08 m?




FASÁDA: 30 400 x 2 700 = 82,08 m2
9. Část
[image: image9.png]13 000 mm x 2 500 mm

s

SOKL: 0 x0=0m?
FASADA: x + x — (5000 x 2 000) = 32,58 m2

SOKL: 0x 0=0m?
FASADA: : x + x — (2000 x 2 000) = 35,98 m2

STROJOVNA — NEREZOVY BAZEN

SOKL: 0x0=0m2 SOKL: 0x0=0m2
FASADA: 66 m2 FASADA: 12 m2




FASÁDA: (13 000 x 2 500) + (4 200 x 2 400) – (5 000 x 2 000) = 32,58 m2
10. Část

[image: image10.png]13 000 mm x 2 500 mm

s

SOKL: 0 x0=0m?
FASADA: x + x — (5000 x 2 000) = 32,58 m2

SOKL: 0x 0=0m?
FASADA: : x + x — (2000 x 2 000) = 35,98 m2

STROJOVNA — NEREZOVY BAZEN

SOKL: 0x0=0m2 SOKL: 0x0=0m2
FASADA: 66 m2 FASADA: 12 m2




FASÁDA: : (13 000 x 2 300) + (4 200 x 2 400) – (2 000 x 2 000) = 35,98 m2
11. Část
[image: image11.png]13 000 mm x 2 500 mm

s

SOKL: 0 x0=0m?
FASADA: x + x — (5000 x 2 000) = 32,58 m2

SOKL: 0x 0=0m?
FASADA: : x + x — (2000 x 2 000) = 35,98 m2

STROJOVNA — NEREZOVY BAZEN

SOKL: 0x0=0m2 SOKL: 0x0=0m2
FASADA: 66 m2 FASADA: 12 m2




FASÁDA: 66 m2
12. Část

[image: image12.png]13 000 mm x 2 500 mm

s

SOKL: 0 x0=0m?
FASADA: x + x — (5000 x 2 000) = 32,58 m2

SOKL: 0x 0=0m?
FASADA: : x + x — (2000 x 2 000) = 35,98 m2

STROJOVNA — NEREZOVY BAZEN

SOKL: 0x0=0m2 SOKL: 0x0=0m2
FASADA: 66 m2 FASADA: 12 m2




FASÁDA: 12 m2

