Zadávací dokumentace

Příloha č.  3

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Oprava podkladu a výměna parket 
na komorním sále v Městském divadle Děčín“

Předmětem veřejné zakázky je Oprava podkladu a výměna parket na komorním sále v Městském divadle Děčín Teplická 75, 405 02 Děčín IV.

1. POŽADAVKY

přebroušení stávajícího podkladu 
penetrování vč. zásypu křemičitým pískem 
stěrkování 
pokládka parket vč. nanášení lepidla 
broušení parket 
celoplošné tmelení
lakování tři vrstvy a základní lak

ekologická likvidace krytiny

vlastnosti materiálů použitých při realizaci díla jsou součástí položkového rozpočtu 
(příloha č.2)

- záruka na celé dílo minimálně 36 měsíců

Foto stávající stav: komorního sálu

Odhadovaná plocha místnosti 130m2

Položkový rozpočet (nabídkový list) musí obsahovat:

1. použitý materiál:

Bude uveden název materiálu, množství

Stanovena cena za kus

Počet ks

cena celkem

Celková cena za materiál bez DPH:

Celková cena za materiál včetně DPH:

Celková cena za všeobecné konstrukce a práce bez DPH:

Celková cena všeobecné konstrukce a práce včetně DPH:

Celkový rozpočet bez DPH:

Celkový rozpočet včetně DPH:

Bude přiložen vzorek vybrané podlahové krytiny (možnost fotografie)