POLOŽKOVÝ ROZPOČET 3/2015/FASADA

OPRAVA FASÁDY NA PŘÍSTAVBĚ ZŠ KAMENICKÁ ULICE.

POŘ. Č.		POPIS			MJ	MNOŽSTVÍ		CENA V KČ

Úpravy povrchů vnější

1. 	Přebroušení vyzdívek z Ytongu	m čtv.		140

2.	Penetrace -1x stávající omítka	m čtv.		140

3. 	Dozdívky Ytong tl.10 cm vč. mater.m čtv.		22

4. 	Perlinka  a lepidlo

– základní vrstva fasády		m čtv.		120

5. 	Provedení ALU hran			m		160

6. 	Vyrovnání podkladu tmelem

tl. do 5 mm				m čtv.		140

7. 	Omítka vnějších stěn

MVC, hladká, slož.1-2		m čtv.		20

8.	Montážní pěna DEKFOAM 750ml	ks		6

9.	Rohový profil ETICS POPULAR

PVC síťovina 100/100 mm		m		180

10.	Penetrace Baumit UniPrimer

0,65kg/m čtv.				kg		10

11.	Sklotextilní síťovina

Baumit Star Tex			m čtv.		155

12.	Lepící a stěrkovací hmota Baumit	kg		8

Lešení a stavební výtahy

13.	Montáž lešení leh.řad.s podlahami

š.do 1 m, H 10 m			m čtv.		600

14.	Demontáž lešení leh.řad s podlahami

š. 1 m, H 10 m 			m čtv.		600

CELKEM CENA BEZ DPH				……………………………………….

CELKEM CENA VČETNĚ DPH			……………………………………….