## rozpočet
ROZPOČET | [8 empty] | materiál | materiál | montáž | montáž | cena
[9 empty] | ks | celkem | ks | celkem | celkem
ZTI
VNITŘNÍ VODOVOD
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
1. | WC pro invalidy
|  |  | mísa |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | sedátko |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Umyvadlo pro imobilní | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 60cm |  |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
VODOVODNÍ BATERIE | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Umyvadlová - stojánková pro imobilní | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | s keramickou kartuší |  |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
POTRUBÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí PPr | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | PN 16 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d20x2,8 |  |  |  | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Tlaková zkouška a proplach | [5 empty] | 14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
IZOLACE POTRUBÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | Izolace PP | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 20/20 |  |  |  | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Sponka, páska | [5 empty] | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ A ARMATURY | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Malý el. průtokový ohřívač vod\ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | ref. výrobek HA-DR 135 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | příkon | 3.5 | kW |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | napětí | 230 | V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Ventil rohový | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 10 |  |  |  | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Pancéřová hadička | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 10 |  |  |  | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Napojení na stávající vnitřní vodovod | [5 empty] | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění | [5 empty] | 0.2 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy | [5 empty] | 4 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Technický dozor | [5 empty] | 2 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
POTRUBÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí HT | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d40 |  |  |  | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d110 |  |  |  | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Zkouška těsnosti | [5 empty] | 10 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Umyvadlový sifon-pro imobilní | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d40 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Napojení na stávající splaškovou kanalizaci | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění | [5 empty] | 0.2 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy | [5 empty] | 4 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Technický dozor | [5 empty] | 2 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zařizovací předměty včetně baterii jsou součástí dodávky zařízení učeben | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
VZDUCHOTECHNIKA | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.1 - Větrání WC INVALIDŮ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Nástěnný radiální ventilátor | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | např. SILENT 200 CRZ | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jmen. výkon |  | 80 | m3/h |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | disp. tlak |  | 20 | pa |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | příkon |  | 21 | W |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | napětí |  | 230 | V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | akust .tlak v 3m |  | 36 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Pevné potrubí | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek do 30% | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SPIRO 125 |  |  |  | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Protideštová žaluzie | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | PER 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Dveřní mřížka | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | součástí dodávky stavby |  |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Ostatní | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | objímky | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | spojovací materiál | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | závěsy |  |  |  | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Zprovoznění a zkoušky zařízení | [5 empty] | 1 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění | [5 empty] | 0.1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy | [5 empty] | 2 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Technický dozor na stavbě | [5 empty] | 1 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0

## výkaz
VÝKAZ VÝMĚR
ZTI
VNITŘNÍ VODOVOD
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
1. | WC pro invalidy
|  |  | mísa |  |  |  | 1 | ks
|  |  | sedátko |  |  |  | 1 | ks
2. | Umyvadlo pro imobilní
|  | 60cm |  |  |  |  | 1 | ks
VODOVODNÍ BATERIE
1. | Umyvadlová - stojánková pro imobilní
|  | s keramickou kartuší |  |  |  |  | 1 | ks
POTRUBÍ
1. | Potrubí PPr
včetně tvarovek
PN 16
|  |  | d20x2,8 |  |  |  | 14 | m
2. | Tlaková zkouška a proplach | [5 empty] | 14 | m
IZOLACE POTRUBÍ
1 | Izolace PP
|  |  | 20/20 |  |  |  | 14 | m
2. | Sponka, páska | [5 empty] | 1 | kpl
ZAŘÍZENÍ A ARMATURY
1. | Malý el. průtokový ohřívač vod\
ref. výrobek HA-DR 135
|  |  |  | příkon | 3.5 | kW
|  |  |  | napětí | 230 | V | 1 | ks
2. | Ventil rohový
|  |  | DN 10 |  |  |  | 9 | ks
3. | Pancéřová hadička
|  |  | DN 10 |  |  |  | 9 | ks
OSTATNÍ
1. | Napojení na stávající vnitřní vodovod | [5 empty] | 3 | ks
2. | Vnitrostaveništní přemístění | [5 empty] | 0.2 | t
3. | Drobné stavební úpravy | [5 empty] | 4 | hod
4. | Technický dozor | [5 empty] | 2 | hod
VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
POTRUBÍ
1. | Potrubí HT
včetně tvarovek
|  |  | d40 |  |  |  | 6 | m
|  |  | d110 |  |  |  | 4 | m
2. | Zkouška těsnosti | [5 empty] | 10 | m
ZAŘÍZENÍ
1. | Umyvadlový sifon-pro imobilní
|  |  | d40 |  |  |  | 1 | ks
OSTATNÍ
1. | Napojení na stávající splaškovou kanalizaci | [5 empty] | 1 | ks
2. | Vnitrostaveništní přemístění | [5 empty] | 0.2 | t
3. | Drobné stavební úpravy | [5 empty] | 4 | hod
4. | Technický dozor | [5 empty] | 2 | hod
Zařizovací předměty včetně baterii jsou součástí dodávky zařízení učeben
VZDUCHOTECHNIKA
ZAŘÍZENÍ Č.1 - Větrání WC INVALIDŮ
1.1 | Nástěnný radiální ventilátor
např. SILENT 200 CRZ
|  |  | jmen. výkon |  | 80 | m3/h
|  |  | disp. tlak |  | 20 | pa
|  |  | příkon |  | 21 | W
|  |  | napětí |  | 230 | V
|  |  | akust .tlak v 3m |  | 36 | dB(A) | 1 | ks
1.2 | Pevné potrubí
včetně tvarovek do 30%
|  |  | SPIRO 125 |  |  |  | 1 | m
1.3 | Protideštová žaluzie
|  |  | PER 125 |  |  |  | 1 | ks
1.4 | Dveřní mřížka
|  | součástí dodávky stavby |  |  |  |  | 1 | ks
1.5 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 1 | kg
OSTATNÍ
1. | Zprovoznění a zkoušky zařízení | [5 empty] | 1 | hod
2. | Vnitrostaveništní přemístění | [5 empty] | 0.1 | t
3. | Drobné stavební úpravy | [5 empty] | 2 | hod
4. | Technický dozor na stavbě | [5 empty] | 1 | hod