## rozpočet
ROZPOČET | [5 empty] | materiál | materiál | montáž | montáž | cena
ZTI | [5 empty] | ks | celkem | ks | celkem | celkem
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
VNITŘNÍ VODOVOD | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
POTRUBÍ | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí PPr | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | PN 16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d20x2,8 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d25x3,5 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Tlaková zkouška a proplach |  |  | 28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
IZOLACE POTRUBÍ | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | Izolace PP | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 20/20 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25/20 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Sponka, páska |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ A ARMATURY | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Ventil rohový | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 10 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Pancéřová hadička | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 10 | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Napojení na stávající vodovod |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  | 0.1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy |  |  | 6 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Technický dozor |  |  | 2 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
POTRUBÍ | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí HT | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d40 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d50 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d75 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Zkouška těsnosti |  |  | 14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Napojení na vnitřní kanalizaci |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  | 0.1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy |  |  | 6 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Technický dozor |  |  | 2 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zařizovací předměty včetně baterii jsou součástí dodávky zařízení učeben.
CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0

## výkaz
VÝKAZ VÝMĚR
VNITŘNÍ VODOVOD
POTRUBÍ
1. | Potrubí PPr
včetně tvarovek
PN 16
|  |  | d20x2,8 | 24 | m
|  |  | d25x3,5 | 4 | m
2. | Tlaková zkouška a proplach |  |  | 28 | m
IZOLACE POTRUBÍ
1 | Izolace PP
|  |  | 20/20 | 24 | m
|  |  | 25/20 | 4 | m
2. | Sponka, páska |  |  | 1 | kpl
ZAŘÍZENÍ A ARMATURY
1. | Ventil rohový
|  |  | DN 10 | 12 | ks
2. | Pancéřová hadička
|  |  | DN 10 | 12 | ks
OSTATNÍ
1. | Napojení na stávající vodovod |  |  | 2 | ks
2. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  | 0.1 | t
3. | Drobné stavební úpravy |  |  | 6 | hod
4. | Technický dozor |  |  | 2 | hod
VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
POTRUBÍ
1. | Potrubí HT
včetně tvarovek
|  |  | d40 | 2 | m
|  |  | d50 | 8 | m
|  |  | d75 | 4 | m
2. | Zkouška těsnosti |  |  | 14 | m
OSTATNÍ
1. | Napojení na vnitřní kanalizaci |  |  | 2 | ks
2. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  | 0.1 | t
3. | Drobné stavební úpravy |  |  | 6 | hod
4. | Technický dozor |  |  | 2 | hod
Zařizovací předměty včetně baterii jsou součástí dodávky zařízení učeben.