## Rekapitulace
INVESTOR : |  |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín
AKCE : |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU KINA SNĚŽNÍK – NOVÁ ŠATNA
Podmokelská 1070/24, Děčín IV
PROFESE : |  |  | EL – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO ZAKÁZKY : |  |  | HB2019.018
Výtisk č.:
EL3 – VÝKAZ VÝMĚR
Tento dokument slouží jako podklad pro vypracování cenové nabídky pro výběr zhotovitele a pro návrh časového harmonogramu prací.
K poptávce je nutno mít k dispozici kompletní složku dokumentace (textovou a výkresovou část), jejíž je součástí (resp. ekvivalent elektronicky - dwg, doc, xls nebo pdf).
Zhotovitel si musí opatřit všechny potřebné podklady a informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, na jejímž základě zhotoví dílo podle požadavku zadavatele.
Dodatečné nároky (vícepráce) na základě chybějící znalosti nemohou být uznány (cenovou nabídku nelze zodpovědně sestavit pouze na základě projektovaných výměr).
Dokumentace v žádném případě nenahrazuje přípravu práce dodavatele a nemůže být použita pro objednávku materiálu.
Poznámky : |  | Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.
Ocenění montážních prací vychází z historických ceníků (C21M apod.) přepočtem na normohodiny. Čas a cena montáže může být závislá na zručnosti a technickém vybavení dodavatele.
Délková množství (metráž) jsou stanovena odborným odhadem a může dojít k odchylkám se skutečně potřebným množstvím. Je v zájmu všech stran během realizace optimalizovat trasy všech rozvodů
z hlediska úspory množství materiálu v koordinaci všech zúčastněných profesí, při současném respektování všech normativních požadavků na ukládání el. vedení, zejména z hlediska bezpečnosti osob
a majetku a zamezení negativního ovlivnění v případě souběhů různých vedení.
Poskytnutí katalogového materiálu s vyobrazením a detailními technickými parametry projektovaných zařízení zadavateli je honorováno jako součást položek přípravných prací a dodavatelské dokumentace.
VYPRACOVAL : |  |  | Ing. Hynek BUREŠ
DATUM : |  |  | 06 / 2019 | PODPIS :
INVESTOR : |  |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín
AKCE : |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU KINA SNĚŽNÍK – NOVÁ ŠATNA
0 |  |  | Podmokelská 1070/24, Děčín IV
PROFESE : |  |  | EL – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO ZAKÁZKY : |  |  | HB2019.018
Rekapitulace
|  |  |  | Materiál | Práce | Celkem
1 | Přípravné a koordinační práce, zkoušky, měření, revize |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Podružná přístrojová rozvodnice RP |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zednické práce pro elektroinstalaci |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Vnitřní elektroinstalace - hrubé rozvody |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Vnitřní elektroinstalace silnoproudu - kompletace |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0 | 0 | 0
| DPH | 21% |  | 0 | 0 | 0
| Celkem s DPH |  |  | 0 | 0 | 0
VYPRACOVAL : |  |  | Ing. Hynek BUREŠ
DATUM : |  |  | 06 / 2019

## Rozpočet položkový
POLOŽKOVÝ ROZPIS DODÁVEK MATERIÁLU A PRACÍ
1 | Přípravné a koordinační práce, zkoušky, měření, revize
Řádek | Popis položky | Jedn. | Množství | Materíál jedn. [Kč] | Materiál celk. [Kč] | Práce jedn. [Kč] | Práce celk. [Kč]
6 | Přípravné práce zhotovitele, dodavatelská dokumentace | hod | 6 |  |  |  | 0
7 | Zhotovení dokumentace skutečného provedení | hod | 6 |  |  |  | 0
8 | Zpráva o výchozí revizi el. zařízení silnoporud | hod | 12 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámky
2 | Podružná přístrojová rozvodnice RP
Řádek | Popis položky | Jedn. | Množství | Materíál jedn. [Kč] | Materiál celk. [Kč] | Práce jedn. [Kč] | Práce celk. [Kč]
17 | Vodič CY 6mm2 drátování rozváděče | m | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Skříň rozváděčová plastová do 63A zapuštěná 24mod | kus | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Přídavná svorkovnice rozdělení PEN (zž) | kus | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Přídavná svorkovnice N (sm) | kus | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Hřebenová přípojnice 16mm2 pro 12 mod.(1-pól.) | kus | 2 |  | 0 |  | 0
22 | Spínač modulový 25A 1-pólový | kus | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Proudový chránič 2-pólový 40A/-/AC/0,03A | kus | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Jistič 6kA, 1-pólový 10A, char. B | kus | 3 |  | 0 |  | 0
25 | Jistič 6kA, 1-pólový 16A, char. B | kus | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
27 | HZS Kontrola, kusová zkouška; protokol, typový štítek | hod | 1 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámky | Subdodávka kompletně vyzbrojeného rozváděče dle projektu, včetně schématu zapojení, výrobního štítku a prohlášení o shodě.
3 | Zednické práce pro elektroinstalaci
Řádek | Popis položky | Jedn. | Množství | Materíál jedn. [Kč] | Materiál celk. [Kč] | Práce jedn. [Kč] | Práce celk. [Kč] | Vzorec pro přepočet minut:
36 | Průraz otvoru ve zdivu cihel. plochy 0,0225m2, tl. do15 cm | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0
37 | Vybourání kapsy ve zdivu cihel. 7x7x5cm | kus | 18 |  |  |  | 0
38 | Drážka ve zdivu cihel. hl. do 3cm a š. 3cm | m | 67 |  |  |  | 0
39 | Drážka ve zdivu cihel. hl. do 5cm a š. 5cm | m | 1 |  |  |  | 0
40 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. do 3 cm a š. 3 cm | m | 67 |  |  |  | 0
41 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. do 5 cm a š. 5 cm | m | 1 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámky
4 | Vnitřní elektroinstalace - hrubé rozvody
Řádek | Popis položky | Jedn. | Množství | Materíál jedn. [Kč] | Materiál celk. [Kč] | Práce jedn. [Kč] | Práce celk. [Kč]
50 | Vodič CY 4mm2 zž pospojování | m | 17 |  | 0 |  | 0
51 | Kabel CYKY-J 3x 1,5mm2 (3C) | m | 48 |  | 0 |  | 0
52 | Kabel CYKY-J 5x 1,5mm2 (5C) | m | 15 |  | 0 |  | 0
53 | Kabel CYKY-J 3x 2,5mm2 (3C) | m | 37 |  | 0 |  | 0
54 | Kabel CYKY-J 5x 6mm2 (5C) | m | 7 |  | 0 |  | 0
55 | Prořez | % | 5 | 0 | 0
56 | Sádra stavební bílá | kg | 7.5 |  | 0 |  | 0
57 | Osazení vany rozv. plastové zapuštěné do 48mod | kus | 1 |  |  |  | 0
58 | Krabice KU68 1901 (pod přístroj, univerzální spodek) | kus | 19 |  | 0 |  | 0
59 | Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
60 | HZS Demontáže v projektovaných prostorech | hod | 6 |  |  |  | 0
61 | PPV (zajištění, zednické výpomoci, manipulace) | % | 5 |  |  | 0 | 0
62 | HZS Kontrolní činnosti, předání pracoviště | hod | 1 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámky | Hrubé rozvody kabelů a úložný materiál, spodky instalačních krabic, rozvodek a jiných zapuštěných zařízení, bez zapojování
5 | Vnitřní elektroinstalace silnoproudu - kompletace
Řádek | Popis položky | Jedn. | Množství | Materíál jedn. [Kč] | Materiál celk. [Kč] | Práce jedn. [Kč] | Práce celk. [Kč]
71 | Kompletace rozvodnice plastové do 48mod | kus | 1 |  |  |  | 0
72 | Ukončení vodiče Cu do 4mm2 v rozváděči | kus | 21 |  |  |  | 0
73 | Víčko ke krabici 68 | kus | 2 |  | 0 |  | 0
74 | Svorkovnice S-66 | kus | 2 |  | 0 |  | 0
75 | Pružinová svorka pro plné vodiče do 2x 2,5mm2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0
76 | Pružinová svorka pro plné vodiče do 4x 2,5mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0
77 | Přístroj domovního spínače řaz. 1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0
78 | Přístroj domovního spínače řaz. 5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0
79 | Přístroj domovního spínače řaz. 1/0+1/0 roletoový | kus | 1 |  | 0 |  | 0
80 | Kolébka domovního spínače jednoduchá | kus | 4 |  | 0 |  | 0
81 | Kolébka domovního spínače dvojitá | kus | 3 |  | 0 |  | 0
82 | Domovní zásuvka bez rámečku | kus | 3 |  | 0 |  | 0
83 | Domovní dvojzásuvka s rámečkem komplet | kus | 7 |  | 0 |  | 0
84 | Rámeček jednoduchý pro domovní přístroje | kus | 10 |  | 0 |  | 0
85 | Svorka pospojování na potrubí ZSA 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0
86 | (A) LED panel vestavný 600x600, 45W, 4000°K, 4300lm opál | kus | 13 |  | 0 |  | 0
87 | (A1) LED panel vestavný kruhový, 18W, 1500lm, IP44, 4000°K | kus | 2 |  | 0 |  | 0
88 | Připojení malého koupelnového ventilátoru | kus | 1 |  | 0 |  | 0
89 | Připojení elektrického pohonu rolety | kus | 1 |  | 0 |  | 0
90 | Podružný materiál | % | 3 | 0 | 0
91 | HZS Opravy elektroinstalace v přilehlých komunik. prostorech | hod | 16 |  |  |  | 0
92 | PPV (zajištění, zednické výpomoci, manipulace) | % | 5 |  |  | 0 | 0
93 | HZS Kontrolní činnosti, předání pracoviště | hod | 1 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámky | Referenční typ domovních spínačů a zásuvek základního provedení : ABB Tango, barva bílá.
Note on D58: Součet všech spínačů a zásuvek
Note on D80: Spínače 1,2,6,7
Note on D81: Spínače 5, 1+6, 6+6
Note on D84: Všechny spínače a jedn. zásuvky minus vícenísobné rámečky x počet pozic