| Název veřejné zakázky | RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – stavební práce |
| --- | --- |
| Datum zahájení řízení | 25.04.2023 |
|  | P23V00000440/Z2023-016867 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Zadavatel upozorňuje, na prodloužení termín pro podání nabídek do 12.06.2023 do 10:00 hodin.

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Dotaz ze dne 25.05.2023

Dobrý den,

V knize prvků neodpovídá alfanumerická řada a některé prvky jsou k dohledání pouze ve výkresech pohledů. Žádáme proto znovu o doplnění knihy prvků níže uvedených položek.

- V odpovědi se odkazujete na PD_REKONSTRUKCE_RŮŽOVÉ ZAHRADY_DPS_KOMPLET_2023_04, ale v dostupné dokumentaci je nejnovější výkres z 03. Žádáme o prověření, jestli je k VZ k dispozici poslední verze PD.

- Z1.1 Kovaná mříž - vstupní branka z Dlouhé jízdy –PD Obnova Dlouhé jízdy\D DOKUMENTACE OBJEKTŮ\D_1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu\D_1_1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ\D.1.1.12 TABULKA PRVKŮ Kniha prvků tuto položku neobsahuje

- Z2.2 Kované madlo - nástavba zábradlí balkonu u 2. edikuly PD_REKONSTRUKCE_RŮŽOVÉ ZAHRADY_DPS_KOMPLET_2023_04\D1_1_STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

- Z3.4 Kovaná mříž - vrátka na balkón PD Obnova Dlouhé jízdy\D DOKUMENTACE OBJEKTŮ\D_1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu\D_1_1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ\D.1.1.12 TABULKA PRVKŮ

- Z4.5 Ocelový nerez žebřík do technologické šachty , 0,8x2,5 m PD_REKONSTRUKCE_RŮŽOVÉ ZAHRADY_DPS_KOMPLET_2023_04\D1_4_A_TECHNOLOGIE VODNÍ PRVKY - Revizní technologická šachta je ve složce Stavebně architektonická část pod názvem D1_32-technologická šachta_DPS_2023, nicméně žebřík není specifikován a odkazuje na Z.4.5, který nelze najít.

- Z5.1 Kovaná mříž - vrátka na balkón PD Obnova Dlouhé jízdy\D DOKUMENTACE OBJEKTŮ\D_1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu\D_1_1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ\D.1.1.12 TABULKA PRVKŮ Kniha prvků tuto položku neobsahuje

- Z6.1 Turniket tyčový otočný, designové provedení PD_REKONSTRUKCE_RŮŽOVÉ ZAHRADY_DPS_KOMPLET_2023_04\D1_4_B ELEKTRO A OSVĚTLENÍ Nenalezeno

- Z6.2 Turniket dveře prosklené, designové provedení PD_REKONSTRUKCE_RŮŽOVÉ ZAHRADY_DPS_KOMPLET_2023_04\D1_4_B ELEKTRO A OSVĚTLENÍ Nenalezeno

- U položek, kde se provádí repase, je potřeba popis defektů, jejich rozsah a ideálně fotodokumentace.

Z1.5 Okenní mříž v severní fasádě – repase

Z1.6 Kovaná mříž - západní vrátka průchodu do Saly terreny – repase

- Z3.1 Půlkruhová lavička originál – repase V PD je pouze v detail lavičky Z 3.2 – replika lavičky

- K položce atypického odpadkového koše neexistuje vizualizace bez které lze těžko nacenit. Popis v soupisu prvků není dostatečný.

184 Z6.5 Z6.5 Odpadkový koš atypický – popis v soupisu prvků

Odpověď

Ad a) Zveřejněná PD je aktuální

Ad b) Kovaná mříž – vkládáme přílohu, která je součástí i původní PD

Ad e) Žebřík do technologické šachty – Jedná se o pozinkovaný standardní šachtový žebřík, délky 2,5 m, šířky 0,34 m, počet příčlí 9.

Ad f) Kovaná mříž – viz příloha, která je součástí i původní PD

Ad g) Turniket – viz příloha, která je součástí i původní PD

Ad h) turniket dveře prosklené – viz nová příloha (D33f detail turniket a branka)

Ad i) Rozměry mříže jasně vymezeny, v rozpočtu pol. 164 a 165, i rozsah prací: Kompletní očištění, ochrana proti korozi, nátěr a revize závěsů.
Tvar mříží výkres: D1_07 pohledy na Salu terrenu
Technická zpráva: Kontrola funkčnosti, kontrola kovaných a nýtovaných spojů, očištění, odstranění koroze, kovářská a zámečnická oprava poškozených částí, stabilizace, případně doplnění. Očištění, odrezení, odstranění stávajících nátěrů. Nová povrchová úprava: šopování zinkem, finální kovářská matná černá grafitová barva, před zahájením prací bude povrchová úprava vzorkována-

Ad j) lavička – jedná se o repliky dochované lavičky (viz. D_33e), originál se, konzervuje a uloží v interiéru zámku. Repase – očištění, odrezení, odstranění stávajících nátěrů. Nová povrchová úprava: finální kovářská matná černá grafitová barva, před zahájením prací bude povrchová úprava vzorkována

Ad k) Odpadkový koš - Položka č- 186 Výrobní projektová dokumentace zámečnických a kovářských výrobků – odpadkový koš atypický s kovovou nosnou konstrukcí a plechu nádobou v matném černém provedení v atypickém designu.

Doplnění DI č. 3

| 182 | Z6.3 | Krycí dvířka elektrorozvaděče atyp. Bude doplněno |
| --- | --- | --- |

Na dvířka elektrorozvaděče ( 2U-18, 590 x 915 x 160) bude proveden strukturovaný nátěr v zrnitosti omítky

| 179 | Z5.2 | Kovová růže vrcholu pítka bude doplněno |
| --- | --- | --- |

Jedná se o vytvoření bronzového dutého odlitku polorozkvetlého květu růže o rozměrech 500 x 500 x 500 mm.

Ze stávající PD

Nové -