stavba:	MODERNIZACE STANOVIŠŤ SEPAROVANÉHO ODPADU

stavebník: 			Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV Podmokly

č. zakázky:			38/2023

stupeň PD 			dokumentace pro provedení stavby

MODERNIZACE STANOVIŠŤ

SEPAROVANÉHO ODPADU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DODATEK č. 1 k projektové dokumentaci

Zpracovaný na základě Stanoviska OKD

č.j. MDC/129597/2023 ze dne 8.12.2023

vypracoval

Josef Bouma

Děčín: 12/2023

1. Ve výkresové dokumentaci jsou pod poznámkami uváděny objemy kontejnerů 1 000 l namísto 1 100 l, taktéž pod legendami. Potřeba ujednotit objemy nádob dle předaných

podkladů viz. Technická část projektu :

• Kontejnery na papír, plast, směsný komunální odpad – objem 1 100 l

• Nádoby na sklo – zvony o objemu 1 500 l, 1 800 l, 2 100 l; s projektantem

odsouhlasen návrh sestav pro největší typ zvonu tak, aby se všechny uvedené typy

zvonů do sestavy vešly , tj. objem 2 100 l

• Nádoby na kov – objem 1 100 l

Veškeré v PD uváděné typy nádob budou řešeny následovně:

Kontejner pojízdný na papír o objemu 1 100 l barva modrá

Kontejner pojízdný na plast o objemu 1 100 l barva žlutá

Kontejner zvonový na sklo barevné o objemu 2 100 l barva zelená

Kontejner zvonový na sklo čiré o objemu 2 100 l barva bílá

Kontejner zvonový na kovové obaly o objemu 1 100 l barva šedá

2. V Technických zprávách (TZ) PD v části B Souhrnná technická zpráva jsou odkazy na starou legislativu z.o odpadech č. 185/2001 Sb., aktuálně zákon o odpadech č. z.

541/2020 Sb., (zákon o EIA č. 100/2001 Sb. novelizován z. č. 413/2021 Sb. a

Další, vhodné užít aspoň ve spojení v platném znění).

Dodatek PD zpřesňuje odkazy na legislativu, z které bylo čerpáno a to následovně:

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č. 413/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon o ochraně veřejného zdraví č 84/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů

3. Ve všech TZ PD v části A Průvodní zprávy, A.2 Seznamu vstupních podkladů absence základních podkladů projektu (Technická část projektu).

Součástí podkladů pro zpracování projektové dokumentace byly podklady poskytnuté zadavatelem popsané jako technická část projektu. Popis zahrnuje materiálové složení nosné části systému z žárově zinkované oceli opatřené stěnovými paravány s výplní z materiálu retextil.

4. Ve výkresové dokumentaci pod poznámkami uváděno opláštění z materiálu Traplast, v

textu TZ uváděn kompozit z recyklovaného plastu, což odpovídá Traplastu. V Technické

části projektu byl však požadavek na systém, který bude tvořen zástěnami

z recyklovaných profilů Retextil, tedy textilní kompozit.

Veškeré popisy z technické zprávy, výkresové dokumentace a rozpočtu stavby týkající se materiálu Traplast jsou tímto dodatkem nahrazeny profily z materiálu Retextil.

Retextil popis:

RETEXTIL je kompozitním materiálem, ve kterém je spojen jinak nevyužitelný textil a LDPE plast, díky čemuž vzniká materiál s velmi vhodnými vlastnostmi pro venkovní využití, kde může nahradit plasty nebo dřevo. Materiál vznikl jako reakce na skutečnost, že i ve vytříděném textilu je stále zastoupena poměrně významná složka textilu, která se kromě likvidace nedá jinak použít. RETEXTIL tento problém řeší a dostává textilní materiály zpět do oběhu

5. Stanoviště č. 1. :

- V textové části TZ uvedeno stanoviště pro 10 nádob, ve výkresové části uvedeno

v sestavě 9 nádob z toho 3 x zvon. Kontejnery na textil nejsou součástí sestav na toto

bylo upozorňováno, zřejmé též z předaných podkladů OKD viz. Technická část

projektu. Požadavek na sestavu je pro umístění celkem 10 nádob, z toho 8 nádob o

objemu 1 100 l a 2 x zvon (zvon na sklo o objemu 2 100 l, zvon na kov o objemu 1 100 l

- V textové části TZ orientační náklady stavby 150 tis., v pol. rozpočtu však 140 239,-

Kč vč. DPH, souvislost pravděpodobně s následnou připomínkou.

- V el. podobě je TZ uložena 2x, dokument ve formátu .pdf prosíme vypustit,

neodpovídá dokumentu ve formátu .doc.

Lokalita č. 1 – Chrástecká bude vybavena následujícími nádobami a aretačními systémy

4x pojízdná nádoba na papír o objemu 1 100 l

4x pojízdná nádoba na plast o objemu 1 100 l

1x zvonová nádoba na barevné sklo o objemu 2 100 l

1x zvonová nádoba na kovy o objemu 1 100 l

2x Aretační systém pro 4 ks. pojízdných kontejnerů (plast a papír)

1x Nearetační systém pro 2 ks zvonových kontejnerů o objemu 2 100 l a 1 ks. zvonového kontejneru o objemu 1 100 l

Orientační náklady na vybudování stanoviště jsou 140 000,- Kč s DPH

Stanoviště zahrnuje i kontejner na textil, který ale nebude umístěn v aretačních systémech a není tedy součástí PD

6. S odkazem na předané podklady (Technická část projektu a Rekapitulace počtu nádob jednotlivých stanovišť) je nutné, aby všechny navržené sestavy u všech 17. stanovišť odpovídaly požadovaným počtům nádob. S tímto souvisí i správný počet ks dodávek aretačního systému v položkových rozpočtech, žádáme sjednotit.

Aretační systémy jsou v rozpočtech uvedeny položkovitě dle dílců které jsou pro jednotlivá stanoviště potřebné. Systém se skládá z následujících dílců

- nosná aretační konstrukce pro rozřazení kontejnerů

- zadní díl oplocení z Retextilu

- boční díl oplocení z retextilu

- aretační záklopka pro uzamčení nádoby na místě

7. Stanoviště č. 8 :

- V TZ chybně uvedeny počty kontejnerů, požadavek na celkem 5 nádob, z toho 4 x

1 100 l a 1 x zvon na sklo (2 100 l ).

- Ve výkresové dokumentaci oproti ostatním výkresům chybí popis nádob, pro jaké

komodity určeny (papír, plast, sklo).

Lokalita č. 8 – Řetězová bude vybavena následujícími nádobami a aretačními systémy

2x pojízdná nádoba na papír o objemu 1 100 l

2x pojízdná nádoba na plast o objemu 1 100 l

1x zvonová nádoba na barevné sklo o objemu 2 100 l

1x Aretační systém pro 2 ks. pojízdných kontejnerů na papír o objemu 1 100 l

1x Aretační systém pro 2 ks pojízdných kontejnerů na plast a 1 ks zvonového kontejneru o objemu 2 100 l na barevné sklo

8. Stanoviště č. 12 : ve výkresové dokumentaci chybné označení nádoby na kov sklem čirým (barva ve výkresu správná, odpovídá nádobě na kov).

Lokalita č. 12 – Krásnostudenecká bude vybavena následujícími nádobami a aretačními systémy

2x pojízdná nádoba na plast o objemu 1 100 l

1x pojízdná nádoba na papír o objemu 1 100 l

1x zvonová nádoba na barevné sklo o objemu 2 100 l

1x zvonová nádoba na kovy o objemu 1 100 l

1x Aretační systém pro 3 ks pojízdných kontejnerů na plast a papír a 2 ks zvonového kontejneru o objemu 1 100 na kovy a 2 100 l na barevné sklo

9. Stanoviště č. 13 : v TZ chybně uvedeny počty kontejnerů, požadavek na celkem 4

nádoby, z toho 3 x 1 100 l a 1 x zvon na sklo (2 100 l).

Lokalita č. 13 – U Tvrze bude vybavena následujícími nádobami a aretačními systémy

2x pojízdná nádoba na papír o objemu 1 100 l

1x pojízdná nádoba na plast o objemu 1 100 l

1x zvonová nádoba na barevné sklo o objemu 2 100 l

1x Aretační systém pro 3 ks pojízdných kontejnerů na plast a papír a 1 ks zvonového kontejneru a objemu 2 100 l na barevné sklo