## rozpočet
ROZPOČET | [7 empty] | materiál | materiál | montáž | montáž | cena
ZTI | [7 empty] | ks | celkem | ks | celkem | celkem
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
VNITŘNÍ VODOVOD | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Závěsné WC | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | mísa |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | sedátko |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | podomítkový modul |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tlačítko |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Detská závěsné WC | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | mísa |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | sedátko |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | podomítkový modul |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tlačítko |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Umyvadlo velké | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 60cm |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Umyvadlo dětské | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 45cm |  |  |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Sprchový kout s vaničkou | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 900x900-2000 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Kuchyňský dřez | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | dodávka stavby |  |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | Výlevka |  |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
VODOVODNÍ BATERIE | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Umyvadlová - stojánková | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | s keramickou kartuší |  |  |  | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Sprchová baterie sprchovou sadou | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | s keramickou kartuší |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Dřezová stojánková | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | dodávka kuchyně |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Nástěnná umyvadlová pro výlevku | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | s keramickou kartuší |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
POTRUBÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí PPr | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | PN 16 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d20x2,8 |  |  | 145 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d25x3,5 |  |  | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PN 20 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | d32x5,4 |  |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d40x6,7 |  |  | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Tlaková zkouška a proplach |  |  |  |  | 247 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
IZOLACE POTRUBÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 | Izolace PP | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 20/13 |  |  | 145 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 25/13 |  |  | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32/30 |  |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 40/20 |  |  | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Sponka, páska |  |  |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ A ARMATURY | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Cirkulační oběhová čerpadlo | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | NOVA 7 DN 15 |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Expanzní nádoba s vakem | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | REFIX DD 25 |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Termostaický směšovač TV | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 20 - 35°C | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Dvířka | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 250x250x125 |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Kulový kohout | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 20 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 25 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Kulový kohout s vypouštěním | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 20 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 25 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Zpětná klapka | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 20 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | Filtr | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 20 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
8. | Vypouštěcí kulový kohout | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 15 |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
9. | Ventil rohový | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 10 |  |  | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
10. | Pancéřová hadička | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 10 |  |  | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
11. | Ventil rohový se zpětnou klapkou | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 10 |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Napojení na venkovní vodovod |  |  |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  |  |  | 1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy |  |  |  |  | 36 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Technický dozor |  |  |  |  | 6 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
POTRUBÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí HT | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d40 |  |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d50 |  |  | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d75 |  |  | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Potrubí z PVC | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d110 |  |  | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d125 |  |  | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Zkouška těsnosti |  |  |  |  | 136 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Umyvadlový sifon-chrom | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d40 |  |  | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Sprchový sifon | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d40-750mm |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Dřezový sifon | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d50 |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Pračkový sifon | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d40 |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
5. | Čistící kus | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d75 |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d110 |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Odvětrávací hlavice | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d75 |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Napojení na venkovní kanalizaci |  |  |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  |  |  | 1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Drobné stavební úpravy |  |  |  |  | 36 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Technický dozor |  |  |  |  | 5 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Demnotáž stavajícího zařízení |  |  |  |  | 2 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
POTRUBÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | PE100 RC SDR 11 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 40x3,7 |  |  | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Tlaková zkouška a proplach | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | do DN 50 |  |  | 14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
ARMATURY | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Uzavírací ventil | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 32 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Uzavírací ventil s odvodněním | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 32 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Kontrolovatelné zpětná klapka | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 32 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Vodoměr | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | dodávka vod. společnost |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Domovní šoupátko | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 6/4" x 40 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | Univerzální navrtávací pás |  |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
9. | Litinový poklop šoupátkový |  |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
10. | Zemní souprava šoupátková | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | teleskopická |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Typová vodoměrná šachta | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1200x1000- 1800 |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Typový poklop pochozí | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 600x600 |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Signalizační folie |  |  |  |  | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Signalizační vodič | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | CY 2,5 |  | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Výkop pro potrubí | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | výkop 0,8x1,8m ( š x v ) |  |  | 24.192 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | Vnitrostaveništní přemístění |  |  |  |  | 5 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
8. | Technický dozor |  |  |  |  | 8 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
VENKOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
POTRUBÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí PVC | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d160 |  |  | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Bezodotoká jímka | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | objem |  | 16m3 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Zkouška těsnosti |  |  |  |  | 25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Signalizační folie | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | CY 2,5 |  | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Signalizační vodič |  |  |  |  | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Výkop pro potrubí |  |  |  |  | 25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4, | Doprava a vnitrostaveništní přemístění |  |  |  |  | 1 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Technický dozor |  |  |  |  | 2 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
POTRUBÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí PVC | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | d125 |  |  | 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | d160 |  |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Revizní šachta DN 600 - plastová složená | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | šachtová truba DN 600 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | šachtové dno DN 600 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | teleskop pro poklop | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | manžeta teleskopu | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | pojízdný poklop DN 600 -B125 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 600/160 |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Lapač střešních splavenin | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | d110 |  |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Akumulační nádrž na deštovou vodu | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | bez čerpadly - dodávka závlaha | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | objem |  | 6m3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Zkouška těsnosti |  |  |  |  | 64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Vsak deštových vod | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | vsakovací blok |  |  | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | zakončení |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | odvětrávací hlavice |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | filtrační geotextilie |  |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Signalizační folie | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | CY 2,5 |  | 64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Signalizační vodič |  |  |  |  | 64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Výkop pro potrubí |  |  |  |  | 64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
4, | Doprava a vnitrostaveništní přemístění |  |  |  |  | 3 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Technický dozor |  |  |  |  | 2 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0
Typy zařizovacích předmětů a vododovodních baterií upřesní investor, nebo architekt.
CELKEM bez DPH | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0