## Specifikace jednotky-podatelna
Specifikace jednotek
Parametr | Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry | Uveďte Vámi nabízenou hodnotu
Vnější jednotka - 3,5 kW
Technologie | Invertor
Typ chladiva | R32
Napájení | 220-240V
Minimální chladící/topný výkon jmenovitý (nominální) | 3,5/3,5 kW
El. příkon chlazení | max. 1,4 kW
El. příkon topení | max. 1,55 kW
Hlučnost | max. 47 dB(A)
Energetická účinnost chlazení | A++
Minimální hodnota SEER | 6.5
Rozsah provozních venkovních teplot
Chladící rozsah | -10oC až + 46oC
Topný rozsah | -15oC až + 24oC
Vnitřní nástěnná jednotka min 3,5 kW
Minimální chladící výkon jmenovitý | 3,5 kW
Minimální topný výkon jmenovitý | 3,5 kW
Vzduchový výkon | min. 10,5 m3/min
Akustický tlak dB(A) max | 43

## Specifikace jednotky-A1-č.115
Specifikace jednotek
Parametr | Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry | Uveďte Vámi nabízenou hodnotu
Vnější jednotka
Technologie | Invertor
Typ chladiva | R32
Napájení | 220-240V
Minimální chladící/topný výkon jmenovitý (nominální) | 2,5/3,2 kW
El. příkon chlazení | max. 1,2 kW
El. příkon topení | max. 1,45 kW
Hlučnost | max. 46 dB(A)
Energetická účinnost chlazení | A++
Minimální hodnota SEER | 6.7
Rozsah provozních venkovních teplot
Chladící rozsah | -10oC až + 46oC
Topný rozsah | -15oC až + 24oC
Vnitřní nástěnná jednotka min 2,5 kW
Minimální chladící výkon jmenovitý | 2,5 kW
Minimální topný výkon jmenovitý | 3,2 kW
Vzduchový výkon | min. 10 m3/min
Akustický tlak dB(A) max | 40

## Specifikace jednotky-A1-OMH
Specifikace jednotek
Parametr | Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry | Uveďte Vámi nabízenou hodnotu
Vnější jednotka
Technologie | Invertor
Typ chladiva | R32
Napájení | 220-240V
Minimální chladící/topný výkon jmenovitý (nominální) | 4,0/4,2 kW
El. příkon chlazení | max. 1,4 kW
El. příkon topení | max. 1,5 kW
Hlučnost | max. 45 dB(A)
Energetická účinnost chlazení | A+++
Minimální hodnota SEER | 8.5
Rozsah provozních venkovních teplot
Chladící rozsah | -10oC až + 46oC
Topný rozsah | -15oC až + 24oC
Vnitřní nástěnná jednotka min 2 kW
Minimální chladící výkon jmenovitý | 2 kW
Minimální topný výkon jmenovitý | 2,2 kW
Vzduchový výkon | min. 9,5 m3/min
Akustický tlak dB(A) max | 40

## Specifikace jednotky-A2-Oš
Specifikace jednotek
Parametr | Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry | Uveďte Vámi nabízenou hodnotu
Vnější jednotka
Technologie | Invertor
Typ chladiva | R32
Napájení | 220-240V
Minimální chladící/topný výkon jmenovitý (nominální) | 5,2/6,3 kW
El. příkon chlazení | max. 1,5 kW
El. příkon topení | max. 1,6 kW
Hlučnost | max. 46 dB(A)
Energetická účinnost chlazení | A+++
Minimální hodnota SEER | 8.5
Rozsah provozních venkovních teplot
Chladící rozsah | -10oC až + 46oC
Topný rozsah | -15oC až + 24oC
Vnitřní nástěnná jednotka min 2 kW
Minimální chladící výkon jmenovitý | 2 kW
Minimální topný výkon jmenovitý | 2,2 kW
Vzduchový výkon | min. 9,5 m3/min
Akustický tlak dB(A) max | 40
Vnitřní nástěnná jednotka min 2,5 kW
Minimální chladící výkon jmenovitý | 2,5 kW
Minimální topný výkon jmenovitý | 3,2 kW
Vzduchový výkon | min. 10 m3/min
Akustický tlak dB(A) max | 40

## Specifikace jednotky-B1-CSS
Specifikace jednotek
Parametr | Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry | Uveďte Vámi nabízenou hodnotu
Vnější jednotka - 2,5 kW
Technologie | Invertor
Typ chladiva | R32
Napájení | 220-240V
Minimální chladící/topný výkon jmenovitý (nominální) | 2,5/3,2 kW
El. příkon chlazení | max. 1,2 kW
El. příkon topení | max. 1,45 kW
Hlučnost | max. 46 dB(A)
Energetická účinnost chlazení | A++
Minimální hodnota SEER | 6.7
Rozsah provozních venkovních teplot
Chladící rozsah | -10oC až + 46oC
Topný rozsah | -15oC až + 24oC
Vnitřní nástěnná jednotka min 2,5 kW
Minimální chladící výkon jmenovitý | 2,5 kW
Minimální topný výkon jmenovitý | 3,2 kW
Vzduchový výkon | min. 10 m3/min
Akustický tlak dB(A) max | 40
Vnější jednotka - 3,5 kW
Technologie | Invertor
Typ chladiva | R32
Napájení | 220-240V
Minimální chladící/topný výkon jmenovitý (nominální) | 3,5/3,5 kW
El. příkon chlazení | max. 1,45 kW
El. příkon topení | max. 1,55 kW
Hlučnost | max. 47 dB(A)
Energetická účinnost chlazení | A++
Minimální hodnota SEER | 6.5
Rozsah provozních venkovních teplot
Chladící rozsah | -10oC až + 46oC
Topný rozsah | -15oC až + 24oC
Vnitřní nástěnná jednotka min 3,5 kW
Minimální chladící výkon jmenovitý | 3,5 kW
Minimální topný výkon jmenovitý | 3,5 kW
Vzduchový výkon | min. 10,5 m3/min
Akustický tlak dB(A) max | 43

## Specifikace jednotky-sportovní
Specifikace jednotek
Parametr | Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry | Uveďte Vámi nabízenou hodnotu
Vnější jednotka
Technologie | Invertor
Typ chladiva | R32
Napájení | 220-240V
Minimální chladící/topný výkon jmenovitý (nominální) | 5 kW
El. příkon chlazení | max. 2,2 kW
El. příkon topení | max. 2,5 kW
Hlučnost | max. 54 dB(A)
Energetická účinnost chlazení | A++
Minimální hodnota SEER | 6.7
Rozsah provozních venkovních teplot
Chladící rozsah | -10oC až + 42oC
Topný rozsah | -15oC až + 24oC
Vnitřní nástěnná jednotka
Minimální chladící výkon jmenovitý | 5 kW
Minimální topný výkon jmenovitý | 6 kW
Vzduchový výkon | min. 16 m3/min
Akustický tlak dB(A) max | 45