# Předmět veřejné zakázky

- Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění nového mechanického systému generálního klíče v objektech příspěvkových organizací zadavatele uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace, statutárního Města Děčín. Součástí plnění je návrh klíčového plánu, dodávka klíčů, cylindrických vložek různých délek a visacích zámků, včetně montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

- Cílem je uzavření rámcové dohody na 4 roky s tím, že jednotlivé dílčí objednávky budou v kompetenci jednotlivých příspěvkových organizací, a to včetně financování.

# Technické požadavky na systém

# Obecné požadavky

- Mechanický systém generálního klíče s možností hierarchického uspořádání přístupových práv (generální klíč, hlavní klíč, vlastní klíč).

- Modulární a rozšiřitelný systém umožňující budoucí doplnění o další cylindrické vložky a klíče. Mechanismus vložek s minimálně dvouúrovňovým kódováním (teleskopická stavítka nebo srovnatelná technologie).

- Systém musí pojmout stovky, až tisíce vložek a adekvátní počet vlastních, hlavních a generálních klíčů.

# Bezpečnostní úroveň

- Vložky musí být certifikovány dle ČSN EN 1303 a ČSN EN 1627, minimálně bezpečnostní třída 4.

- Doložení certifikátu na odolnost proti běžným metodám napadení: bumping, vyhmatání, odvrtání, vytržení.

- Výroba duplikátu klíče bude možná pouze u výrobce či specializovaných smluvních partnerů systému, a to pouze za splnění určitých, předem dohodnutých bezpečnostních pravidel, resp. po prokázání oprávnění pro výrobu pro daný systém generálního klíče.

- Patentová ochrana profilu klíče platná minimálně do roku 2033.

# Konstrukce a typy vložek

- Dodávka musí obsahovat různé typy vložek podle potřeby zadavatele.

- Materiálová odolnost vložek odpovídající běžnému provozu ve veřejných a administrativních budovách.

- Klíče musí být z poniklované mosazi, s možností barevného odlišení hlavy klíče.

# Klíčový plán a dokumentace

- Dodavatel vypracuje klíčový plán dle specifikace zadavatele (jednotlivých příspěvkových organizací)

- Klíčový plán musí obsahovat přehled oprávnění a hierarchii přístupových práv.

- Před výrobou musí být plán předložen objednateli ke schválení.

- Po instalaci bude předána kompletní dokumentace systému v tištěné i elektronické podobě.

- každá doobjednaná pozice (klíč/cylindrická vložka) bude dodavatelem evidována a vytvořen aktualizovaný klíčový plán, který bude předán objednateli, v elektronické podobě (např. ve formátu *.xls), jakmile budou osazeny zámky.

# Montáž a uvedení do provozu

- Montáž všech dodaných komponentů včetně vložek provede dodavatel.

- Dodavatel provede funkční ověření a předá zadavateli protokol o uvedení do provozu.

- Zaškolení vybraných pracovníků zadavatele v obsluze a správě systému.

- Dodání systému bude uskutečněno do 30 dnů od závazné dílčí objednávky.

# Záruka a servis

- Záruční doba v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dílčího plnění díla

- .

- Zajištění a možnosti výroby náhradních klíčů pouze na základě bezpečnostní karty nebo za splnění určitých, předem dohodnutých bezpečnostních pravidel, resp. po prokázání oprávnění pro výrobu pro daný systém generálního klíče.