## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [22 empty] | False | False | {5269fbd0-e759-4d39-b898-339892134e07}
[20 empty] | >> skryté sloupce << |  | 0,01 | 21
[22 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2025-0069/OMH | [13 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská – vybavení objektu | [14 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [5 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2025-04-30 |  |  |  | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [5 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [5 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj |  |  |  | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj |  |  |  | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [5 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [5 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: |  |  |  | Valbek spol. s r. o. | [9 empty] | IČ: | [5 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [5 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2025-0069/OMH
| Stavba: | [6 empty] | Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská – vybavení objektu
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2025-04-30
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant:
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5269fbd0-e759-4d39-b898-339892134e07} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 3 |  |  |  | Spotřebiče | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## 3 - Spotřebiče
>> skryté sloupce <<
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
Stavba:
Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská – vybavení objektu
Objekt:
3 - Spotřebiče
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2025-04-30
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská – vybavení objektu
Objekt:
3 - Spotřebiče
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-04-30
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| D1 - Vybavení | [5 empty] | 0
| D4 - Montáž a doprava | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská – vybavení objektu
Objekt:
3 - Spotřebiče
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2025-04-30
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D | D1 | Spotřebiče |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
velké elektrospotřebiče
1 | K | IDT | Indukční deska + vestavná trouba | ks | 2 | 0 | 0
| PP |  | Vestavná indukčnívarná deska: sklokeramické černé sklo (snadno čistitelné); 4 varné zóny; minimálně 560 × 490 mm; příkon minimálně 7–7,4 kW, energetická účinnost: A nebo vyšší; ovládání dotykové, samostatné nebo sdílené pro každou zónu; Časovač pro každou zónu; Boost/Power funkcionalita; Možnost spojení zón (flexi zóna výhodou);; Dětská pojistka; Automatické vypnutí; Indikace zbytkového tepla; Detekce nádoby. Vestavná elektrická trouba: minimálně 600 × 600 mm; vnitřní prostor minimálně 65 l; Energetická třída: min. A; Možnost nastavení teploty do 250 °C; Ovládání mechanické nebo elektronické (otočné knoflíky / dotykový panel); Horní a spodní ohřev; Horkovzduch; Gril; Rozmrazování; Časovač min. 90 minut nebo digitální programátor; Trojité zasklení dvířek (ochrana před popálením); Dětská pojistka; Automatické vypnutí
2 | K | CHL | Chladnička s mrazákem | ks | 4 | 0 | 0
| PP |  | chladnička s mrazákem, výška minimálně 185,2 cm, bílá; kombinovaná chladnička s mrazákem dole; Volně stojící provedení; Dvoudveřové provedení; Užitný objem chladničky: min. 215 l; Užitný objem mrazničky: min. 95 l; Energetická třída: min. D (dle EU štítku 2021); Roční spotřeba energie: max. 230 kWh; Hlučnost: max. 39 dB; FRESH ZÓNA (cca 3 °C) pro uchování masa a ryb
3 | K | CHL2 | Chladnička s mrazákem | ks | 7 | 0 | 0
| PP |  | chladnička s mrazákem, výška minimálně 142,6 cm, provedení nerez; -Kombinovaná chladnička s mrazákem nahoře; Dvoudveřové provedení; Užitný objem chladničky: min. 160 l; Užitný objem mrazničky: min. 35 l; Energetická třída: min. D; Roční spotřeba energie: max. 150 kWh; Hlučnost: max. 41 dB; Klimatická třída: N, ST
4 | K | PRA | Pračka | ks | 6 | 0 | 0
| PP |  | samostatně stojící, předem plněná pračka, kapacita minimálně 9 kg; nergetická třída: min. A nebo B; Spotřeba vody: cca 45–50 l/cyklus; Spotřeba energie: cca 0,6 kWh/cyklus; Otáčky odstřeďování: min. 1 200 ot./min. (ideálně 1 400); Typ motoru: invertorový (tichý, dlouhá životnost); Hlučnost při odstřeďování: max. 70 dB; Programy: rychlý program, parní praní, hygienický režim; Displej a ovládání: přehledné, ideálně s dětským zámkem; Záruka na motor: min. 10 let
5 | K | SUS | Sušička prádla | ks | 6 | 0 | 0
| PP |  | Volně stojící kondenzační sušička sušička prádla, kapacita minimálně 9 kg; Energetická třída: min. B; Spotřeba energie: cca 1,5–2,0 kWh/cyklus; Hlučnost při sušení: max. 65 dB; Programy: časové/senzorové sušení, program pro ručníky nebo mix; Displej a ovládání: přehledné, jednoduché volby; Záruka na motor: min. 10 let
6 | K | LED | Lednice | ks | 1 | 0 | 0
| PP |  | Jednodveřová chladnička s šířkou minimálně 55 cm, bez mrazáku; Funkce: automatické odmrazování, statické nebo NoFrost; Objem: minimálně 230 l; Energetická třída: min. třída C
7 | K | SPT | Sporák se sklokeramickou deskou | ks | 10 | 0 | 0
| PP |  | volně stojící elektrický sporák; 4 varné zóny, sklokeramická deska; Elektrická trouba, Objem: min. 60 l; Funkce: horní/spodní ohřev, horký vzduch; dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla; Energetická třída: min. A
8 | K | MP | Mrazící pult | ks | 3 | 0 | 0
| PP |  | pultová mraznička - minimálně 700x1300 mm; Volně stojící horizontální (pultový) mrazák; Vnitřní objem: min. 350 l; Rozměry: minimálně výška 850 × šířka 1300 × hloubka 700 mm; (pozn.: výška 850 mm je běžný standard – lze upravit dle potřeby); Energetická třída: min. D (dle nové EU normy); Spotřeba energie: max. 300 kWh/rok; Klimatická třída: SN-T (provozní teplota okolí –10 až +43 °C); Teplotní rozsah: cca –14 °C až –24 °C; Hlučnost: max. 42 dB; Ruční odmrazování; Vnitřní koše: min. 2 ks; LED kontrolka provozu
drobné elektrospotřebiče
9 | K |  | rychlovarná konvice | ks | 12 | 0 | 0
| PP |  | Objem minimálně 1,5–1,7 litru - Příkon min. 2 000 W - Skrytá topná spirála - Automatické vypnutí, pojistka proti přehřátí - Nerezové provedení, otočná základna
10 | K |  | žehlička | ks | 5 | 0 | 0
| PP |  | Příkon min. 2 200 W - Napařovací, parní ráz min. 100 g/min - Keramická nebo nerezová plocha - Funkce proti odkapávání, samočištění, svislé napařování
11 | K |  | ruční šlehač | ks | 3 | 0 | 0
| PP |  | Příkon min. 300 W - 4–5 rychlostí + turbo - Výměnné metly a hnětací háky - Lehká konstrukce
12 | K |  | kávovar | ks | 1 | 0 | 0
| PP |  | Volně stojící provedení - Automatický kávovar - Objem zásobníku na vodu: min. 2,4 l - Objem zásobníku na zrnkovou kávu: min. 320 g - Výška šálku: min. 140 mm - Tlak čerpadla: min. 19 bar Vybavení a funkce - Displej - Příprava mléčných nápojů jedním stiskem - Nastavení síly kávy - Nastavení množství vody - Nastavitelná teplota kávy - Použití zrnkové kávy - Ukazatel množství vody - Automatické proplachování a odvápnění - Zásobník na mléko - Mlýnek na kávu (keramický) - Víceúrovňové nastavení mletí - Vyjímatelná spařovací jednotka - Odnímatelný zásobník vody
13 | K |  | digestoř | ks | 12 | 0 | 0
| PP |  | Výkon min. 300–400 m³/h - Recirkulace nebo odtah - Tukový filtr, LED osvětlení - Snadné čištění, nerez/plastové provedení
14 | K |  | mikrovlná trouba | ks | 6 | 0 | 0
| PP |  | Objem minimálně 20–25 l - Výkon min. 700–900 W - Mechanické ovládání - Rozmrazování, časovač, snadné čištění
15 | K |  | vysavač | ks | 3 | 0 | 0
| PP |  | Sací výkon min. 300–400 W - Příkon 1 600–2 000 W - Filtrace (HEPA nebo omyvatelný filtr) - Sáčkový nebo bezsáčkový, kabel min. 5 m, hubice na tvrdé podlahy |  |  | ,
16 | K |  | čistič koberců a čalounění | ks | 1 | 0 | 0
| PP |  | Extrakční čistič (mokré vysávání) Min. 1 200–1 600 W Min. 200–300 W Min. 2–4 l Min. 1,5–5 l Úzká a široká hubice, hadice min. 1,5 m Vstřik + sání v jednom kroku Kolečka, držadlo, kabel min. 5 m Do 80 dB Min. 5 m Ano – certifikované pro čalounění a koberce
17 | K |  | parní čistič | ks | 2 | 0 | 0
Podlahový (klasický) nebo ruční (kompaktní) Min. 1 500–2 000 W Min. 3 bar (doporučeno 3,5–4 bar) Min. 80–100 g/min 1–1,5 litru (větší modely), 0,3–0,5 l (ruční čističe) Max. 5 minut Alespoň 15–30 minut Odolný plast nebo nerez, s bezpečnostními pojistkami Ochrana proti přehřátí, přetlaku, dětská pojistka Trysky, kartáče, mopovací nástavec, stěrky na okna Podlahy, koupelny, kuchyně, spáry, čalounění Možnost použití kohoutkové vody, doporučeno odvápnění
18 | K |  | Lampička | ks | 13 | 0 | 0
| PP |  | Osvětlení nočního stolku / pracovního místa - LED; 230 V; neutrální barva - bílá, černá, šedá. Minimálně ochrana IP20
| D | D4 | Montáž a doprava |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| K |  | Montáž a doprava zařízení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PP |  | 10% z ceny zařízení