Příloha č. 1 ke SOD – IAS část „I“

4ks blade serveru IBM HS

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za 1 ks | xxx | xxx | xxx |
| Specifikace blade serveru | Minimální specifikace zadavatele | Z nabídky uchazeče |
|  | 1x Xeon E-2650 | Xxx |
|  | 2x 146GB 15k Gbps SAS disky | Xxx |
|  | 8Gb FC Exp Card | Xxx |
|  | 128GB RAM | Xxx |
|  | Určeno pro stávající hardware zadavatele, kterým je IBM BladeCenter H | Xxx |
|  | Minimální záruka SW 12 měsíců | Xxx |
|  | Minimální záruka server 36 měsíců | Xxx |
| Dodavatel jako součást dodávky dodá rozšíření o 4 licence VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor (with 64 GB vRAM entitlement per processor) pro virtualizační prostředí zadavatele. |
| Veškeré zboží musí být nové, nerepasované a určené pro český trh. |