| Váš dopis |  | Datum | 5. 5. 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Naše ref. | ## SOS –15/VE 1504923 | ### Ref. |  |
| ## Vyřizuje | ## Kojetín Dušan |  |  |

FACOMWELL

p. Dosedla

Stanovisko  k územnímu a stavebnímu řízení

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „ Děčín 31-Křešice, ul. Klicperova úprava rozvodů sítě veřejného osvětlení“  za  dodržení následujících  připomínek:

- Pro  zajištění  ochrany  našeho  vedení  požadujeme,  aby  měl  stavebník  před                               vydáním  územního rozhodnutí platné ,,Vyjádření o existenci  podzemních  vedení  sítí elektronických komunikací".  Zároveň  stavebníka  upozorňujeme,  že  podmínky  dané  ve              ,, Vyjádření …“  musí  být  dodrženy.

- V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. V místě kolize pokládky kabelu VO s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. Při osazování stožárů VO nesmí dojít k jejich umístění nad trasu našeho vedení.

- Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole pracovníka kabelové údržby naší společnosti (p. Nepovím tel.: 602 574 702). O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

S pozdravem