## krycí list
Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky na Dodávku SERVER - ZŠ BYNOV
Zadavatel: | Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
Dodavatel:
Identifikační údaje uchazeče:
Název | Minimální parametry | množství | Nabízené parametry | Záruka v měsících | jednotková cena bez DPH | jednotková cena s DPH | celková cena bez DPH | celková cena s DPH | Poznámka
Server | Xeon 4110, 32GB, 2x hhd 1.2T nebo 4x600GB 10k, vzdálená správa, 2x zdroj redundance | 1
Rack | rozměry min. 600x1000, min 27U | 1
Příslušenství pro server | 1x police 19" hloubka 450mm, rozvodný panel 19" | 1
Záložní zdroj pro server | min. 1500VA, rack | 1
Switch | 2x min 48port L2 managment, min. 2x SFP | 2
Instalace - server | Instalace serveru, převod dat ze stávajícího serveru, plynulý přechod | 1
Instalace - racková skříň | Instalace Racku a umístění komponent do něj | 1
Celková cena bez DPH | 0 |  | Celková cena s DPH | 0