## Rekapitulace nákladů stavby
REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč |  |  |  | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | VO Popovická |  | Poznámka
Číslo objednávky projektu
Datum: |  | 2021-03-08
Okres: | Děčín
Materiály dodávané zhotovitelem | 0 | 0
Práce | 0 | 0
Zařízení staveniště | 0 | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 | 0
Doprava výkonového materiálu | 0 | 0
Revize | 0 | 0
Zábory | 0 | 0
Skládkovné | 0 | 0
Ostatní - (svorky WAGO, klíny atd.) | 0 | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 | 0
Archeologický dohled | 0 | 0
Dopravní značení | 0 | 0
Hutnící zkoušky | 0 | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu |  | 0
Celkové náklady stavby | 0
X
X
0
0.33
0
0
0

## Rekap. objektu IO 01 - Veřejné
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč |  |  | Sloupec F skrýt | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | VO Popovická |  |  |  | Poznámka
Číslo objednávky projektu
Kód a název objektu | SO 01 – Veřejné osvětlení
SPP
Datum: | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" | 0.92 |  |  | 3.4
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  | 3
Počet dohod o omezení v užívání |  |  |  | 0
Počet LV v ks | 1
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km | 0.92
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks | 28
Materiály dodávané zhotovitelem | 0
Práce | 0
Zařízení staveniště | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0 |  | 0 | X
Doprava výkonového materiálu | 0 |  | 0
Revize | 0 |  | 0 | X
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch | 0 |  | 0
Skládkovné | 0 |  | 0
Ostatní - (svorky WAGO, klíny atd.) | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0 |  | 0
Archeologický dohled | 0 |  | 0 | #REF!
Dopravní značení | 0 |  | 0 | #REF!
Hutnící zkoušky | 0 |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0 |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0 |  | 0
Celkové náklady objektu | 0

## Materiál
DODÁVKY ZHOTOVITELE
Název stavby: | VO Popovická |  | Datum: | 2021-03-08
Objednávka č. :
Okres: | Děčín
Oblast: | Sever |  | Hl. projektant: | Dan Kazimír
Oblast ocenění: |  |  | Projekt. firma: | V A M A s.r.o.
Kód materiálu | Typ materiálu | Popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
| 320 | vedení kabelové VO
|  | FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M | 924 | M | 0 | 0
|  | CHRANICKA UMELA PRUMER 40/32 | 924 | M | 0 | 0
|  | KABEL CU JADRO CYKY-J 4x16 | 1192 | M | 0 | 0
|  | FEZN PASKA 30x4 (0,95 kg/m) | 1132 | KG | 0 | 0
|  | ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU SR481 | 28 | KS | 0 | 0
|  | POJISTKA 10A SE ZAVITEM E14 | 28 | KS | 0 | 0
|  | ŠTÍTEK OZNAČ PRO UZEMNĚNÍ – LEPENÝ | 28 | KS | 0 | 0
|  | KABEL CYKY 5x1,5 | 196 | M | 0 | 0
|  | SVORKA UZEMŇOVACÍ PRIPOJNA NA STOZAR | 28 | KS | 0 | 0
|  | STOŽÁR VO POZIN K6-133/89/60 | 28 | KS | 0 | 0
|  | SVÍTIDLO VENKOVNÍ 5XC2B31B08HC STREETLIGHT LED | 28 | KS | 0 | 0
|  | PISEK ZASYPOVY | 83 | T | 0 | 0
|  | STERKOPISEK FR.0-32 TR.C | 785 | T | 0 | 0
|  | BETON | 44 | M3 | 0 | 0
|  | VAZELINA KONZERV MOGUL KORON L SUD | 0.005 | T | 0 | 0
|  | ASFALT. VRSTVY | 374 | m2 | 0 | 0
|  | PODRUZNY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL | 1 | KS | 0 | 0
|  | SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg | 0.06 | T | 0 | 0
|  | ŠTÍTEK OZNAČ „POZOR EL. ZAŘÍZENÍ“ - LEPENÝ | 28 | KS | 0 | 0
|  | STOZAROVE POUZDRO PRUMER 250, DELKA 1 M | 28 | M | 0 | 0
|  | ŠTĚRKOVÝ PRACH POD ZAMKOVOU DL. | 115 | T | 0 | 0
|  | ROZVADĚČ PILIROVY SR401/NKW2 | 1 | KS | 0 | 0
|  | ROZVADEC PILIROVY SS100/NKE1P-C | 1 | KS | 0 | 0
|  | POJISTKA NOZOVA VEL. 000 16A | 3 | KS | 0 | 0
|  | ROZVADĚČ PILIROVY SR301/NKW2 | 1 | KS | 0 | 0
|  | TRAVNI SEMENO | 7 | KG | 0 | 0
|  | ZEMINA TRIDY 3 | 28 | T | 0 | 0
|  | POJISTKA NOZOVA VEL. 002 25 | 3 | KS | 0 | 0
|  | SVODIČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO 1KV | 1 | KS | 0 | 0
|  | POJISTKA NOZOVA VEL. 022 16A | 9 | KS | 0 | 0
|  | Dodávky zhotovitele celkem: |  |  |  | 0

## Oceněné práce
OCENĚNÉ PRÁCE
Název stavby: | VO Popovická |  |  | Datum: | 2021-03-08
Objednávka č. :
Okres: | Děčín
Oblast: | Sever |  |  | Hl. projektant: | Dan Kazimír
Oblast ocenění: |  |  |  | Projekt. firma: | V A M A s.r.o.
Kód práce | Typ práce | Zatřízení nákladů | Popis | Množství celkové | MJ | Elektromontážní a Stavební (zemní) práce |  |  | Definitivní zádlažby
[6 empty] | NH celk. | Sazba | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk.
|  | 320 | Vedení kabelové - veřejné osvětlení
|  |  | POLOŽENÍ FOLIE VÝSTRAŽNÉ Z PVC ,SIRKA 33 CM | 924 | M |  | 0 | 0
|  |  | ZRIZENI KRYTU ASFALTOVE VOZOVKY VCETNE MAT. | 374 | M2 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | POLOŽENÍ CHRÁNIČKY 40/32 | 924 | M |  | 0 | 0
|  |  | PROTAŽENÍ KABELU CU JADRO CYKY-J 4x16 | 1192 | M |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ UZEMNĚNÍ VČ. SVOREK | 956 | M |  | 0 | 0
|  |  | POKLADKA PASKU/DRATU FEZN | 956 | M |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE STOZARU | 28 | KS |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ KABELU CYKY 5x1,5 | 196 | M |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ POJISTKY 10A | 28 | KS |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ ŠTÍTKů | 56 | KS |  | 0 | 0
|  |  | NÁTĚR STOŽÁRU SUSP ASFALT GUMOASFALT SA 12 10kg – PŘECHOD DO ZEMĚ | 28 | KS |  | 0 | 0
|  |  | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ VODIČŮ 16 | 176 | KS |  | 0 | 0
|  |  | ZAHOZ – STERKOPISEK FR.0-32 TR.C | 489 | T |  | 0 | 0
|  |  | ZAHOI - PISEK ZASYPOVY | 83 | T |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ TRUBKY PVC 200 | 28 | M |  | 0 | 0
|  |  | OSAZENÍ SVÍTIDLA | 28 | KS |  | 0 | 0
|  |  | ZAHOZ RYHY 35X20 CM PRO ZEM.PASEK TR.4 | 924 | M |  | 0 | 0
|  |  | HUTNĚNÍ ZÁSYPU | 452 | M3 |  | 0 | 0
|  |  | BETON ZÁKLAD | 14 | M3 |  | 0 | 0
|  |  | INSTALACE OCELOVEHO STOZARU | 28 | KS |  | 0 | 0
|  |  | MERENI A REGULACE OSVETLENI | 1 | MJ |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ SR401/NKW2 | 1 | KS |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ SR301/NKW2 | 1 | KS |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ POJISTKOVÉHO PILÍŘE SS100/NKE1P-C | 1 | KS |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ NOŽOVÝCH POJISTEK | 15 | KS |  | 0 | 0
|  |  | POKLÁDKA ŠTĚRKOVÉHO PRACHU | 115 | T |  | 0 | 0
|  |  | ROZPROSTRENI TRAVNIHO SEMENE | 7 | KG |  | 0 | 0
|  |  | ZAHOZ ZEMINOU TR. 3 | 28 | T |  | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽ ZÁMK. DLAŽBY | 142 | M2 |  | 0 | 0
|  |  | DEMONTOZ STAV. PRVKU VO | 1 | MJ |  | 0 | 0
|  |  | VYKOPOVA RYHA 50X120 VCETNE ZASYPU | 415 | M |  | 0 | 0
|  |  | VYKOPOVA RYHA 50X80 VCETNE ZASYPU | 509 | M |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Oceněné práce celkem: | [5 empty] | 0