Sekční garážová vrata – zadávací dokumentace

Vrata budou vybavena kováním, elektrickým pohonem, 5ks dálkového ovládání, bezdrátovým modulem, bezpečnostními fotobuňkami a možností manuálního ovládání v nouzovém režimu.

Dodávka bude obsahovat demontáž a likvidaci stávajících vrat, montáž a seřízení nových vrat, související montážní materiál a dopravné.

Faktura musí obsahovat systémové číslo veřejné zakázky P21V00001207.

Rozměry: 800 x 300cm

Pole: 8

Sekce: 5

Odolnost proti vniknutí vody: 3. třída

Odolnost proti zatížení větrem: 3. třída

Propustnost vzduchu: 3. třída

Barva vrat vnější: RAL9006

Barva vrat vnitřní: RAL9002