|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice** |
| Datum zahájení řízení | 24.11.2021 |
|  | P21V00001261/**Z2021-043762** |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 04 doručené dne 02.12.2021**

Dotaz

*Pro ocenění systému generálního klíče (SO 01 položka č.489) bychom potřebovali upřesnit rozměry vložek a počty klíčů.*

Odpověď

Rozměry vložek shodně se specifikací typu dveřní výplně a kompletního dveřního kování uvedeny v tabulkách výplní otvorů (počty ks pro jednotlivé položky), dále v grafických přílohách půdorysů jednotlivých podlaží obj.SO 01 (specifikované kombinace kování u dveřních výplní otvorů),

- počty dle hierarchie systému generálního klíče (3-stupňový mechanický) ve VV, část „SO 01, pol.č.489“ uvedeny (GK - 4ks/ HSK - 63ks/ SK - 45ks)

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 05 doručené dne 02.12.2021**

Dotaz

*1. prosím o upřesnění položky č. 35 ve stavebním objetu SO 01 – mikropiloty – o jaký typ a rozměr mikropilot se jedná a stanovení a délky jádrových vrtů, které by se musely stávajícím základem provést.*

*2.Stavební objekt SO 01 pol.č.455 - ozn 117 - stěna plastová 1500 x 7250 mm – ve výkazu výměr uvedena jako plastová, ale v tabulce výrobků se odkazuje na prvek 116 (DTTO), který je hliníkový.*

*Prosíme o upřesnění, zda se jedná o plastovou nebo hliníkovou konstrukci.*

Odpověď

ad.1 -

Mikropiloty - specifikace:

- statický výpočet, str.69, uvedený typ, dl. + počet (2ks) pilot a‘ místo posílení stávající zákl.konstrukce,

- celkový počet vyznačen na graf.příl.č.01.1.02 (legenda materiálů + vyznačení v grafické části) – půdorys suterénu/základů (celkově 8x pozice a‘2 ks pilot = 16 ks pilot ve specifikaci dle SV)

ad.2 -

- položky VV týkající se výplní otvorů podrobně specifikovány v graf.přílohách tabulek ext./int.výplní otvorů, zahrnujících veškeré technické parametry, včetně materiálu nosných profilů, pro obě zmíněné položky č.116/ 117 správně - AL-nosné profily

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 06 doručené dne 02.12.2021**

Dotaz

*Prosíme o upřesnění – výplně otvorů – okna – dle TZ je barva bílá, dle Tabulky oken barva světle šedá.*

*Která z těchto variant je platná.*

Odpověď

Celá část týkající se ext. výplní otvorů, v úvodním 1. odstavci TZ uveden odstín bílá plast. profilů POUZE pro ok. výplně orientované so „vnějších“

  fasád objektu (příslušné položky možno dohledat v graf. přílohách a tabulkách výplní), sv. šedý odstín profilů pouze u výplní ve dvorních fasádách objektu.

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 07 doručené dne 02.12.2021**

Dotaz

*Vážený zadavateli,*

*Vzhledem ke skutečnosti, že máme zájem podat nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Domov pro osoby se zvláštním režimem, Křešice“ si touto cestou dovolujeme v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.*

*Zadávací dokumentace článek 9.4.2. požaduje jako součást nabídky předložení Seznam techniků nebo technický útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Jmenovitě budou uvedeni jako členové týmu osoby splňující požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci: Člen č. 1 – hlavní stavbyvedoucí a Člen č. 2 – zástupce hlavního stavbyvedoucího.*

*V článku 13.3. Odbornost týmu ZD je hodnocení účasti předmětného člena odborného týmu vztaženo ke splnění požadavku:*

*1 bod za každou referenci nad rámec kvalifikačního kritéria – doložení1, že osoba se v uplynulých 10 letech podílela na vedení pozemní stavby ve finančním objemu nad 10 mil. Kč bez DPH*

*Doložení 1: Účastník doloží životopisem osoby, identifikačními údaji stavby a objednatele včetně čestného prohlášení, že stavba byla prováděna jmenovanou osobou. K vytvoření nabídky bude využit formulář nabídky, kde budou jednotlivé údaje uvedeny včetně osvědčení objednatele.*

*Dotaz:*

*Chápeme správně, že čestné prohlášení, že stavba byla prováděna jmenovanou osobou (viz doložení 1) předkládá uchazeč nabídky a nikoli objednatel v rámci osvědčení objednatele.*

Odpověď

V rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů bude dokládán životopis příslušného člena týmu, ve kterém budou uvedeny akce na kterých se podílel.

**Pro získání bodů v rámci hodnotícího kritéria je nutné doložit osvědčení spokojenosti objednatele, s jednoznačným uvedením osoby a stavby tak, aby bylo možné tyto body přidělit (účastník použije přiložený formulář)**

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 08 doručené dne 06.12.2021**

Dotaz

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

Odpověď

Přílohou předkládáme výkresy kuchyněk, kde je patrné co bude zhotovitel dodávat.

¨

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 09 doručené dne 06.12.2021**

Dotaz

*Jaký druh povlakové krytiny má být oceněn?*

*V TZ objektu SO-01 – Objekt DZR v části 2.5.Hydroizolace, střechy - Střešní krytiny je jako povlaková krytina uvedena „střešní fólie na bázi EVA (ref.výrobek Evalon V, odstín sv.šedá)“.*

*Ve VV k ocenění je v oddílu 712 Povlakové krytiny u pol.č. 349, 351, 656 uvedeno „fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá“*

*Prosím o jednoznačné určení druhu materiálu na provedení povlakové krytiny.*

Odpověď

Nesoulad byl opraven v technické zprávě, která je přílohou.

**Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 10.01.2022 do 10:00 hodin.**

Přílohy – aktuální položkový soupis prací

Výkresy kuchyní

Technická zpráva

07.12.2021

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ